UDC

          中华人民共和国国家标准       GB
P                                                GB××××—2010
城市轨道交通项目建设管理规范

（征求意见稿）

（2010年03月17日）

Code of Construction Management for Urban Rail Transit Project
2010－××－××发布                       2010－××－××实施

	中华人民共和国住房和城乡建设部
	联合发布

	国家质量监督检验检疫总局
	


目    录

1前    言


11
总 则


22
术 语


63
基本规定


63.1
基本建设程序


73.2
规 划


93.3
投融资


93.4
建设管理


114
项目组织管理


114.1
一般规定


114.2
各参建单位管理职责分工


124.3
各参建单位的组织机构


134.4
多线工程建设管理（网络化）


145
合同管理


145.1
一般规定


145.2
招投标


165.3
合同管理


185.4
变更管理


196
勘察设计管理


196.1
一般规定


196.2
勘测管理


206.3
设计管理


237
投资管理


237.1
一般规定


247.2
投资管理措施


278
质量管理


278.1
一般规定


278.2
质量管理措施


299
技术管理


299.1
一般规定


299.2
技术审查管理


309.3
设计联络管理


309.4
标准化及标准设计管理


319.5
新技术评估与应用管理


3210
采购管理


3210.1
一般规定


3210.2
采购管理措施


3411
进度管理


3411.1
一般规定


3411.2
项目进度计划的编制


3511.3
工程进度控制


3712
施工监理管理


3712.1
一般规定


3712.2
施工准备阶段管理措施


3812.3
施工阶段管理措施


4012.4
项目竣工阶段管理措施


4012.5
工程保修期阶段管理措施


4213
施工管理


4213.1
一般规定


4213.2
质量、安全管理


4313.3
文明施工管理


4514
建设风险管理


4514.1
一般规定


4514.2
建设风险管理方法


4614.3
建设风险管理措施


4814.4
应急管理


4915
接口管理


4915.1
一般规定


4915.2
内部接口与外部接口管理


5015.3
接口管理措施


5316
信息管理


5316.1
一般规定


5316.2
信息管理规划


5416.3
信息管理工作实施


5516.4
信息管理工作效果评价


5516.5
项目信息安全管理


5617
系统联调和试运行管理


5617.1
一般规定


5617.2
系统联调管理


5617.3
试运行管理


5818
项目建设竣工及移交管理


5818.1
一般规定


5818.2
工程质量验收的划分


5918.3
工程质量验收的条件


6018.4
工程质量验收的组织与程序管理


6118.5
工程移交的程序与组织管理


6218.6
工程竣工验收管理


6419
BT工程项目建设管理


6419.1
一般规定


6419.2
招投标管理


6419.3
工程变更管理


6519.4
项目的风险管理


6519.5
监督与验收管理


6619.6
BT工程项目回购管理





前    言

本规范根据住房和城乡建设部《关于印发2009年工程建设标准规范制定、修订计划的通知》（建标[2009]88号）的要求，由主编单位中国土木工程学会、北京城建设计研究总院会同全国各城市轨道交通公司、高等院校等有关单位编制而成。在规范编写过程中，编制组经过广泛调查和分析，在基于我国城市轨道交通建设40年经验以及结合“十一五”国家科技支撑计划重点项目“新型城市轨道交通技术”课题一“城市轨道交通技术发展和创新体系研究”相关成果及政策建议的基础上，编制完成了规范初稿。

本规范共分19章，包括总则、术语、基本规定、项目组织管理、合同管理、勘察设计管理、投资管理、质量管理、技术管理、采购管理、进度管理、监理管理、施工管理、建设风险管理、接口管理、信息管理、系统联调与试运行管理、项目建设竣工及移交管理、BT工程项目建设管理。
本规范由住房和城乡建设部负责管理，中国土木工程学会和北京城建设计研究总院负责技术条文内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需修改或补充之处，请将意见和建议寄到中国土木工程学会（地址：北京市三里河路9号，建设部中国土木工程学会学术部，邮编：100835，传真：010-58933953，Email：ccesdaa@163.com），以供今后修订时参考。

本规范的主编单位、参编单位、主要起草人：

主编单位：中国土木工程学会

北京城建设计研究总院有限责任公司
参编单位：北京轨道交通建设管理公司

北京基础设施投资有限公司

北京交通大学

南京地下铁道有限责任公司

广州市地下铁道总公司
上海申通地铁集团有限公司

重庆市轨道交通总公司

深圳市地铁有限公司

沈阳地铁有限公司

天津市地下铁道集团有限公司

武汉地铁集团有限公司

成都市地铁有限责任公司

西安市地下铁道有限责任公司

上海建科建设监理咨询有限公司
主要起草人：张  雁、冯爱军、王文江、罗富荣、王　灏、梁青槐、佘才高、许巧祥、丁建隆、白廷辉、陈小平、陈湘生、仝学让、韩圣章、刘玉华、侯久望、朱开伟、李  丹、蔡来炳、任静、梁立刚、聂英杰、李延川、贺　鹏、戴树森、佟丽华、孙  静、赵每文、徐  凌、吴林林、王燕凯、刘延安、孔令洋、陈峰、李小红、王子甲、汤劲松、孙成伟、黄文昕、张川、应建国、杨洪杰、张志勇、付铁军、刘树亚、高云胜、刘闯、姚春艳、许燕峰、黄  俊、杨  槐、朱敢平、穆志光、田贵州、郑  峰、徐建平、陈 川、姚春桥、周少东、周华杰、于  波、赖邦蕙、朱俊平、茶静芬、高  巍、陈  中、张  延、谭成中、王鸣晓、白俊峰、文  捷 

1 总 则

1.0.1 为规范我国城市轨道交通项目建设管理，不断提高项目建设管理水平，促进建设管理科学化、规范化和制度化，以适应我国城市轨道交通快速建设的需要，制定本规范。

1.0.2 本规范是城市轨道交通工程项目建设管理行为的基本依据，内容包括工程建设管理模式、工程实施计划与建设过程管理、工程招标与采购管理、工程勘察设计管理、工程质量管理、工程合同与费用管理、工程环境保护管理、工程建设风险管理、工程系统接口管理和联调等。

1.0.3 本规范适用于新建、扩建、改建等城市轨道交通工程的项目建设管理。

1.0.4 城市轨道交通工程是社会公益性重大的城市基础设施建设工程，其项目建设管理应采用先进的管理技术和管理手段，遵循安全、高效、有序、经济、保护环境的原则。

1.0.5 城市轨道交通工程项目建设管理，除应遵循本规范外，还应符合国家法律、法规及有关强制性标准的规定。
2 术 语

2.0.1  业主
是指城市轨道交通项目的出资人以及取得该出资人资格的合法继承人。业主负责项目的申报立项工作，并在项目建设全过程中履行出资义务、行使出资人权利。
2.0.2  建设单位
是指轨道交通项目建设管理的具体承担单位，以及取得该项目建设管理资格的合法继承人。建设单位受业主委托，依据委托合同承担项目建设全过程的管理工作，履行委托合同约定的各项责任义务并享有相应权益。
2.0.3 专业化建设管理模式
是指把城市轨道交通项目的投融资、建设、运营、沿线商业开发分别由行业专业化公司来承担，各公司之间可以是以资产为纽带的企业集团形式，或是完全相互独立的市场化契约关系。其中，“网运分开”的模式是比较典型的一种，即线路资产的所有权与经营权相分离。

2.0.4  一体化建设管理模式
是指把城市轨道交通项目的投融资、建设、运营、沿线商业开发等各项职能委托一个统一运作的公司来承担，各种资源、管理职能集中，相关职能衔接都可以在公司内部协调落实。

2.0.5  设计总体管理模式
是指设计总体单位受建设单位委托，对轨道交通项目的总体设计负责并对参与本项目各分项设计单位的设计成果实施技术上的管理与协调。各分项设计单位由建设单位依法招投标选择确定。

2.0.6  设计总承包管理模式
业主依法通过招标选择确定设计总承包单位，其受建设单位委托，对参与本项目各分项设计单位的设计过程和设计成果实施全方位的管理和控制，承担招标范围内的全部设计任务。设计分项设计单位原则上应依据总承包中标承诺确定，也可根据分项设计具体情况和合同约定提出申请报业主审批同意。
2.0.7  设计总体（总承包单位）
是指建设单位聘请或通过招标选择确定的设计总体单位或设计总承包单位。
2.0.8  分项设计单位
是指承担轨道交通项目部分分项设计任务的设计单位，以及依法取得其项目设计资格的合法继承人。分项设计内容包括土建工程（车站、区间、轨道、车辆基地等）、系统工程（供电、通信、信号等）、专项设计（标志标识、装修等）、综合性工程（线路、限界、行车组织等）。
2.0.9  价值工程
是指以产品的功能分析为核心，以提高产品或作业的价值为目的，力求以寿命周期成本最低实现产品所要求的必要功能的一项有组织的创造性活动。

2.0.10  限额设计
是指在保证达到使用功能的前提下，按确定的投资限额控制设计，严格控制不合理的变更，保证设计投资总额控制在预定目标范围内。通常依据批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计概算控制施工图设计。
2.0.11 工程竣工结算
是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，与发包单位进行的最终工程款结算。
2.0.12 设计总体单位
是指业主通过招标选定负责本项目设计总体管理的设计单位，在业主授权下对参与本项目设计工作的各设计单位进行设计全过程、设计成果实施全方位的管理、控制和协调； 
2.0.13  总体设计
是指在可行性研究报告基础上，对城市轨道交通项目全线控制性方案进行全面研究设计，其具体目标是落实外部条件、稳定线路站位；明确功能定位，确定运营规模；理顺纵向系统，明确横向接口；统一技术标准，分割工程单元；筹划合理工期，控制投资总额，并最终形成总体设计文件，作为指导轨道交通工程各单项工程的初步设计的依据

2.0.14 技术管理
指贯穿于城市轨道交通工程项目规划、设计、施工、验收全过程的有关技术性问题的处理、技术活动的监督以及工程验收等方面的日常生产技术活动，包括技术审查、标准化应用和新技术评估与应用管理。

2.0.15 新技术评估
对未经权威机构评估认证的城市轨道交通领域的新技术新成果进行评估，包括条件审核、成果技术水平评价、应用价值评价、经济效益评价、社会效益评价、环境效益评价等，以促进该项成果转化和推广应用。

2.0.16 轨道交通工程接口
是指轨道交通工程各系统、各专业之间和各参建单位所承担的设计、施工、制造、安装、调试任务之间的相互关联和影响及其在时间和空间上的交互关系的协调管理。根据接口双方的性质，轨道交通工程接口可分为外部接口与内部接口两类，外部接口是指轨道交通工程与外部城市条件的接口关系，内部接口是指轨道交通内部各系统间、子系统间、各参建单位间、各建设阶段间的接口关系。

2.0.17 轨道交通工程接口管理
是指对轨道交通工程接口的协调与管理，包括项目内部设计、施工、制造、安装和调试等之间的协调管理，还应包括建设单位、设计单位、监理单位、及与外部相关单位、团体和个人之间的协调管理。

2.0.18 系统联调
是指在轨道交通工程单专业系统调试基础上，两个专业及以上的多专业系统联合调试工作。

2.0.19 试运行
是指城市轨道交通工程完工后，冷、热滑试验成功后，具备开通基本条件，由建设单位组织对设备、设施进行安全测试和调试的不载客的列车运行活动。
2.0.20 BT（Build-Transfer，即建设—移交）模式
是指由业主通过公开招标的方式确定工程建设期的项目法人和施工总承包方，由中标人负责项目资金筹措和工程建设，项目建成竣工验收合格后由业主回购，并由业主向中标人支付回购款的一种工程融资建设模式。

3 基本规定

3.1 基本建设程序

3.1.1 城市轨道交通项目建设必须严格执行国家基本建设程序，现行基本建设工作程序包括以下环节：
1） 线网规划；

2） 线网近期建设规划；

3） 项目可行性研究；

4） 工程勘察设计；

5） 工程施工；

6） 试运行；

7） 试运营；

8） 竣工验收；

9） 项目后评价。

其中线网规划、建设规划、可行性研究、工程勘察设计、试运营应依据国家有关法规取得相关政府授权部门的审批或许可。

3.1.2 城市轨道交通工程可行性研究阶段应编制客流预测专题报告，应依据项目具体情况和国家相关法规规定进行环境影响评价、地质灾害评估、地震安全性评估、土地预审、安全预评价、抗灾设防专项论证等专题研究报告，作为可行性研究报告的支持性文件；
3.1.3 城市轨道交通工程设计应依次做好总体设计、初步设计和施工图设计工作。对工程复杂的项目，可作试验段工程，试验段工程应在总体设计指导下进行。

3.1.4 城市轨道交通项目竣工验收后，应依据国家政府投资建设项目监管有关规定由地方政府组织进行后评价。后评价应遵循“客观、独立、科学、实用”的原则。

3.1.5 在城市轨道交通规划、设计、施工各个环节上必须严格执行国家颁布的强制性标准，保证安全设施的资金投入，确保安全设施同步规划、设计和建设。
3.2 规 划

3.2.1 城市轨道交通作为城市重大基础设施，其规划和建设要遵从城市总体规划。拟建设城市轨道交通项目的城市（以下简称“拟建城市”），应编制城市轨道交通线网规划，作为城市总体规划的支持文件。城市轨道交通线网规划的规划期限应分为两期，近期年限应与城市总体规划年限保持一致，远期应基于城市总体规划意图下城市的合理发展远景，保持规划的适度超前。

3.2.2 拟建城市应重视城市轨道交通线网规划的编制和管理工作，应建立科学民主的决策机制，坚持科学发展观，提高规划水平，真正发挥规划对城市轨道交通项目建设和城市建设的指导作用。
3.2.3 城市轨道交通线网规划必须与城市综合交通体系规划、城市公共交通专项规划相协调，与城市的经济发展、环境保护、防灾减灾和人民生活水平相协调，充分发挥城市轨道交通的骨干作用。
3.2.4 城市轨道交通建设规划应依据城市轨道交通线网规划编制，规划内容应包括：轨道交通建设的远期目标和近期建设规划、投资估算及资金筹措方案、线路走向、站点选址、沿线土地利用及用地规划控制、换乘站、枢纽站建设以及与其他交通方式的衔接方案等。近期建设规划期限为10~15年。

3.2.5 城市轨道交通线网规划在编制过程中应采取论证会、听证会或者其他形式，广泛征求有关部门、公众和专家的意见。

3.2.6 城市轨道交通建设规划应结合城市分区规划编制城市轨道交通沿线土地详细规划，确定城市轨道交通规划界限，防止新建建筑物对规划界限的侵占。
3.2.7 城市轨道交通站点用地规划时，应根据城市轨道交通线网规划、轨道交通建设规划以及预测客流量、换乘需要和用地条件，预留换乘枢纽、机动车和非机动车停车场、公共厕所等公共交通和公共设施用地。
3.2.8 城市轨道交通线网规划经审批后应保持严肃性，不能随意变更，以保证资源共享、线路换乘的有序安排和分步实施，避免因人为因素降低轨道交通网络系统的建设运营效果。当城市轨道交通线网规划依据条件发生重大变化确需修改时，应按规定程序修编并重新审批。

3.2.9 为保证城市轨道交通建设的顺利进行和建成后的安全运营，拟建城市应设立城市轨道交通建设规划控制区和特别保护区。

在规划控制区内实施以下规定情形作业前，应依法办理行政许可手续：

（一）新建、扩建、改建或者拆除建筑物、构筑物； 

（二）基坑开挖、敷设管线、挖掘、桩基础施工、顶进、爆破、地基加固、灌浆、锚杆；

（三）修建塘堰、开挖河道水渠、采石挖砂、打井取水；

（四）其他大面积增加或减少载荷的活动。
（五）其他对轨道交通产生影响的建设行为。

上述作业需要穿过既有城市轨道交通设施下方时，应编制安全防护方案，并应经专家审查论证通过。
在城市轨道交通特别保护区内，除必须的市政公用设施和人防工程外，禁止建设其他一切设施。

3.3 投融资

3.3.1 城市轨道交通的投融资应坚持以政府投入为主。城市轨道交通发展应纳入公共财政体系，建立健全城市轨道交通投入、补贴和补偿机制，统筹安排，重点扶持。
3.3.2 拟建城市可根据地方特点因地制宜建立多元化的投融资模式，城市轨道交通宜实行投资渠道和投资主体多元化，规范和保障城市轨道交通建设资金的来源。

3.3.3 社会资本和境外资本可以合资、合作或委托经营等方式参与城市轨道交通投资、建设和经营，并应采取招标的方式公开、公正地选择投资者。
3.3.4 在城市轨道交通规划用地范围内，经地方人民政府批准，城市轨道交通项目建设单位或者受其委托的轨道交通线路运营单位可享有约定的房地产开发、商业和广告等活动的经营权。
3.3.5 城市轨道交通项目的建设应量力而行，注意发展节奏，制定合理的建设规模、标准，防范投融资风险。

3.4 建设管理

3.4.1 城市轨道交通建设项目管理模式可分为一体化、专业化两类模式，应根据城市公共交通管理体系、城市轨道交通线网规划、城市轨道交通建设规划、轨道交通管理等特点和地区可利用管理资源等，选择合适的建设管理模式。
3.4.2 城市轨道交通建设项目管理应着眼城市轨道交通线网，统筹线网资源共享和项目分期实施，项目决策、技术标准、投资控制应以线网系统的整体最优为目标。

3.4.3 城市轨道交通项目的建设单位，应有健全的组织管理体系，对工程建设应实施规范化管理。建设单位组织机构设置应精干高效。

3.4.4 城市轨道交通项目建设管理活动应严格执行项目管理程序，每一管理过程应体现计划、实施、检查、处理（PDCA）的持续改进过程。

3.4.5 城市轨道交通项目的建设单位可根据项目投融资模式、可支配管理资源、项目具体情况和项目管理策划，可采用代建模式、全部或部分工程总承包方式、BOT、PPP、设备系统集成等管理方式，或委托专业管理机构承担项目相应的具体管理工作。应由总承包商负责项目具体的管理工作，项目业主应承担项目的监督管理与重大决策工作。

3.4.6 城市轨道交通建设工程勘察、设计、施工、监理、第三方监测，应依据招投标法相关规定选择具备相应资质等级的单位承担。

3.4.7 城市轨道交通建设应与城市公共交通建设统筹进行，其规划配套的市政道路工程应与城市公交场站改造、交通枢纽等工程有机协调，同步规划、同步建设。

3.4.8 对运营中的城市轨道交通进行扩建、改建和设施改造情况时，应制订安全防护方案，并报城市轨道交通政府主管部门备案。
4 项目组织管理

4.1 一般规定
4.1.1 城市轨道交通项目建设管理应实行责任制，切实落实城市轨道交通项目建设管理责任。（这条要研究）
4.1.2 城市轨道交通项目建设单位应依据项目性质、复杂程度、自身需求和专业能力以及项目发包模式等确定项目组织机构。项目组织机构应满足城市轨道交通项目建设启动、勘察设计、施工安装、调试验收等全过程的组织管理需要，满足项目建设质量、安全、进度、投资等有效控制的总体要求。

4.1.3 建设单位应根据城市轨道交通项目建设的总体目标，选择勘察、设计、施工、设备供应、咨询监理等单位，通过合同约束体系，有机整合各参建单位，形成以建设单位为核心的建设管理模式。

4.1.4 城市轨道交通工程项目的各参建单位应依据项目管理要求，建立相应的项目组织管理机构。
4.2 各参建单位管理职责分工

4.2.1 城市轨道交通建设项目的实施涉及到业主、建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位和供应商等多个参与方，各参建单位之间应形成协同合作机制。

4.2.2 各参建单位职责应符合下列要求：
（1）业主单位
业主通常作为出资人，负责项目的申报立项和过程监督，选择建设单位承担项目全过程管理职责。

（2）建设单位
建设单位通常作为城市轨道交通项目建设管理实施主体，全面负责工程建设，履行建设项目法人全部职责。
轨道交通建设采用一体化管理模式时，业主单位和建设单位可为一家单位。

（3）监理单位
监理单位应依据监理合同中建设单位授予的权力行使职责，在项目实施全过程公正独立地开展监理咨询服务工作。
（4）勘察设计单位

勘察设计单位应根据建设单位的委托，负责项目现场勘察、项目规划、项目设计的一项或多项工作，为项目提供合同约定的现场勘察报告和规划、设计文件。
（5）施工单位

施工单位应按合同规定的工作范围、技术规范、图纸要求及进场后呈交并经监理工程师批准的施工组织设计，负责组织现场施工，在合同工期内完成承担的任务。

（6）设备供应商
供应商必须遵守各项法律、法规和规章，应按照采购合同的约定，提供数量、质量满足要求的产品。

4.2.3 依据本规范第3.4.5条款，业主和建设单位委托专业管理机构承担部分业主和建设单位管理职责时，接受委托的项目管理单位应按委托服务合同范围提供项目管理服务。

4.2.4 各参建单位应根据所承担的业务成立项目组织机构。项目组织机构的组织形式和规模应根据委托合同规定的服务内容及期限、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。项目组织机构人员配置应按专业配备，数量应当满足工作的需要。
4.3 各参建单位的组织机构
4.3.1 工程项目的各参建单位应遵循以下原则建立自身的项目管理组织机构：
1) 职能明确，可为项目提供相互协同的全方位服务；
2) 组织构架科学、合理，与所须履行的职能相适应；
3) 人员必须具有相应的从业资格并经遴选任用；
4) 项目组织机构应得到派出组织授予的与其职能需要相适应的权力；
5) 项目组织机构应有明确的管理目标，各部门及所有工作人员应有明确的责任。

6) 在项目的不同阶段，组织机构应保持相对稳定，并根据实际需要作相应调整。
4.3.2 在项目的实施过程中，建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位等各参建单位均应建立项目经理（总监）负责制。项目经理应当具有相应执业资格和3年以上城市轨道交通的相关项目管理或专业服务经验。

4.3.3 在城市轨道交通建设项目网络式组织中，建设单位应发挥工程管理的主导地位，统一各参建单位目标，形成一个和谐配合、沟通顺畅、高效运行的项目管理团队。

4.4 多线工程建设管理（网络化）
4.4.1 对于多条线路同时建设的城市，业主可结合轨道交通近期建设规划、项目投融资安排和地区可利用管理资源，选择1家或多家建设单位。选择多家建设单位的，应依据轨道交通网络规划，明确各建设单位的建设分工和工作接口。
4.4.2 城市轨道交通建设单位的机构设置应考虑多线建设资源共享和整合因素，适当精简。

4.4.3 在城市轨道交通建设中应依托信息化网络平台，建立多线畅通的信息沟通渠道，满足协同管理对信息共享的要求。
5 合同管理

5.1 一般规定

5.1.1 城市轨道交通建设过程中应针对招投标、合同签订、合同审查、合同授权、合同变更、合同备案、合同履行、合同纠纷处理、合同后评价等制定相应的管理制度或办法。各参建单位应设立专门机构和配备专职的合同管理人员负责合同管理工作。

5.1.2 城市轨道交通建设过程中的招投标工作应严格按照有关法律、行政法规的规定，遵循公开、公正、科学、择优的原则选择工程参建单位。
5.1.3 城市轨道交通建设单位应按有关法律、行政法规的规定与其它参建单位订立书面合同，合同中必须明确约定双方的权利、责任和义务。合同各方应本着平等互信的原则，严格履行合同中的义务和责任，合同的变更、索赔、转让和终止应严格按规定执行。
5.1.4 合同履行过程中，合同各方应及时对工程变更事项或者合同约定允许调整的内容如实记录并履行书面确认手续，并作为合同的组成部分。涉及工程价款调整的，建设单位、其它参建单位应及时确认相应的工程变更价款。
5.2 招投标
5.2.1 城市轨道交通工程勘察设计、施工、监理以及重要物资、设备等采购，应依法进行招标投标。任何单位和个人不得将依法必须招标的城市轨道交通建设项目化整为零或以其他任何理由规避招标。
5.2.2 建设单位可根据自身管理需要，聘请具备相应资质的招标代理机构承担招投标组织。建设单位不具备国家招标法律规定条件的，必须委托具有相应资质的招标代理机构承担招投标工作。
5.2.3 城市轨道交通工程建设各阶段的发包均应明确建设风险管理的要求，并在招标文件和合同中予以确认。
5.2.4 建设单位宜设立招标领导小组，领导建设单位的招投标工作，其职责主要包括：

1 审批招标代理合同；

2 审批招标范围及招标方式、标段划分；

3 审批招标公告；

4 审批资格预审文件及资格预审结果、招标文件；

5 确定招标人参加评标的招标人代表名单；
6 确定控制价及标底

5.2.5 建设单位应根据专业特点、标段划分、接口界面、工期目标、自身的管理模式等制定实施性的招标计划，明确招标方式和时序。标段的设置应考虑方便建设管理、减少管理接口、有利吸引潜在投标人、便于市场竞争等因素综合确定。

5.2.6 城市轨道交通建设工程的招标应满足国家和地方招投标相关法规规定，宜采用公开招标或邀请招标方式。

5.2.7 招标人应根据招标项目的特点和需要，并按如下要求编制招标文件：
（1） 招标文件应包括招标内容的技术要求、工期、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的文本。
（2） 招标文件应明确招标工程的建设风险管理要求、工程重要风险、各方应承担的工程风险管理责任及履约管理的具体措施。
（3） 在招标文件中招标人应明确最低的投标报价不是中标的唯一条件。

（4） 工程施工招标文件技术规定应依据施工图设计文件或批准的初步设计文件编制，以利于项目实施过程中的投资控制。

5.2.8 评标标准应包含对投标单位的安全管理体系及措施、环境保护体系及措施、专项工作方案、主要机械设备配置、主要技术人员配置等的评价。

5.2.9 城市轨道交通工程投标单位应具备下列基本条件：

1 国家工商行政管理部门核发的营业执照，具有独立法人资格，有符合国家规定的注册资本。

2 具有从事城市轨道交通建设活动相适应的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

3 具有执业资格的专业技术人员数量符合相关规定。

4 具有从事相关城市轨道交通建设活动所应有的技术装备。

5 法律、行政法规规定的其他条件。

6 招标单位对投标单位的其他要求。
5.2.10 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，应制定针对招标工程的建设风险控制与管理的主要措施。

5.2.11 投标单位提出的安全文明施工费、农民工工伤保险应不低于国家规定的费率标准，该项费用不得作为降价让利的项目。

5.2.12 评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标委员会应按照招标文件规定的评标标准对投标文件进行评审，推荐一至三名合格的中标候选人，并标明排列顺序。原则上招标人应按照资格审查合格、投标文件合规、综合得分第一的原则确定中标人。
5.3 合同管理

5.3.1 城市轨道交通建设单位应组织对招标文件中合同文本内容进行评审，投标单位则应在提出要约前对招标项目的合同进行评审。
5.3.2 建设单位应依据国家或省、自治区、直辖市规定的标准（示范）合同文本，结合自身建设管理情况和不同参与方合同特点，制定标准合同文本格式。
5.3.3 合同谈判应遵循平等公正、诚实信用、互惠互利的原则。招标项目的合同谈判不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.3.4 合同各方应根据城市轨道交通项目地上地下周边环境、项目本身复杂性、系统性、工期目标等建立合理的实施计划，并与安全管理、质量管理、进度管理、现场管理协调一致。

5.3.5 轨道交通建设单位应针对勘察、设计、监理、施工、设备采购安装、物资供应等专业，就工程安全、质量、进度、现场管理等方面建立一套符合实际情况的动态履约考核制度和奖惩机制。

5.3.6 轨道交通合同各方应建立合同档案、台帐、报表等管理制度，采用信息化管理手段，提高合同信息共享水平。

5.3.7 城市轨道交通建设单位应严格按合同约定支付建设资金，与参建单位签定资金监管协议。参建单位对建设资金应专户存储、专款专用、确保资金足额用于工程建设。

5.3.8 城市轨道交通建设单位应及时按合同约定支付安全文明施工费、保障安全费及安全措施费，并建立这些费用的监督机制。各参建单位不得挪为它用。

5.3.9 城市轨道交通建设合同各方应公正、客观、及时提出和处理索赔，通过合同动态管理，保护合同各方的合法权益。
5.3.10 城市轨道交通建设单位应按有关规定制定结算管理办法，合同各方应实事求是、在约定的期限内完成竣工结算资料的编制，按规定进行竣工结算。对结算价款有争议的，应按合同约定方式处理。

5.3.11 城市轨道交通建设单位应按国家有关规定编制项目竣工决算，以切实反映建设工程项目实际造价和投资效果。

5.3.12 城市轨道交通项目在试运营后，应妥善安排缓建、甩项等工程建设，编制收尾工作计划，明确负责人和完成时限。

5.4 变更管理
5.4.1 城市轨道交通建设单位应根据自身特点制定工程变更管理办法，应明确工程变更的分类、分级原则、申请和审批流程等。。

5.4.2 当合同一方提出工程变更申请时，应明确工程变更的原因、变更方案、对其他参与方和后续工程的影响，以及变更费用的估算。

5.4.3 新增工程和初步设计文件重大变化引起的变更应报原初步设计审批单位批准。

6 勘察设计管理
6.1 一般规定

6.1.1 城市轨道交通项目勘察设计必须贯彻执行国家颁布的有关法律、法规和工程建设强制性标准，严格执行国家有关保密规定。
6.1.2 城市轨道交通项目勘察设计必须贯彻技术创新、安全可靠、节能环保、防灾减灾的建设理念，采用先进的勘察设计管理模式，使用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术、工艺、设备和材料，推行设备国产化，提高城市轨道交通建设水平。
6.1.3 城市轨道交通项目建设应严格遵守建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

6.1.4 城市轨道交通项目设计分为总体设计、初步设计和施工图设计和施工配合四个阶段。

6.1.5 勘察设计单位应建立健全质量保证体系，实行工程勘察、设计文件逐级校审制度，对其勘察设计成果质量负责。

6.2 勘测管理

6.2.1 城市轨道交通工程的勘察单位应依据相关勘察设计文件及规范等编制勘察大纲和测绘技术方案，建设单位应组织对勘察大纲、测绘技术方案、勘察成果进行审查。
6.2.2 建设单位必须依法将勘察成果委托具有相应审查资质的单位对勘察成果进行强制性审查。

6.2.3 城市轨道交通工程勘察可实行监理制度。建设单位可委托具备相应勘察资质和经验的独立第三方单位，对勘察过程实施监督管理，统一勘察报告编制的技术要求，协助建设单位组织对勘察工作进行监督、检查，对勘察资料进行验收，对实际完成的勘察工作量进行审核。
6.2.4 城市轨道交通工程勘察应实行综合勘探，通过加强地质测绘工作，采用新技术、新方法，应用多种地质勘探方法，相互验证和综合分析，提高和保证工程勘察质量。
6.2.5 对于含有预留工程的项目必须进行相关复测以保证线路顺接，对于地形图中不准确的点或距离较近的风险点，根据实际情况应进行必要的复测。

6.2.6 在设计招标前，建设单位应委托相关单位完成全线1:500地形图的测量及管线调查工作，为后续设计工作提供准确的地形及管线资料。

6.2.7 对于城市轨道交通建设项目的风险点、敏感点应进行周边环境调查，并对沿线的构筑物、管线、铁路、河流、桥梁等开展详查工作。

6.2.8 应加强施工配合过程中设计变更的地质补充勘察工作。

6.3 设计管理

6.3.1 设计管理应贯穿于项目全过程，从质量、安全、进度、投资等方面对项目决策、项目设计、项目实施、项目验收与后评价等方面实行控制。
6.3.2 建设单位可根据自身管理情况，委托一家或多家具备轨道交通相应设计管理经验和资质的专业设计咨询机构行使建设单位设计管理责权。
6.3.3 设计管理可采用设计总体或设计总承包管理模式，各参建单位的设计管理权责如下：
（1） 建设单位应对工程设计过程的决策、实施、控制等环节实行全面管理，督促设计与咨询工作的开展，对设计全过程进行有效控制；
（2） 设计总体（总承包）单位负责全线工程设计的总体性、完整性、统一性、适时性、经济合理性和技术进步性工作，将总体设计原则贯穿于工程实施全过程，应建立健全接口管理与系统功能平衡管理规章制度，明确相应的责任单位、责任人员与设计工作程序。
（3） 设计咨询单位（如有）负责对委托范围内设计方案的形成过程和成果文件进行咨询审查，协助建设单位对各设计单位之间的接口问题进行协调。
（4） 分项设计单位应接受建设单位和设计总体（总承包）单位的管理和协调，对本单位提交的设计成果文件负责。
（5） 当部分项目采用BT模式将部分工点或系统施工图设计和工程施工捆绑招标时，BT项目中标人应委托有相应设计资质的设计单位完成BT范围内施工图设计，工点或系统设计单位应服从建设单位、设计总体和设计咨询的管理。

6.3.4 建设单位或设计总体（总承包）单位应建立健全信息管理的有关规章制度，制定项目设计文档管理规定，规范设计和管理过程中产生的文件标识、审批和档案管理，保证技术指令与技术信息的传递与反馈清晰、流畅、可追溯。

6.3.5 设计质量控制

（1） 各参建单位应落实质量控制的组织措施、技术措施，采取有针对性和具体可行的办法保证设计质量始终处于受控状态。

（2） 建设单位应组织项目总体设计、初步设计文件申报政府主管部门审查，审批意见将作为下阶段继续设计和设计成果实施的依据。必要时应根据地方设计管理相关规定，对一些专项的设计方案（如基坑设计方案、桩基托换方案、大型桥梁的施工方案等）报送审查。

（3） 建设单位必须依法委托具有施工图审查资质的单位对施工图设计文件进行强制性审查。

（4） 在总体设计阶段各设计单位可根据需要充分考虑风险源对方案的影响，在初步设计和施工图设计阶段应出具相应的风险源分析报告及防护措施，并通过由建设单位组织的评审后，在施工图设计过程予以实施。

（5） 在初步设计阶段，建设单位应委托具有相关资质的单位，编制项目的市政管线综合和交通导改方案，并组织相关部门进行评审。

6.3.6 设计进度控制

（1）设计总体（总承包）单位应根据项目工期目标、工程可行性研究报告批复意见和工程总策划，编制项目设计综合计划，明确各方的进度目标和关键节点。设计综合计划应在报建设单位批准后下发各分项设计单位执行。
（2）各分项设计单位应依据建设单位批准的项目设计综合计划，编制设计详细计划。

（3）设计总体（总承包）单位应通过设计例会、设计巡检等方式动态检查项目设计综合计划的执行情况，及时整改发现问题，并就设计进度执行情况报建设单位。如需变更项目设计综合计划确定的进度目标和关键节点的，应报建设单位批准。

6.3.7 设计回访、总结及后评价

（1）设计单位应在项目建设过程中针对设计管理和设计质量进行回访，及时解决因设计原因出现的问题。
（2）设计单位在工程完工移交运营后，应对工程进行全过程的设计总结。设计总体（总承包单位）应在工程竣工后一年内向建设单位提交项目设计总结报告。
（3）设计单位应积极配合相关部门开展的项目后评价工作，提供设计资料及依据。

7 投资管理
7.1 一般规定
7.1.1 为建设资源节约型城市轨道交通，加强项目投资的管理和监督，提高项目资金的使用效益，应按照决策科学、程序规范、资金可控和责任明确的要求，全过程实施投资管理。

7.1.2  应通过合同建立、健全项目投资管理的责任体系，明确参建各方投资管理分工和权责关系，将项目投资管理的目标具体分解落实到项目的各阶段和各责任主体，以便过程监控和奖优罚劣。

7.1.3 投资管理的目标是在实现项目运营功能及技术标准的前提下，通过设计方案优化挖掘项目投资节约潜力，合理反映项目真实投资需求，实现合理的功能价格比，提高项目的经济效益。

7.1.4 项目投资管理应遵循以下原则：

    （一）全过程、分阶段管理原则：围绕项目生命周期成本发生规律，分项目投资决策、规划设计、工程施工、竣工验收不同阶段全过程进行管理，并重视项目早期投资的优化控制。

    （二）限额设计原则：根据上一阶段投资管理活动成果确定的投资目标，遵循“安全第一、标准适度、经济合理”的原则开展设计工作，通过多方案经济比选、设备选型分析等手段，确保项目设计投资控制在预定目标范围内。

    （三）项目核算与责任考核原则：应建立以项目阶段为核心的目标成本责任制度，实行项目成本的独立核算和考核。把项目投资控制目标建立在切实可行的基础上，保证项目投资的合理性。

    （四）全生命周期成本合理原则：项目全寿命周期成本包含建设期投资和运营期费用，设计优化和方案技术经济比选不以建设投资最低为优，应以全生命周期成本合理为原则开展。

7.2 投资管理措施

7.2.1 线网规划阶段应重视投资控制，合理控制投资强度，积极推进线网资源共享方案的研究和实施，保证规划方案的稳定，做好用地控制和工程预留，为项目后期投资管理创造条件。

7.2.2 项目前期研究阶段应合理确定项目定位和总体功能，遵循“安全可靠、功能合理”的原则和国家相关建设标准，严格控制项目规模和设备系统标准，车辆和机电设备应优先考虑国产化，创造降低建设费用和运营费用的条件。

7.2.3 城市轨道交通运营单位应参与规划、设计工作，从线路服务功能定位和运营需求出发提出设计要求和方案改进建议，确保规划和设计成果稳定性。（交大意见，引入运营单位是好的，但是要说明是进行投资管理）

7.2.4 项目各阶段投资成果应与规划设计工作深度相适应，符合城市轨道交通工程项目建设、工程造价构成和工程造价管理的要求，完整反映项目建设范围内工程项目建设全过程所需的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用和专项费用。

7.2.5 项目投资目标应合理反映项目真实投资需求，明确项目投资的范围与界面，合理安排轨道交通线网资源共享工程的实施计划和投资摊销。

7.2.6 项目设计全过程应推行限额设计，严格设计变更管理。设计单位应采用价值工程方法，通过方案创新和多方案技术经济比选，减少项目资源耗费，确保项目设计投资控制在预定目标范围内。所有设计变更必须进行经济影响后果分析，重大方案变更必须进行技术经济比选，经审批后方可实施，确保项目设计投资全过程受控。
7.2.7 初步设计概算是考核设计经济合理性和全面反映建设项目投资规模和投资构成的主要文件，应重视初步设计概算的编制与审批工作。经批准的初步设计概算，是确定和控制项目投资，以及编制建设计划的主要依据。

7.2.8 项目招投标应做好标段划分筹划和招标控制价编制，保证招标合同文件的完整性和严密性，以合理低价的原则编制评标规则，公开、公平、公正选择承包商，并应依据工程总体计划编制合理招标的招标计划，并严格按照招标计划执行，以节约资金成本。
7.2.9 可根据单项工程的专业特点和业主管理资源情况，适当采用设计施工总承包模式，通过对设计、采购、施工进行一体化管理，确保对工程的质量、安全、工期、造价实现全面控制。
7.2.10 项目施工阶段投资管理应以招投标选择的施工承包商为基础，通过严格的合同控制及工程变更管理、合理的施工组织优化、有效的工程安全管理及风险管理等措施，实现对承包商行为的控制，保证项目投资整体受控，并实现工程实施投资的节约。
7.2.11 项目施工阶段的投资管理应采用目标管理方法，建立完整的计量规则和计量支付程序，根据项目进度计划和投资计划，优化配置各类资源，采用动态管理方式对实际发生投资进行控制。投资控制的主要依据为投资计划、进度报告及工程变更、工程索赔、工程结算。

7.2.12 业主可根据自身管理能力、工程安全、对市场价格的把握程度，对大宗或关键材料和设备进行自行采购。甲供材料的范围、供应管理方式和管理权责分工应在招标文件和合同中明确规定。

7.2.13 应建立工程变更控制制度，包括变更申请、变更批准、变更实施和变更费用控制。必须经过规定的审批程序批准后，才能在项目中实施变更。

7.2.14 工程竣工验收报告完成后，承包人应在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。业主应依据合同约定和履约情况客观、公正、合理做好工程结算，严格控制工程合同外费用。

7.2.15 业主可聘请工程造价咨询公司，部分或全过程参与项目投资管理活动。

8 质量管理

8.1 一般规定

8.1.1 城市轨道交通建设项目应贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，切实把质量管理摆在工程建设管理工作的首位。
8.1.2 建设单位应在合同中明确各参建单位的质量管理职责，对项目质量管理体系运行过程和产品进行监控或测量，按照质量控制方针、控制目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，不断完善质量管理体系。
8.1.3 城市轨道交通建设项目实施应贯彻质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的工程质量验收原则，落实质量责任终身制。
8.1.4 城市轨道交通建设项目实施过程中，建设、勘察设计、监理、施工、检测、建筑材料与构配件生产及设备供应单位，应依照国家有关规定承担相应的工程质量责任。

8.1.5 城市轨道交通建设项目应推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术、健全的质量保证体系，在有条件的情况下，积极采用新材料、新设备、新工艺建造优质工程。

8.1.6 城市轨道交通建设项目工程质量应按现行的国家标准、行业标准规定和设计图纸的质量要求进行验评，未经验评或验评不合格的工程不得交付使用。

8.1.7 城市轨道交通建设工程应按相关规定实行质量保修制度。

8.2 质量管理措施

8.2.1 城市轨道交通建设项目各参建方应建立质量管理体系，明确质量目标，完善质量管理制度，设立专职管理部门或专职人员，确保项目质量管理体系运行。根据工程特点，配备数量充足、专业对应的质量管理岗位和人员，明确岗位职责，并将责任落实到人。

8.2.2 城市轨道交通建设项目各参建单位，应根据各方的质量管理职责设置质量控制点，确定重点控制对象、关键部位或薄弱环节，以保证工程质量。

8.2.3 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应按照国家有关规定到建设行政主管部门办理工程质量监督手续。
8.2.4 建设单位提供的基础资料应满足设计要求，勘察设计单位、施工单位、监理的资质条件、质量保证体系、管理模式、相关专业人员和管理人员的配置应符合城市轨道交通工程要求。

8.2.5 城市轨道交通工程参建各方应严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案。在建设工程竣工验收后，建设单位组织相关参建方向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
8.2.6 勘察设计单位应按照国家现行的有关规定、技术标准和合同进行勘察设计，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度，参与图纸会审和做好设计文件的技术交底工作，并对勘察设计质量负责。

8.2.7 设计单位应根据符合设计阶段工作要求的勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件的深度应满足国家、地方及行业相关规定。 

8.2.8 监理单位应对工程项目质量进行全面的监督、检查，并坚持事前控制的原则，对工程项目施工全过程实施质量控制。

8.2.9 施工单位应建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，定期组织全员质量教育；对关键岗位和需持执业资格上岗的人员定期进行专门培训、考核，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗。

9 技术管理

9.1 一般规定

9.1.1 城市轨道交通项目建设技术管理应贯穿于项目前期研究、勘察设计、施工、验收等建设全过程。

9.1.2 城市轨道交通建设技术管理内容包括：技术审查、标准化管理、新技术评估与应用。

9.1.3 技术管理实行统一领导、分层管理的原则，建设单位应成立以总工程师或技术主管领导为首的技术管理决策机构，负责本单位的重大技术决策。技术管理决策机构可聘请外部专家组成专家委员会。

9.1.4 技术管理以资源节约、提高建设及运营服务水平为原则，加强安全、高效、节能、环保等领域的技术创新和新技术应用，提高城市轨道交通总体技术水平。

9.1.5 技术管理应依据国家及地方现行法规标准和设计要求，完善项目技术执行标准与要求。

9.1.6 建设单位可聘请专业咨询机构提供技术决策支持，代为行使部分技术管理职责。

9.2 技术审查管理
9.2.1 技术审查分为方案审查和图纸审查，建设单位应组织对工程建设中各阶段的技术原则、中间方案进行审查，组织对各阶段设计图纸及最终成果进行审查后报建设主管部门审查备案。

9.2.2 建设单位应规范各阶段的设计审查规定、设计文件审查流程、审查深度、设计变更程序等。

9.2.3 技术管理决策机构负责对项目重大技术问题解决方案及重大安全风险应对措施进行论证、确认或提出决策建议。

9.2.4 施工图成果文件必须按国家相关规定报送有相应资质的设计咨询机构进行施工图审查。

9.3 设计联络管理
9.3.1 建设单位应在项目建设各阶段组织相关设计单位、设备供应商、系统集成商、施工单位等定期进行设计联络，使参建各方彼此交流，澄清技术问题，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案、检测标准及各种计划安排，实现系统内外部的协调。

9.3.2 城市轨道交通项目设计总体单位应定期与各分项设计单位进行设计联络，统一各种技术参数、设计原则、设计方案。

9.3.3 城市轨道交通项目设计总包单位应定期与各分项设计单位进行设计联络，协助建设单位对全线的设计工作进行计划管理、进度管理、设计费支付管理、质量管理、变更管理、文件管理、接口管理、考核管理、信息管理、图纸审签会签管理、后期服务管理、人员管理等。

9.4 标准化及标准设计管理

9.4.1 城市轨道交通建设应严格执行国家、行业技术标准，必要时可由建设单位组织制定本地或项目的相关补充技术标准，报地方技术质量监督主管部门备案后执行。
9.4.2 城市轨道交通工程应推行标准化设计，项目设计应优先选用成熟的标准化设计成果。

9.4.3 建设单位应制定标准化管理办法，有序推进标准化工作，逐步总结和建立标准化成果体系。

9.5 新技术评估与应用管理
9.5.1 城市轨道交通建设应采用经过评估认定的成熟而适用的新技术、新材料、新设备、新工艺。

9.5.2 新技术成果应按规定进行评估，对该项成果技术水平和应用价值做出评价，包括经济效益、社会效益、环境效益等做出评价。

9.5.3 新技术、新材料、新设备、新工艺的准入应符合相关规定。

9.5.4 在工程规划、勘察、设计、施工、车辆与设备选型以及运营实施过程中，应结合情况采用政府有关建设主管部门已发布的城市轨道交通专项技术。

9.5.5 推广应用专项技术应遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，应采取有偿技术转让的形式。

9.5.6 专项技术应用单位，在应用专项技术时，应结合本地区、本项目的实际及时进行总结、完善、修订，提高技术水平。

10 采购管理

10.1 一般规定

10.1.1 城市轨道交通项目采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应符合国家相关法律、法规规定。

10.1.2 建设单位应根据国家、省(自治区、直辖市)、行业有关法律法规制定采购管理制度。

10.1.3 建设单位应明确采购管理的责任部门、相关的责任和分工，制定采购管理办法等，确保采购工作规范、高效。
10.1.4 根据特殊专业的要求，在符合国家相关法律、法规的情况下，城市轨道交通建设项目可适当采用有限竞争性招标、询价采购或直接采购方式。

10.2 采购管理措施

10.2.1 建设单位采购管理的流程包括：

1 明确采购项目的基本功能和性能要求、产品说明、采购分工及有关责任；
2 进行采购策划，编制采购计划；
3 对采购项目的供方进行评审，建立合格供方名录；
4 按照国家和政府相关规定，采用公开招标、邀请招标以及政府管理部门允许的其它方式采购；
5 签订采购合同；
6 验收、移交采购项目（含采购资料）；
7 采购资料归档。

10.2.2 建设单位应规范采购流程，根据工期和相关接口专业的工期要求，制定采购计划目标节点。

10.2.3 城市轨道交通项目采购应结合建设规划和各线路设计工作进展，对设计标准一致、成熟可靠的设备可采取集中采购方式。

10.2.4 建设单位必须严格审查供货商的资质，供货商必须具备与采购项目相应的国家规定的资质。

10.2.5 采购设备、材料应按设计及相关现行标准要求进行放行检查，检验产品使用的计量器具和产品抽样必须符合规范要求。

10.2.6 采购项目的质量应符合合同规定的质量、规格和性能要求。供方必须提供有效的安全资质、生产许可证及其他相关要求的资格证书。

10.2.7 采购的产品在检验、运输、移交、安装、调试和保管等过程，应符合职业健康安全和环境管理要求。

11 进度管理

11.1 一般规定

11.1.1 建设单位应依据国家相关标准和项目工程可行性研究报告批复意见为依据，组织项目工程进度总体筹划并确定总工期。

11.1.2 建设单位应明确各参建单位的进度管理职责，指定专门负责工程进度管理的部门和人员进行进度控制，负责进度计划的审核、协调、实施并跟踪检查动态监测，当出现进度偏差时，应及时组织进行原因分析并提出纠偏措施。各参建单位应根据建设单位下达的进度控制目标编制本单位实施性进度计划。
11.1.3 当项目实际进度与计划进度偏差过大，采取纠偏措施后原进度计划仍难以实现时，应考虑修正更新原进度计划。

11.2 项目进度计划的编制

11.2.1 建设单位应编制项目控制性进度计划，包括整个项目的总进度计划及年度计划，包括前期筹备、规划勘察设计计划、征地拆迁计划、施工前期准备计划、招投标计划、土建工程计划、建筑装修计划、设备采购及安装调试计划、试运行计划等。

11.2.2 各参建单位应根据项目总体筹划和合同工期要求，综合考虑管线、交通、征地拆迁等前期工程和外部接口进度控制关键因素，编制项目总体计划和年度计划，并对总体计划和年度计划进行分解细化，编制严谨、与合同工期一致、便于操控的季度和月度生产计划应经建设单位审批后执行。 
11.2.3 项目各参建单位编制各类进度计划应遵循以下原则：

1、应确保安全生产、质量及费用目标。

2、应根据工程总体筹划和合同工期要求，结合在建工程进展情况，遵循科学、合理、均衡的原则，制定分期、分段进度计划，同时充分考虑各阶段不同侧重点。

3、应依据合同文件、资源条件与内外部约束条件，确保工期满足合同要求。

11.2.4 进度计划应根据本地实际情况编制并遵循下列程序：

1、收集编制依据。

2、确定进度计划的目标、性质和任务。

3、进行工作分解及任务描述。

4、确定工作的起止时间及节点工程、关键线路。

5、处理各工作之间的逻辑关系。

6、编制进度表。

7、编制进度说明书。

8、编制资源需要量及供应平衡表。

9、报建设单位批准。

11.2.5  进度计划宜以项目网络图、估算时间、资源储备情况、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要节点工程等为依据安排。
11.2.6 进度计划的表达方式包括文字说明、节点工程表、工作量表、横道计划、网络计划等方法，内容应包括编制说明、进度计划表、资源需要量情况说明、对前一时间段工作完成情况的总结与分析及需重点解决事项，下一时间段工作计划及重点工作安排、形象进度和投资计划。 

11.3  工程进度控制

11.3.1  建设单位应以批准的进度计划、进度报告、工程变更、进度调整计划实施工程进度动态控制。

11.3.2 建设单位应采取下列主要措施保证进度计划的实施：

1、组织措施

①明确城市轨道交通各参建单位的职责。

②建立进度信息沟通网络。

③协调合同工期与进度计划之间的关系。

2、经济措施

①及时进行验工计价，支付工程进度款。

②按照合同的约定，根据进度计划的执行情况进行相应的奖励或处罚。

3、技术措施

①对设计变更及工程变更(洽商)进行技术经济分析比较。

②寻求设计改进和技术挖潜。

③支持新技术、新材料、新工艺、新设备的应用。

11.3.3 建设单位进行工程进度分析和调整的依据是对进度计划的执行情况进行跟踪检查。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程进度的全面、真实、可靠的数据，主要途径为定期收集进度报表资料、现场实地检查工程进展情况、定期召开现场会议。

11.3.4  各参建单位应按进度计划的要求定期进行执行情况自检，并编制进度检查报告。报告应包括以下内容：

1、进度执行情况的综合描述。

2、实际进度图。

3、进度偏差状况以及导致偏差的原因分析。

4、解决问题的措施。

5、计划纠偏意见。

11.3.5 项目总进度计划、年度计划一般不宜调整，特殊条件下需要调整的，应编制项目进度调整计划和相关说明文件上报原计划审批单位审批，经批准后方可执行。
12 施工监理管理

12.1 一般规定

12.1.1  城市轨道交通工程应遵守国家相关法律规定，委托具有相应资质的监理单位进行监理，监理合同应采用书面形式。

12.1.2  建设单位在监理单位实施监理前，应将监理单位的名称、监理的范围和内容、项目总监理工程师的姓名以及所授予的权限，书面通知施工单位。施工单位应接受监理企业的监理，按照要求提供完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料，并为监理开展工作提供方便。
12.1.3  监理单位应根据所承担的业务成立项目监理机构，对施工单位实行全面管理，加强控制与协调。项目监理机构的组织形式和规模，应根据监理合同规定的服务内容及期限、工程类别及规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。项目监理机构的监理人员配置应按专业配备，人员素质、数量应当满足工作的需要。

12.1.4  监理单位实施监理活动应遵循依法、独立、公正、诚信、科学的原则。
12.2 施工准备阶段管理措施

12.2.1  监理单位应参加勘察设计交底，熟悉设计原则及安全、质量要求，并组织施工单位进行图纸会审。

12.2.2  监理单位应审查施工单位、分包单位资质和安全生产许可证，审批施工单位提出的施工组织设计、安全技术措施、施工技术方案和施工进度计划。

12.2.3  监理单位应及时审核施工单位编写的开工报告，检查施工现场施工条件、所需资源、措施是否全部落实到位。

12.2.4  监理单位应协助建设单位、施工单位办理相关手续。

12.2.5  监理单位应参加工程测量的领桩、交桩工作，组织工程测量工程师对工程控制桩进行校核并记录，督促施工单位落实保护措施。

12.2.6  监理单位应组织施工单位制定工程检验批划分和工程验收计划。

12.2.7  监理单位应全面掌握现场及周边环境情况，对不利因素进行初步判别并对可能影响施工的各类地下管线、高压输电设备及其它不利因素进行调查核对。

12.2.8  监理单位应根据轨道交通工程特点制定工程例会制度、专项检查制度、定期汇报制度等管理制度。

12.3 施工阶段管理措施

12.3.1 监理单位应就施工质量、安全、文明施工、档案资料、文件流转等监理控制程序和要求在首次工程例会向施工单位等进行交底，并做好会议记录。

12.3.2  监理单位应及时审查施工单位提供的材料和设备清单及其所列的规格和质量证明资料，检查、见证取样或平行检测工程使用的材料、构件和设备的质量。

12.3.3  监理单位对现场使用的施工机械设备应严格把关，严格执行报审制度，禁止不合格施工机械设备进入施工现场。

12.3.4  监理单位应制定工程质量关键控制点，采用巡视检查、旁站、平行检查等方式对工程质量关键点进行控制。

12.3.5 监理单位应针对城市轨道交通重大风险部位、关键工序节点，组织验收。验收通过方可进行下道工序。重大风险部位、关键工序节点应包括深基坑开挖、盾构进出洞、暗挖或盾构下穿房屋、铁路、河流、高压线塔等、旁通道开挖、盾构转场、暗挖法开挖、系统受电、系统调试、联合调试等。

12.3.6  在工程施工出现了工程质量安全问题或事故，需要停工处理时，总监理工程师应按照监理合同和有关合同的约定签发工程暂停令，立即向建设单位进行报告，并根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。当工程具备复工条件时，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工。

12.3.7  监理单位应组织监理人员对分项、分部工程的隐蔽工程进行检查，协助并参加建设单位组织的工程关键工序、中间节点、分项、分部工程验收，督促施工单位对验收提出的质量问题进行整改销项。

12.3.8  监理单位应制定工程检测、工程监测和环境保护等监理控制措施。包括建立和健全监理单位对现场监测管理的管理体系，审核监测方案、人员资质，检查现场监测工作和检测人员单位情况，审核工程监测结果。轨道交通工程本体或周边环境有特殊要求，监理单位应督促监测单位进行长期监测，或做好与后期监测单位交接，确保监测工作的长期持续性。

12.3.9  监理单位应配合建设单位做好现场协调工作，组织召开工程例会和专题会议，审核施工计划和用款计划，协调处理施工中的各类问题，保证工程的进度、质量、安全、投资、文明施工等处于受控状态。

12.3.10 监理单位应根据城市轨道交通建设特点制定工程监理报告，包括监理周报、监理月报、年度报告、工程预警报告、工程险情报告、工程事故处理报告等。

12.3.11 监理单位应定期检查施工单位质量安全保证资料的收集和编制整理情况，审核工程资料编制和整理是否符合档案管理要求。

12.3.12 监理单位应协助建设单位对工程变更进行控制，制定工程变更监理管理措施，根据相关程序审核工程变更的工作量及费用。

12.3.13 监理单位应制定安全和文明施工监理管理措施，并加强施工过程中的监督和管理。

12.4 项目竣工阶段管理措施

12.4.1 监理单位应依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的竣工资料进行审查，组织人员对工程质量进行检查，参加工程竣工预验收。督促施工单位对预验收存在的问题进行整改销项，检查并形成整改销项报告。

12.4.2 监理单位在预验收前应做好监理竣工档案资料的整理。竣工验收时，监理单位应审查施工单位提交的交工文件，督促施工单位整理合同文件和工程档案资料，填写竣工资料监理审查意见单；按要求对监理工程档案资料进行整理，并提交给建设单位。
12.4.3 在工程竣工验收阶段，监理单位应提交工程质量评估报告，参加工程竣工验收。对验收中提出的整改问题，监理单位应督促施工单位进行整改。工程质量符合要求，总监理工程师应会同参加验收各方签署竣工验收报告。

12.4.4  工程竣工验收后，监理单位应要求施工单位按施工合同规定填报竣工结算报表，审核施工单位报送的竣工结算报表，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。

12.5 工程保修期阶段管理措施

12.5.1  在工程保修期阶段，监理单位应依据监理合同确定的质量保修期工作范围，负责对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对施工单位进行修复的工程质量进行验收；

12.5.2  监理单位应协助建设单位对工程质量缺陷进行调查分析并确定责任归属，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，核实修复工程的费用，签发支付证明，并报建设单位。保修期结束后协助建设单位结算工程保修金。

12.5.3  监理单位在收到施工单位提交的工程质量保修终止申请后，经确认符合条件，应会同建设单位共同签发《工程缺陷责任终止证书》。

13 施工管理

13.1 一般规定

13.1.1 施工单位必须设立项目经理部，实行项目经理责任制，按照合同约定配备项目经理、技术负责人和专职质量安全生产管理人员等。

13.1.2  项目经理必须取得相应等级和专业的注册建造师执业资格证书，项目经理任职必须符合相关法律、法规和部门规章的规定。

13.1.3  施工单位应编制项目管理规划大纲和项目管理实施规划，加强施工过程管理，制定质量安全和环境保护制度和措施，组织全员培训落实责任，确保轨道交通工程质量和施工安全。
13.1.4 建设单位应督促监理单位对施工单位的全面管理、控制与协调，监理单位进行日常或不定期检查监督施工质量、安全工作，并把检查结果及整改落实情况上报建设单位。
13.2 质量、安全管理

13.2.1 
施工单位应建立健全项目质量保证体系、施工安全保证体系及各项规章制度，提交监理工程师审查同意后执行。

13.2.2  施工单位应依据国家相关法规和质量管理体系标准要求，建立持续改进的质量管理体系、施工安全保证体系，设立专职质量安全管理部门或专职人员。

13.2.3  施工单位应自觉接受政府安全质量监督管理，接受社会团体与群众监督，妥善处理质量投诉事件。

13.2.4  施工单位必须建立解决各种质量安全隐患的预案，并针对工程特点，找出安全质量控制点，重点加强落实管理。

13.2.5 监理单位应监理施工单位贯彻执行各项安全生产法律法规、工程建设强制性标准，审查各种安全技术措施及专项施工方案并监理方案措施的落实。

13.2.6  当发现重大安全质量隐患时，建设单位应组织各相关单位本着先消除隐患的原则，及时采取应急措施，控制损失程度或影响范围。

13.3 文明施工管理

13.3.1  施工单位应对现场文明施工和环境安全管理工作进行总体策划，建立项目环境管理组织机构或设置专职人员，制定相应制度和措施。

13.3.2 施工单位应将现场生产区与生活、办公区分离、配备相应的医疗设施，保持现场良好的作业环境、卫生条件和工作秩序，做好预防工作。

13.3.3  施工单位应依据城市管理相关法规要求，在施工现场制作统一围挡，使用“六牌一图”。工地应设大门，建立门卫及出入管理制度。

13.3.4  施工现场道路、材料堆放场地及出入口应硬化，工地内设车辆冲洗设施、排水沟、沉砂池等设施，运输材料、碴土、垃圾车辆应按规定加盖，泥沙不得随车轮带出场外，影响市容卫生。

13.3.5  施工现场应设置足够有效的消防器材、防火疏散通道应保持畅通，应设置明显的防火标志及防火制度牌。

13.3.6 施工单位未获批准不得进行夜间施工。施工中需要停水、停电、封路而影响交通时，应经过有关部门批准，事先公示，并设置沟、井、坎、洞覆盖物和标志。

13.3.7 建设单位应贯彻落实绿色环保与文明施工要求，要求施工单位采取有效措施控制好施工噪声、扬尘，保证排污达标，减少施工扰民和对城市交通与城市环境的影响，争创文明工地，确保轨道交通工地实现绿色环保与文明施工。

13.3.8 施工单位应执行文明施工和环境安全标准，定期进行评定、考核和总结。
14 建设风险管理

14.1 一般规定

14.1.1  城市轨道交通建设应根据工程特点和要求实施工程建设风险管理，将项目中的各类建设风险或事故造成的不利影响、破坏和损失降低至合理、可接受的水平，并应减少人员伤亡和对周边环境造成的影响破坏。
14.1.2  工程建设风险管理工作应由建设单位负责组织，各参建单位应承担现行相关法律、法规规定的和合同约定的风险管理实施责任。
14.1.3  城市轨道交通建设项目风险管理必须贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》、《城市轨道交通技术规范》等国家颁布实施的相关法律、法规和工程建设强制性标准。
14.1.4  城市轨道交通建设项目建设风险管理应实施风险动态管理，并应将风险动态管理与控制贯穿城市轨道交通建设项目建设管理的全过程。

14.2 建设风险管理方法

14.2.1  建设单位应组织对城市轨道交通工程建设风险进行分类并确定等级。风险类型包括人员伤亡风险、环境影响风险、经济损失风险、工期延误风险和社会影响风险等，建设风险等级可参照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB****—2010）相关规定分为4级。

14.2.2  按照城市轨道交通工程建设工作内容与实施过程，建设风险管理宜分为：
1 规划阶段风险管理。

2 可行性研究风险管理
3 勘察与设计风险管理
4 招投标与合同风险管理
5 施工风险管理
14.2.3  应按工程建设风险管理程序开展风险管理工作，风险管理流程一般应符合图14.2.3的规定。


[image: image1.emf]风险界定

（

1

） 管理目标

（

2

） 划分单元

（

3

） 建立标准

风险辨识

（

1

） 风险因素

（

2

） 风险事故

（

3

） 风险筛选

风险估计

（

1

） 风险发生频率

（

2

） 风险事故损失

（

3

） 风险估计方法

风险评价

（

1

） 风险等级评定

（

2

） 风险排序

（

3

） 风险决策

风险控制

（

1

） 风险处置措施与应急预案

（

2

） 风险监测 、 跟踪和记录

（

3

） 风险责任主体

风险沟通与交流

风险登记与风险检查


图14.2.3 工程风险管理流程
14.2.4 建设单位应牵头参建各方建立项目工程风险管理体系，加强工程建设风险管理各方、各阶段的沟通与协调，实行风险登记与检查制度，并应编制风险记录和管理文件。
14.2.5 工程建设各参建单位应建立自身的安全风险管理体系，明确相关的组织机构和管理人员，确保各建设阶段安全风险管理工作的有效开展。

14.2.6 针对轨道交通工程不同的建设内容与实施过程，应采取经济、可行、主动的处置措施来规避、转移、降低或减少风险。

14.3 建设风险管理措施
14.3.1   建设单位应对项目风险管理进行统一规划，单独列出工程建设风险管理费用，必须做到风险处置措施费专款专用。风险管理费用可根据各参建单位风险管理职责分工，进一步分解到各参建单位。
14.3.2  应采取现场踏勘、技术勘测、资料收集等手段掌握工程及其周边的自然灾害、区域不良工程地质与水文地质条件情况，采取有效措施规避或控制风险。

14.3.3  应对自然环境、邻近建（构）筑物和其他工程的影响风险进行分析，采取必要的环境保护措施，控制环境影响风险。

14.3.4  应采用与工程地质、水文地质及周边环境、结构型式等条件相适应，工艺成熟、安全可靠、经济合理、技术可行、风险可接受的施工方法。
14.3.5  建设单位应重点组织对重大关键性节点工程、采用新技术、新材料、新工艺、新型车辆、新设备系统工程及复杂难点单项工程进行建设风险分析，并应针对建设中的关键工序或难点进行专项建设风险论证与评估。机电系统的安装与调试应编制建设风险控制应急预案。
14.3.6  对重大建设风险（Ⅰ级和Ⅱ级风险）施工单位必须组织实施专项风险论证，并履行必要的审查和专家论证程序后方可进行施工。对Ⅱ级以上建设风险应编制事故应急处置预案，并建立工程施工预警监测系统，对Ⅲ级以上建设风险应制定工程施工预警监测指标及标准，实行施工风险动态跟踪管理，并制定风险处置措施。

14.3.7  当工程设计、施工方案或机电设备系统的技术规格、验收标准有重大变更时，应根据变更情况对工程建设风险进行重新分析与评估。

14.3.8 应进行系统试运行联合调试风险分析，并应对轨道、供电、接触网、信号、通信、车辆、屏蔽门及调度指挥等各系统进行专项风险分析评估，编写风险记录文件。
14.3.9  在城市轨道交通工程建设风险管理中应发挥设计咨询单位、工程监理、第三方监测和工程保险单位的作用，对风险管理措施和可能出现的风险因素进行监督与监控，及时准确判断工程风险。

14.3.10  建设单位应监督督促工程各参建单位开展和加强建设风险管理培训，提高施工管理人员和一线施工人员的风险防范意识。

14.4 应急管理

14.4.1  城市轨道交通工程施工前，施工、监理单位等相关参建单位应针对Ⅱ级以上建设风险联合编制专项控制方案和应急预案，并履行必要的审查和专家论证程序后方可开工建设。

14.4.2  工程建设事故抢险救援的实施主体应为参建施工单位，建设单位、工程监理单位应积极配合抢险救援工作。

14.4.3  轨道交通建设工地一旦突发质量事故、安全事故、管线事故或其他灾害性工程和环境事故或事件，事故相关单位必须按照相关规章制度及时逐级上报。
14.4.4  轨道交通建设施工发生险情应适时启动应急机制，成立现场抢险指挥部，并按照抢险预案要求，采取切实可行的积极措施，避免事故进一步扩大。
14.4.5  抢险救灾工作结束后，各参加处置的单位必须按各自的职能分工做好善后工作，并应按相关法规，由相关部门组成相应的事故调查组开展事故原因调查。

15 接口管理

15.1 一般规定

15.1.1 接口管理工作贯穿于建设全过程，在工程建设各阶段应根据各阶段工作目标和工程建设具体情况确定接口管理工作内容的重点。

15.1.2 地方政府宜成立轨道交通建设统一协调、统一指挥的专门机构，协调各有关部门对轨道交通建设的接口协调和相关配合支持工作。
15.1.3  建设单位是接口管理的主体，应组织建立接口管理体系，健全管理规章制度，采用合理的方法和手段，进行有效的沟通与协调。
15.1.4  各参建单位的接口工作分工和管理要求应在合同文件中明确规定。
15.1.5  建设单位组织接口管理工作应建立沟通与协调途径、方式和争议解决机制，减少冲突的发生。
15.2 内部接口与外部接口管理

15.2.1  根据接口与项目范围的关系，接口管理工作可分为内部接口管理和外部接口管理。

15.2.2 内部接口管理包括项目内部不同阶段之间、不同参建单位之间、设计专业之间、设计与施工之间、土建与设备之间、施工、安装与调试之间等接口的衔接和约束条件，明确接口界面、任务或任务组合的实施顺序，整合城市轨道交通工程多工点、多系统、多专业、多单位的项目管理服务，实现轨道交通项目各部分、各专业工程的功能平衡和投资比例合理，保证项目目标的顺利实现。
15.2.3 内部接口确认可采用授权、会议、文件、会签、检查、项目进展报告等方式。
15.2.4  依据项目合同和接口管理程序协调确认的内部接口的接口要求，应在项目实施中给予落实。

15.2.5  外部接口管理应处理协调城市轨道交通工程与城市规划与用地、文物保护、城市交通、城市道路、城市供电、城市供排水、城市环境与景观、城市人防、城市消防、地质与地震灾害、铁路、航空、航运、公路等之间的有效衔接和约束条件，在符合相关法规和城市公共利益基础上，明确项目实施的外部条件和具体要求。

15.2.6  外部接口管理一般应由建设单位牵头，根据接口分类和外部管理要求，明确责任部门和责任人，具体落实相应外部接口沟通和协调工作。

15.2.7 外部接口确认可采用文件、会签、传真、会议和项目进展报告等方式。
15.2.8  外部接口工作计划应依据工程总进度计划、基本建设程序和相关逻辑关系制定和实施，明确外部接口工作的时间节点和管理要求，保证工程的有序开展。

15.2.9  应明确外部接口事项与项目内部接口工作的衔接关系，保证接口管理工作的统一性。

15.2.10 应建立外部接口管理应急制度，明确出现影响城市轨道交通工程关键的外部接口问题的具体应对程序，及时予以应对处理。

15.3 接口管理措施
15.3.1  应建立以建设单位为核心的项目接口管理体系，各参建单位在建设单位统一组织协调下实施工程接口管理。

15.3.2  建设单位可根据接口管理的对象、范围和特点，委托具有相应经验的参建方具体负责指定的接口管理工作。

15.3.3  应根据项目阶段、参建方合同关系、建设范围、工程总体筹划和建设程序逻辑关系，结合项目具体情况编制形成统一的项目接口编码。

15.3.4  建设单位应牵头组织编制项目接口管理文件，指导和规范项目接口管理工作。
接口管理文件应依据以下文件编制：

1．项目技术文件和合同文件。 

2．项目各相关组织的信息需求。
3．项目的实际情况。
4．项目的组织结构。
5．项目接口方案的约束条件以及适用的方式、途径。
15.3.5  接口管理文件应包括接口管理编码、接口管理工作程序、接口工作表格，接口管理计划和冲突解决机制等，明确各阶段接口管理目标和重点工作，规范并约束工程接口各参建单位的工作职责、任务、流程。
15.3.6  各参建单位应根据批准的接口管理方案和工程总进度计划，编制工程接口管理实施计划，履行接口管理职责。
15.3.7  各参建单位应建立健全的项目组织管理机构，明确各部门的职责和工作流程，在各相关部门之间建立良好的沟通渠道。

15.3.8  工程接口管理计划应与项目管理的其他各类计划相协调。
15.3.9  建设单位应采取如下管理措施：

1. 组织制定系统的项目接口管理方案，并明确各参建单位的接口管理权责分工和阶段目标；

2. 合理设置标段和合同包，在招标文件和合同文件中明确接口管理的界面与职责；

3. 发挥设计总体（总承包）单位的作用，授权其全面负责设计和技术接口的具体管理工作； 

4. 组织监理单位编制工程接口管理文件，明确各系统间的接口任务；

5. 建立接口检查的标准和管理要求，检查和确认项目接口管理情况，发现问题及时要求整改；

6. 加强对系统结合部位、系统联调、试运行的接口管理。

15.3.10  监理单位应组织编制现场项目接口管理程序，负责施工过程接口管理的日常协调、管理，督促、监控工程接口的实施，并组织必要的试验、测试和调试。

15.3.11  设计总体（总承包）单位应具体负责设计和技术接口控制，可采取以下管理措施：

1. 依据合同规定明确设计总体（总承包）和分项设计之间、各分项设计之间的责任分工和设计技术接口，明确各系统、专业间的设计工作界面：

2. 组织编制设计接口工作要求和实施细则，下发各分项设计单位执行并检查指导；

3. 制定各设计阶段的专业接口工作计划表，明确接口专业、接口资料、时间、反馈和确认要求：

4. 组织设计图纸会签；

5. 健全和规范设计往来文件和档案管理，系统管理相关质量记录；
6. 组织设计协调会议，及时协调确定相关接口管理事项。

15.3.12 分项设计单位对涉及其它工点或系统的重大技术接口修改，应及时通知设计总体（总承包）单位，经设计总体（总承包）单位及建设单位批准后方可实施。

16 信息管理

16.1 一般规定

16.1.1  建设单位应按照城市轨道交通建设项目特点建立信息管理体系，规范信息格式及渠道，确保各参建单位准确、全面、及时地获得需要信息，快捷、安全、可靠地使用所需信息，提高项目管理信息化水平。

16.1.2 建设单位应根据自身组织机构和信息管理工作状况，设立信息管理组织机构或专职信息管理人员。

16.1.3  建设单位信息管理、文件资料和档案管理应符合国家和地方有关规定，企业标准和创新性管理应取得当地建设行政主管部门、档案行政主管部门和信息行政主管部门的同意。

16.1.4  建设单位应充分利用先进技术进行信息管理，宜逐步建立全面的、集成的建设信息管理系统。

16.1.5  信息管理应综合考虑信息成本和信息收益，实现信息效益最大化。

16.2 信息管理规划

16.2.1  建设单位应根据城市轨道交通信息特点、信息管理状况、工程建设目标、单位组织机构、建设管理模式、内部和外部可用资源，制定项目信息管理目标。

16.2.2  信息管理目标应统一规划，分阶段实施，逐步建立城市轨道交通建设项目全面、高效的信息管理体系。

16.2.3  信息管理规划应确定城市轨道交通建设项目信息管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施。

16.2.4  信息管理规划应包括信息管理规划大纲和信息管理实施方案两类文件。建设单位应在项目可行性研究阶段编制完成信息管理规划大纲，在总体设计、初步设计、施工图设计阶段对信息管理规划大纲逐步深入、细化，并在施工图阶段编制完成具有可操作性的信息管理实施方案。

16.2.5  信息技术方案应包括信息管理目标分析、信息需求分析、信息编码体系、信息来源、内容、标准、时间要求、传递途径、反馈范围、信息流程、信息管理制度、参与单位和人员的职责、工作程序等内容。

16.2.6  信息管理大纲和信息管理实施方案在编制完成后应报建设单位决策机构审批。

16.3 信息管理工作实施

16.3.1  建设单位应根据批准的信息管理规划开展信息管理工作。

16.3.2  建设单位信息管理组织机构应根据信息管理实施方案，在工程招标前对工程建设规章、制度、程序、工程管理手册中信息的收集、加工、传输、储存、检索、输出、反馈等内容提出要求。

16.3.3  信息管理规划实施方案中与施工、监理、监测、设备材料供应、技术服务等参建单位有关的信息内容，应纳入到招标文件和与中标单位签订的合同中。

16.3.4  建设单位应按照国家、地方和企业招标采购制度，进行信息设备、信息管理软件和信息技术服务的采购工作。

16.3.5  建设单位信息管理组织机构应依据合同约定，与参建单位信息管理机构和人员建立工作关系，向所有信息管理执行者进行信息管理交底和技术交底，落实责任义务。

16.3.6  建设单位应牵头组织参建单位，统筹项目信息管理工作，对信息管理工作过程中的总体项目管理负责。

16.3.7  参建单位应根据合同规定，按照建设单位确定的信息管理规划方案组织开展项目信息工作。

16.3.8  建设单位在信息管理实施方案执行过程中，应定期检查其实施效果。

16.3.9  建设单位应根据检查结果，提出存在的问题、分析原因，提出解决对策，并组织落实。

16.3.10  在线路正式运营前，建设单位应将与运营管理有关的信息成果向运营单位移交。

16.4 信息管理工作效果评价

16.4.1  建设单位应在项目试运营后和国家验收之前，对信息建设和信息管理工作效果进行评价。

16.4.2  信息管理评价应以信息管理大纲、实施方案、与参建单位签订的合同和信息管理实施效果为基础。

16.5 项目信息安全管理

16.5.1  建设单位应严格遵循国家的法律、法规、地方主管部门和建设单位内部的有关规定，制定城市轨道交通建设项目信息安全制度和信息保密制度。

16.5.2  建设单位在信息管理规划和建设过程中，应同步做好信息安全保护工作，采取可靠的方式储存信息。信息管理系统使用前应进行安全测试。
16.5.3  信息管理部门、信息管理人员应有明确的职责和信息处置权限。信息设备和软件应采用安全可靠的产品。

17 系统联调和试运行管理
17.1 一般规定

17.1.1  系统联调和试运行工作应由建设单位牵头组织，运营单位、设计单位、监理单位、施工单位、供货单位（包括集成单位）等共同参加。
17.1.2  城市轨道交通工程完工，具备开通基本条件，冷、热滑试验成功后，在设备系统联调后期应组织试运行。

17.1.3  建设单位可聘请有相关经验的咨询和项目管理机构，具体负责系统联调和试运行方案的制定和组织实施工作。

17.2 系统联调管理
17.2.1 系统联调应由运营单位或委托有轨道交通施工经验的单位，对现场进行安全管理，负责调度指挥和计划管理。

17.2.2  系统联调区段三轨送电前，应提前在相应送电区段的各车站出入口、车辆基地带电场区入口处张贴送电通知，告知现场施工单位及相关人员注意安全。

17.2.3  在与列车运行有关的系统联调开始前，必须完成行车相关区段轨道系统、供电系统初验和限界检查后进行冷、热滑试验。试验合格后，方可进行与列车运行有关的系统联调。
17.2.4  列车运行有关的系统联调与区间施工交替进行时，区间施工结束后宜对区间重新进行限界检查。

17.3 试运行管理
17.3.1  试运行期间应由建设单位和运营单位共同组成管理机构。

17.3.2  试运行期间，建设单位、施工单位和供货（含集成）单位应建立必要的保障、抢修体系。

17.3.3  试运行的现场应按照已正式运营线路进行管理，建立相应管理体制、机构及规章制度。

17.3.4  试运行现场管理人员应来自运营单位，调度指挥、行车值班员、列车司机、专业维护和客运管理人员应按正式运营规定到岗。

17.3.5  试运行期间，运营单位应负责保障列车运行调试的线路环境，线路封闭、场地封闭、车辆看守，保证行车安全，并负责已“三权移交”（指挥权、管理权、使用权）设备操控及值守、运行图的编制、试运行调试计划和施工计划的统筹安排，必要时可由建设单位和运营单位共同组成管理机构对多专业交叉工作进行组织、协调，对突发事件的处理进行调度、指挥。

17.3.6  试运行的最后一个月列车宜按照计划运行图运行。行车时间由短到长，间隔由疏到密，最终达到试运营要求。

17.3.7  试运行合格并具备基本运营条件的，经政府批准可进行试运营。
18 项目建设竣工及移交管理
18.1 一般规定

18.1.1  项目建设竣工及移交阶段的管理是项目管理的最后阶段，主要包括工程质量验收、工程专项验收、工程移交、竣工结算、政府竣工验收等内容。工程质量验收管理应贯穿于项目管理的全过程。
18.1.2  各项验收工作的主要依据是国家有关的法律、法规、施工及验收规范，设计图纸及相应的工程变更文件，施工合同及有关政府主管部门的规定等。

18.1.3  工程质量验收的主要内容包括轨道交通工程建设项目的建筑工程、轨道工程、机电系统安装工程等。

18.1.4  工程专项验收的主要内容包括轨道交通工程建设项目的消防、规划、人防、安全、卫生、环保、档案等，各专项验收必须在竣工验收前全部完成。

18.1.5  全部工程完工且通过工程质量验收及相关专项验收后，工程建设管理部门应向运营管理部门进行工程移交。

18.1.6  工程竣工后的竣工结算应符合国家及当地政府部门的有关规定。

18.1.7  试运营一年以上并且完成竣工结算、各项专项验收后，建设单位应向政府部门申请工程竣工验收。

18.2 工程质量验收的划分

18.2.1  轨道交通工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批验收。

18.2.2  原则上每个车站、每个区间作为一个单位工程。但由于工程的复杂性、施工的阶段性，以及合同标段划分等因素，一个单位工程可由几个子单位工程组成。

18.2.3  每个单位工程由各专业的多个分部工程组成。分部工程的划分按专业性质、工程部位确定，一个分部工程可由几个子分部工程组成。。

18.2.4  每个分部工程又细分为多个分项工程，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。分项工程可由一个或若干检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

18.2.5 主要工序按设计和施工技术标准完成的第一次或第一块作为样板工程。轨道交通工程的主要工序需进行样板工序验收后方可全面展开。

18.2.6  每个分项工程、分部（子分部）工程、子单位工程、单位工程完工后，均应进行验收。

18.3 工程质量验收的条件

18.3.1 工程质量验收应具备以下条件：

1. 工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。

2. 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。

3. 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

4. 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

5. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

6. 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

7. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

8. 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

18.3.2  样板工程质量验收合格条件

1. 工程质量应符合设计、施工及验收规范。

2. 具备完整的施工质量检查记录和材料抽检记录。

18.3.3  分项工程质量验收合格条件

1. 分项工程所含的检验批均应符合质量合格的要求。
2. 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

3. 分项工程的质量验收应在检验批验收合格的基础上进行，检验批的部位、区段应覆盖分项工程的全部范围，构成分项工程的各检验批的验收资料文件应完整并均已验收合格。

18.3.4  分部（子分部）工程质量验收合格条件

1. 分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2. 质量控制资料应完整。

3. 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和检测结果应符合有关规定。

4. 观感质量验收应符合要求。

18.3.5  单位（子单位）工程质量验收合格条件

1. 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

2. 质量控制资料应完整。

3. 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4. 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5. 观感质量验收应符合要求。

6. 设备安装应通过单系统调试、通过系统联调。

18.4 工程质量验收的组织与程序管理
18.4.1  样板工程的验收应由监理单位组织，质量监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、驻地监理及施工单位参加。

18.4.2  样板工程经验收合格后，相同工序可由驻地监理按样板工程的要求进行检查和验收。  

18.4.3  分项工程的验收应由监理单位主持进行。每个分项工程经验收合格后方可进行下一工序施工。
18.4.4  分部工程的验收工作应由建设单位组织和主持，政府质量监督机构、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位等参加。在车站装修、机电安装、系统机电安装的分部工程验收时，应通知运营管理部门参加。
18.4.5  单位（子单位）工程验收应由建设单位组织和主持，政府工程质量监督部门、城市建设档案管理部门、建设单位（建设、运营管理部门）施工单位、监理单位、设计、设计总体、设计咨询、勘察单位（参加土建工程验收）等部门参加。

18.4.6 分部工程、单位（子单位）工程验收必须对工程实体和文件资料进行检查。工程实体组可按不同专业分组现场检查，主要对实体进行观感质量检查，必要时进行现场实测实量。文件资料组（包括科技档案、声像档案）应由建设单位牵头，对施工单位提交的工程档案进行检查。

18.4.7  分部工程、单位（子单位）工程验收应按照规定的程序进行。

18.4.8  政府有关工程质量监督部门应负责对工程质量验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。

18.5 工程移交的程序与组织管理
18.5.1 工程项目的移交工作应由建设单位负责组织，运营单位及相关单位共同参与。

18.5.2  分部工程经验收合格后，一般应在单位（子单位）工程竣工验收合格后，以单位（子单位）工程为整体办理工程实体移交手续。单位（子单位）工程未全部竣工验收、后续工程需要进场施工的，验收合格的分部工程可由建设单位组织，将上道工序的工程实体移交下道工序的工程承包单位，交接各方应确认该工程的完成情况和现状。

18.5.3  施工单位应在建筑结构工程的单位（子单位）工程质量验收通过后，向建设单位移交工程实体，并由建设单位组织向下道工序施工单位交接。

18.5.4  施工单位应在设备安装与装修工程、轨道工程、系统安装工程的单位（子单位）工程质量验收通过后，向建设单位移交工程实体。

18.5.5  施工单位应在档案资料通过验收后，分别向建设单位及城市建设档案管理部门移交。

18.5.6  一般情况下，建设单位应以工程各单位工程作为整体向运营单位进行移交，工程移交内容包括工程实体、设备、随机附件、竣工档案等，并同时进行指挥权、管理权、使用权的移交，运营管理部门全权接管工程，进行试运营的准备。

18.6 工程竣工验收管理

18.6.1  工程竣工验收应依据如下文件：
1、国家发展改革委员会《建设项目（工程）竣工验收办法》

2、国家发展改革委员会关于城市轨道交通可行性研究报告的批复

3、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003)

4、《地下铁道设计规范》（GB 50157-2003）
5、有关专业验收规范和设计文件

18.6.2  城市轨道交通项目应按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，及时组织验收，办理固定资产移交手续。

18.6.3  由政府相关主管部门成立轨道交通工程竣工验收委员会，主持项目竣工验收工作。建设单位应根据竣工验收委员会的要求，负责验收资料编制、申请项目竣工验收、组织验收会议等工作。
18.6.4  政府各主管部门应按照国家和地方的有关法律、法规及有关技术规范，并根据验收委员会的要求组织规划、质量、消防、环境保护、卫生防疫、安全等专项验收。

18.6.5  建设单位负责项目竣工验收资料的组织编制。项目竣工验收资料应包括建设综合报告、基建工作报告、设计和科研工作报告、工程质量管理及安全生产管理工作报告、消防工作报告、环境保护工作报告、国内外设备材料采购和招投标工作报告、征地拆迁工作报告、试运营管理工作报告、建设档案工作报告、竣工财务决算报告、政府有关业务主管部门专业验收文件汇编等内容。

19 BT工程项目建设管理
19.1 一般规定
19.1.1  BT工程项目模式适用于以下轨道交通项目的新建及续建工程：
1 外部条件落实，工程规模及标准确定，设计方案稳定。
2 工程规模适当，投资额度应在潜在投标人可承受的范围内。
3 工程建设难度适中，建设风险较小。

19.1.2  业主应建立BT工程项目监督管理机制，对BT承包人的质量、进度、投资等主要履约情况进行动态监管。

19.2 招投标管理
19.2.1  BT工程项目一般应以批复的初步设计文件作为招标文件编制的依据。
19.2.2  BT项目招投标应根据有关项目法人招标投标程序规定及建设工程施工招标投标管理办法进行公开招投标，确定BT工程项目的建设期项目法人和施工总承包方。（可考虑）
19.2.3  招标文件应明确BT承包人的管理权责，以及业主的监管要求和管理程序。
19.3 工程变更管理
19.3.1   以合同价为基准控制BT工程项目的投资，BT项目的合同价格一般不予调整，发生调整仅限于业主变更和法律变更。
19.3.2 　BT工程招标范围内变更应是在BT工程招标文件指定工程范围内对工程内容、标准、规模所作的更改和修正。
19.3.3 　业主应对工程重大变更等涉及投资变化的项目及时进行决策。
19.3.4 　业主应建立工程变更台帐，台帐应包括变更项目类别、原因、工程数量、费用增减额，并应按季度进行核对和汇总分析。
19.4 项目的风险管理
19.4.1  项目的风险管理分为投融资风险管理与工程的建设风险管理。
19.4.2  项目公司应制定项目风险管理办法，对项目投融资和项目建设中存在的各种风险因素进行分析、归类、制定防范措施的应对办法。
19.4.3  项目投融资风险管理和项目建设风险管理应分别制定。
19.4.4  项目建设中的风险主要是针对项目投资、进度、质量和安全要素的管理，应包括：
1、风险管理概况；
2、风险管理目标、计划和管理的组织架构；
3、风险源归类和原因统计及应对措施；
4、风险的应对、处理和结果。
19.5 监督与验收管理
19.5.1  业主应对BT工程的投融资、建设、监管工作等进行抽查、检查、了解、监督。
19.5.2  在竣工验收之前，项目公司应依据国家和地方轨道交通工程验收相关规定，组织工程单项验收及初步验收。
19.5.3  BT项目公司应依据合同约定，组织或配合整体工程的竣工验收工作，并完成在建设行政主管部门的备案，具体验收程序应按有关规定执行。
19.5.4  项目公司应在试运营前按计划向运营单位开展运营交接工作。
19.6 BT工程项目回购管理
19.6.1  竣工验收合格后，BT项目公司将符合建设标准的工程移交给运营单位使用。
19.6.2  业主应按合同约定向中标人支付回购款，完成BT工程项目回购。
33

_1319207999.vsd
�

�

风险界定
   （1）管理目标
   （2）划分单元
   （3）建立标准


风险辨识
（1）风险因素
（2）风险事故
（3）风险筛选



风险估计
（1）风险发生频率
（2）风险事故损失
（3）风险估计方法


风险评价
（1）风险等级评定
（2）风险排序
（3）风险决策


风险控制
（1）风险处置措施与应急预案
（2）风险监测、跟踪和记录
（3）风险责任主体



风险沟通与交流


风险登记与风险检查



