 UDC

中国土木工程学会标准
P                                       T/CCES 1－201X

建筑施工扬尘防治与监测技术规程

Technical specification for prevention and monitoring of 

construction dust

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回。

201X–XX–XX 发布







   201X–XX–XX 实施
中国土木工程学会    发布
中国土木工程学会标准
建筑施工扬尘防治与监测技术规程
Technical specification for prevention and monitoring of 

construction dust
T/CCES 1－201X

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日
201X  北  京
前  言
本规程是根据中国土木工程学会《关于发布<2019年中国土木工程学会标准立项计划>的通知》（土标委〔2019〕11号）的要求，由福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建建工集团有限责任公司、厦门轨道交通集团有限公司会同有关单位编制完成。
在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了近年来开展扬尘防治及在线监测的经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。
本规程的主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，扬尘防治通用要求，扬尘监测信息化技术，验收和两个附录。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本规程由中国土木工程学会标准与出版工作委员会负责管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请反馈至福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福州市高新区创业路8号万福中心3号楼，邮编：350000）。
本规程主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司
福建建工集团有限责任公司

厦门轨道交通集团有限公司

本规程参编单位：扬州市建筑安全监察站

上海建工集团有限公司

广西建筑科学研究院设计院

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

大连市建筑科学研究设计院股份有限公司

江苏华泰路桥建设集团有限公司

中交第四航务工程局有限公司

中铁十一局集团有限公司
江苏东晟新诚建设集团有限公司

中标建设集团股份有限公司

广西华业建筑工程有限公司

广西建宏建筑工程质量检测有限公司

广东省基础工程集团有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

湖北君邦环境技术有限责任公司

本规程主要起草人员：   

本规程主要审查人员： 

签              发：
目  次
61  总  则


72  术语、符号与参考标准


72.1  术  语


72.2  符  号


82.3  参考标准


93  基本规定


114  扬尘防治通用要求


114.1  一般规定


114.2  围挡


124.3  场地及道路硬化


134.4  物料堆放、渣土消纳及垃圾处理


134.5  物料运输


154.6  土石方开挖及湿法作业


164.7  拆除作业


174.8 其他作业


195  扬尘监测信息化技术


195.1  一般规定


195.2  监测点位设置


205.3  监测点预警值及超标值


215.4  监测响应


226  验  收


226.1  扬尘防治措施验收


226.2  扬尘防治成果评价


23附录A  扬尘在线监测系统


23A.1  系统组成与功能


23A.2  技术要求


25A.3  设备运行阶段维护与检修


27附录B  建筑工程扬尘防治措施检查


31本规程用词说明


32条文说明





Contents
1  General Provisions
6
2  Terms, symbols and references
7
2.1  Terms
7
2.2  Symbols
7
2.3  References
8
3  Basic repuirements
9
4  General requirements for dust control
11
4.1  General requirements
11
Fence4.2  Construction 
1
1
4.3  Site and road surface hardening
12
4.4  Material stacking,construction waste disposal and garbage disposal
13
4.5  Material handling
13
4.6  Earthwork excavation and wet work
15
4.7  Demolition work
16
4.8  Other work
17
5  Dust monitoring information technology
19
5.1  General Requirements
19

5.2  Monitoring point setting
19
5.3  The alarm values and emission limits
20
5.4  Monitoring response
21
6  Acceptance
22
6.1  Acceptance of dust control measures
22

6.2  Evaluation of dust control results
22
Appendix A  On-line monitoring system
23
A.1  Composition and function of system
23
A.2  Technical requirements
23
A.3  Maintenance and operation
25
Appendix B  Assessment of construction dust management level
27
Expanation of wording in this specification
31
Addition:Explanation of provisions
32
1  总  则
1.0.1  为切实有效防治建筑施工现场的扬尘污染，营造良好的文明施工环境，提高施工过程扬尘污染管控水平，特制订本规程。
1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政基础工程、拆除工程等施工现场的扬尘污染防治与监测。
1.0.3  本规程用于指导建设、施工、监理各方主体实施施工扬尘污染防治与监测。
1.0.4  建筑施工扬尘防治与监测，除应符合本规程外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。
2  术语、符号与参考标准

2.1  术  语

2.1.1  建筑施工扬尘 construction dust

建筑施工现场范围及物料运输过程中所产生的大气颗粒物统称。本规程采用可吸入颗粒物（PM10）作为施工扬尘控制的总体指标。

2.1.2  可吸入颗粒物（PM10）particulate matter with particle size below 10 microns

    环境空气中空气动力学当量直径小于或等于10μm的颗粒物，也称可吸入颗粒物。
2.1.3  建筑施工场界 construction boundary
有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。

2.1.4  建筑垃圾 construction trash
房屋建设工程和市政工程进行建设、改造、装修、开挖、铺设等过程中产生的各类固体废弃物，主要包括渣土、废旧混凝土、碎砖瓦、废沥青、废旧管材、废旧木材等。

2.1.5  扬尘在线监控平台 on-line monitoring platform for construction dust
从扬尘在线监测装置采集并传输数据，对监测结果进行检查、判别、储存、处理及统计分析、自动报警的信息化系统。

2.1.6  环保渣土运输车 environmental construction waste residue transportation vehicle
采用平推密闭顶盖和智能化启停管理系统，具有无抛洒、无遗漏，可防止超载、超速，并实时跟踪定位的专用渣土运输车。
2.2  符  号

2.2.1  数据有效率：
    Act——数据有效率；
    n——在监测时段内从有效数据中剔除异常数据后的数据个数；
    N——在监测时段内有效数据的个数。
2.3  参考标准

1  《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640
2  《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743

3  《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905
4  《环境空气质量标准》GB 3095
5  《安全网》GB 5725

6  《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

7  《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

8  《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147

9  《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188
10  《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T 393

11  《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 653
12  《粉尘浓度测量仪》JJG 846
3  基本规定
3.0.1  施工承包合同、监理合同中应明确扬尘污染控制工作中建设单位、施工单位与监理单位各自的职责和防治目标。

3.0.2  建筑施工扬尘污染防治费用应由建设单位在项目建设投资中按规定专项列支，并及时足额支付。施工单位（含拆除施工单位）应保证扬尘污染防治费用专款专用，并在财务管理中单独列出费用使用清单。监理单位应按施工总承包合同及有关规定及时向施工单位签认建筑工程施工扬尘污染防治措施费用，并对其使用情况进行监督。
3.0.3  建设单位应对施工扬尘负总责，监督施工单位应做好扬尘污染防控，针对建筑施工扬尘的公众反映和投诉，查明原因、督促整改落实，并将整改情况及时反馈给反映人或投诉人。
3.0.4  施工单位承担施工扬尘污染防治具体工作，应建立健全的扬尘污染防治管理制度，编制施工现场扬尘污染防治方案，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。
3.0.5  施工单位应建立以项目经理为第一责任人的项目施工扬尘污染防治管理组织，明确各级、各工序扬尘污染防治责任人。施工单位与项目部、班组等逐级签订扬尘污染防治目标责任书，建立相应的奖惩制度。
3.0.6  施工单位定期组织对项目扬尘污染防治的检查工作，针对施工不同阶段过程中存在的扬尘污染进行原因分析，制定相应整改、防范措施，并跟踪落实，形成检查、整改闭合记录。
3.0.7  监理单位应审批扬尘污染防治方案，并负责扬尘污染防治的监理工作，做好扬尘污染防治日常监督检查工作，形成监督检查记录，并存档两年备查。
3.0.8  施工现场各作业面应做到每天施工完毕后及时清理，应配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。
3.0.9  施工现场应在工程项目的出入口醒目位置设立扬尘污染防治监管公示牌，公布扬尘污染相关责任人信息。
3.0.10  根据各级地方制定的重污染天气应急应对预案或气象预报风速达到五级以上时，启动不同预警级别的相应扬尘控制措施，针对工地扬尘特点，采取洒水降尘、局部停工、全部停工等预警响应措施。
3.0.11  渣土运输单位或个人应具有相应运输企业资质，运营手续合法、齐全，不得出现超载、撒漏、不到指定地点倾倒等现象。

4  扬尘防治通用要求
4.1  一般规定
4.1.1  施工现场应结合地方和季节特点、不同施工阶段等实际情况，贯彻落实施工扬尘污染防治方案，并进行动态调整。

4.1.2  施工现场总平面布置时应充分考虑扬尘污染防治需要。施工区、办公区与生活区布局合理清晰，功能分区明确，并采取相应的隔离措施。

4.1.3  施工期间，应在施工现场建筑结构脚手架外侧设置有效的密目式安全网，密目式安全网应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的要求，且网目数密度不应低于2000目/100cm2；有条件的可采用防尘降噪安全网。
4.1.4  施工现场应根据施工特点选择不同的综合喷淋降尘措施，应根据具体施工场地实际情况与可能产生扬尘作业内容配备一定数量的移动式喷雾水炮和洒水车，适时开启。每栋楼宜配置一条移动式自动加压喷雾水枪头。

4.1.5  施工现场严禁露天砂浆搅拌作业，宜优先选用预拌砂浆。

4.1.6  施工现场的切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产尘的作业，作业面局部应采取遮挡、掩盖或采取喷淋等降尘措施。
4.1.7  钢筋除锈时，应采取避免扬尘污染的措施，钢筋加工产生的粉末状废料，应收集和处理，不得随意掩埋或丢弃。

4.1.8  施工现场严禁焚烧各类废弃物，严禁燃煤、燃柴，宜使用天燃气、电、太阳能等清洁能源。

4.2  围挡

4.2.1  施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得留有缺口，围挡底边封闭严密，不得有泥浆外漏，应符合现行建筑工程行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59及《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146中围挡的技术要求。

4.2.2  临时维修、维护、抢修、抢建工程应设置临时围挡。
4.2.3  围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损，定时清洁。
4.2.4  围挡上部应设置微灌喷雾系统，确保围挡喷淋全覆盖。喷射水雾的方向应向工地内部倾斜。
4.2.5  工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，设置的临时围挡应符合相关要求。

4.3  场地及道路硬化

4.3.1  对暂时不能开工的建设用地，应对裸露地面进行覆盖，超过60日的，应进行绿化、铺装或遮盖等措施。
4.3.2  当日无法施工作业的裸露场地，应对堆放的土方和砂石等易产生扬尘的区域采取防尘网覆盖、洒水等措施。停工60日以上的场地和土方应播撒快生草种进行复绿或种植草坪，难以复绿的应采取硬化或覆盖等措施。

4.3.3  施工现场的道路应进行硬化处理，可采取以下措施：

1  主要车道可使用混凝土硬化或采用钢板进行铺设；

2  临时车道可采取铺垫焦渣、细石夯实路面，或采用钢板进行铺设；

3  人行便道及暂时无法硬化的路面可铺垫焦渣、细石夯实路面，有条件的可采用装配式混凝土面板或钢板进行铺设；

4  其它一般道路、广场、办公区、生活区、材料堆场及加工区等宜采用可重复利用的预制块材铺装，也可采用硬化处理。

4.3.4  市政道路及轨道交通施工时应配备洒水车辆，洒水降尘。

4.3.5  路基土方填筑时，应严格控制含水量，分段分层填筑并及时碾压。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应有专人负责洒水降尘。

4.3.6  水稳层混合料应在搅拌站进行拌合。清扫水稳层、旧混凝土路面作业时，优先采用洒水、吸尘措施。当采用空压机、鼓风机吹扫时，应采取有效的降尘措施。

4.3.7  路沿石、路砖等构件切割、加工或者进行其他切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应采取喷雾等方式进行降尘。大量的作业应在工厂集中完成，少量的在工地移动式帐篷内完成。

4.3.8  路面破除时使用中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备时，应采取围护、遮挡、喷淋等防尘措施。

4.3.9  已建成道路的地下管线施工宜采用非开挖施工技术。

4.4  物料堆放、渣土消纳及垃圾处理

4.4.1  施工现场的建筑材料、构配件等应按规定要求分类、分规格堆放，整齐有序、稳定牢固，并应设置明显的分类标识牌。

4.4.2  对水泥、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘污染的物料，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式分类存放。砂石等散体材料应集中、分类堆放，并采取覆盖或洒水等防尘措施。
4.4.4  严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。

4.4.5  建筑垃圾等临时性的废弃物应及时清运出场。如无法及时清运完毕，应在施工工地内设置临时堆放场，采取洒水、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂等防尘措施；长期存在的废弃物堆场，应设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。
4.4.6  施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类收集处理，并及时清运出场。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用密闭式专用垃圾通道运输相应容器吊运，严禁凌空抛掷。

4.4.7  暂时不能清运的土方和建筑垃圾，必须按规定要求有序堆放，并采取固化、覆盖等防尘措施。

4.4.11  建筑垃圾消纳处置企业应对场区内扬尘防治负责，做好建筑垃圾处理过程中的扬尘治理工作。

4.4.12  建筑垃圾运输应委托经核准的运输单位运输，委托合同中应明确运输扬尘防治责任。

4.5  物料运输

4.5.1  施工现场车辆出入口应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括洗车台、冲洗设备、排水沟、三级沉淀池等，清洗的废水必须排入三级沉淀池内进行集中沉淀处理。冲洗设施宜采用360°自动冲洗平台和循环用水装置。洗车台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉沙池及其它防治设施。施工现场应配备混凝土罐车洗车池。

4.5.3  冲洗设施安装完毕后，工程项目部应组织相关人员对冲洗设施基础和安装情况进行验收。冲洗设施初次使用前，应由安装人员对设施进行作业调试，满足要求后方可交付使用。

4.5.4  车辆冲洗装置冲洗水压不得小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。

4.5.5  车辆冲洗应定人、定岗、定责，操作人员按规程操作，并填写冲洗台账，由相关责任人签字。在工地大门靠近施工现场一侧设置道闸，确保车辆驶离工地前车厢及厢盖外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土。

4.5.6  冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工。工程项目部应定期做好冲洗设施的清洁和保养，检查喷头、喷孔有无堵塞，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用，并填写“日常保养维修记录表”。

4.5.7  建筑施工现场出入口应安装视频监控设备，实时监控建筑垃圾和土方（泥浆）运输情况。具备联网条件的项目应与监管部门联网，无法联网监控的，项目完工前，由施工单位保存完整的视频监控资料备查。

4.5.8  建筑垃圾和土方（泥浆）运输车辆型式选择应遵循以下原则：

1  运输易产生扬尘污染的物料宜采用密封式货车；

2  工程泥浆运输应采用密封罐车；

3  建筑垃圾和土方运输车厢盖应采用机械密闭装置； 

4  易产生扬尘污染的物料若采用无密闭车斗，其装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料不露出。

5  建筑垃圾装载高度应低于车厢栏板高度，装载量不得超过车辆额定载重量； 

6  禁止使用国家明令淘汰的施工设备，运输车辆、工程机械排放应满足国家规定的排放标准要求。

7  宜使用环保渣土运输车。

4.5.9  建筑垃圾、土方或泥浆等应按城管、交通管理部门规定的车速、时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒。工程渣土应分类堆放和运输，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位。车辆应装有GPS管理系统。
4.6  土石方开挖及湿法作业

4.6.1  遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘等措施；应做到随挖随外运，尽量减少开挖过程中土方裸露时间。
4.6.2  施工现场土方开挖后应尽快回填；不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施。

4.6.3  在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，未干化的土方，需表面整平压实后，并采取覆盖措施。

4.6.4  采用凿裂法或钻爆法对岩石层开挖施工时，宜采用湿法作业。
4.6.5  土石方爆破施工前，应进行爆破方案专业设计，对装药量进行准确计算，并应选择风力小的天气进行爆破作业，若爆破区临近居住区，应搭设高度不少于6m高的硬质防溅架，且离居民区不宜小于4m。
4.6.6  基坑护坡等喷射混凝土施工防尘应符合以下规定：
1  喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺；

2  采用干法喷射混凝土施工时，应采用下列综合防尘措施：

1）保证顺利喷射的条件下，增加骨料含水率；

2）在距喷头3~4m 处增加一个水环，用双水环加水；

3）在喷射机或混合料搅拌处，设集尘器或除尘器；

4）在扬尘浓度较高地段，设置除尘水幕；

5）加强作业区的局部通风；

6）采用增黏剂等外加剂。

4.6.7  采用挤密桩法进行地基处理施工时，应符合以下规定：

1  采用灰土回填时，应对灰土提前进行拌和。土料水分过大或不足时，应晾干或洒水湿润，防止拌和过程中产生较多的扬尘；

2  采用砂石回填时，砂石应过筛，并冲洗干净和保持一定湿润，避免在过筛和混合过程中产生较大扬尘；

3  桩位填孔完成后，应及时将桩四周洒落的灰土砂石等收集清扫干净。

4.6.8  盾构产生的泥浆宜通过泥浆处理工作站进行泥水分离，将处理后的泥饼妥善处理，采取覆盖等防尘措施，并及时清运，减少扬尘污染。

4.6.9  当施工作业产生大量泥浆时，应设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，并硬化场地道路。

4.6.10  采用换土垫层法施工时，粉煤灰垫层铺填后宜当天压实，每层验收后应及时铺填上层或封层，防止干燥后松散起尘污染，同时应严禁车辆碾压通行。
4.7  拆除作业

4.7.1  拆除工程施工单位应根据建筑物和现场实际情况合理制定拆除施工扬尘污染防治方案，方案中应明确扬尘控制具体措施和堆放、清除废弃物的措施，严格按照专项施工方案施工。严禁采用整体拉、推墙体的拆除方法。

4.7.2  拆除工程施工前，施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡的高度不低于2.5m，围挡上方应按本规程第4.2.5条的要求设置喷淋设施。城市主要干道、景观地区、繁华区域的拆除工程必须设置防护排架并外挂双层密目式安全网。

4.7.3  人工拆除前应制定好降尘措施，人工拆除、静力破碎作业时，应从上至下、逐层分段进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆下的材料、构件、杆件等，宜采用垂直升降设备运至地面或从流放槽中卸下，不得直接丢弃至地面；建筑垃圾通过原电梯井道或设置的垃圾井道卸下。
4.7.4  爆破拆除前，应进行试爆，并根据试爆结果，对拆除方案进行完善。爆破拆除时应控制爆破强度，并尽量采用多孔微量爆破方法，钻机成孔时，应设置粉尘收集装置，或采取钻杆带水作业等降尘措施。应选择风力小的天气进行爆破作业，并在爆破作业外围洒水喷湿。

4.7.5  机械拆除、爆破拆除时，在确保作业安全的条件下应采取以下扬尘控制措施：适当预拆非承重墙，清理部分致尘构件及积尘；建筑物周边应采取洒水措施；设置分区隔档；各层楼板及各爆点四周应设置塑料盛水袋；起爆前后采取持续洒水或喷淋措施。

4.7.6  对烟囱、水塔等高大建（构）筑物进行爆破拆除时，爆破拆除设计时应考虑控制建（构）筑物倒塌时的触地振动，必要时应采取在倒塌范围内铺设缓冲垫层和开挖减震沟。

4.7.7  拆除二层以上房屋时，应按房屋的实际高度进行防尘围护，临近主要道路和生活区的一侧应设置双层密目网，防止和减少拆除中物料、建筑垃圾等外抛，避免粉尘、废弃物飘散。

4.7.8  拆除现场应配备不少于2台风送式喷雾机持续交叉喷雾降尘；需快速拆除的项目在拆除时应使用喷雾洒水车持续喷雾降尘。
4.7.9  当使用机械或机具钻孔、破碎结构构件时，应尽量采用带水作业工艺，确因洒水或喷淋导致建（构）筑物结构疏松，危及施工安全的除外。
4.7.10  拆除下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷拆除产生的废弃物；建筑垃圾应采用封闭容器吊运并及时清运，暂时不能清运的，应集中堆放，采取洒水、遮盖等措施，并在建筑物、构筑物拆除后7日内清运完毕，严禁在拆除施工工地内焚烧垃圾和各类废弃物。

4.7.11  拆除工程完成后，场地裸置60天以内的土方，应采取覆盖、压实、洒水等防尘措施，场地裸置60天以上的土方，应采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施。难以复绿的应采取硬化或覆盖等措施。
4.8  其他作业

4.8.1  对城市裸地进行绿化工程施工时，应遵循以下原则：

1  绿化工地应根据现场情况采取必要的围挡措施；

2  遇有五级以上大风天气，必须停止土地平整、换土、原土过筛等作业，并洒水降尘或加以覆盖；

3  土地平整后，一周内应进行草坪建植；未进行草坪建植的，应每天洒水或覆盖；

4  植树树穴所出穴坑土，应加以整理或拍实；如遇特殊情况无法及时种植，穴坑土应加以覆盖；

5  道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内应恢复路面或景观，不得保留裸土地面；

6  绿化工程产生的垃圾，在主次干道、景观带及繁华地段应做到每天工完场清，其它地段应在两天内清理干净。

4.8.2  现场运输砂浆、砂石的斗车或料罐应封闭完好；砖、砌块等散件物料吊运时应采取有效的密封措施；楼层内细、碎垃圾应进行袋装后装运。

4.8.3  对混凝土或砖基层进行剔凿、清扫处理时，宜采用防尘降尘清理措施，如没有防潮要求的可采用洒水湿润等措施。

4.8.4  主体结构和装饰装修工程用外脚手架应符合以下要求：

1  脚手架周边外侧应全部用密目式安全网封闭。
2  建筑施工主体结构每10层高度应在外脚手架上设置一圈喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。

3  附着式升降脚手架、悬挑式脚手架底部应采取硬质材料封闭，并及时清理封板上的垃圾或其他遗撒物。清理时应提前洒水湿润，不得采用翻、拍脚手板及空压机吹尘等易产尘的方式清理。
4.8.5  机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。如需在墙体开槽切割、孔洞钻取，应采用湿作业法进行施工。推荐在砌体中预留管线。
4.8.6  现浇泡沫混凝土现场制备应采用散装水泥原材料，直接泵送至作业面并准确控制发泡混凝土浇筑厚度、表面平整度或坡度。
4.8.7  玻璃棉、岩棉板块材宜涂刷界面剂进行表面固化处理，并应封闭存放。现场切割时应在封闭的箱子内进行，防止碎屑、纤维飘散。对玻璃幕墙、石板幕墙的型材切割、构件制作宜采用统一制作，提倡工厂化加工，玻璃幕墙框扇不得现场加工，石材幕墙切割和钻孔应在工厂制作完成。
4.8.8  装饰工程所用的墙砖、地砖、砌块、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材宜场外加工成半成品进入施工现场。现场需切割时宜使用带水集中切割，有条件的可在专用封闭式切割间切割，操作人员必须佩戴防尘劳动保护用品。
4.8.9  使用非标准砌块的，现场切割宜采用专用切砖机集中加工，并采取防尘措施。

4.8.10  砌筑、抹灰时的落地灰应及时清扫。

4.8.11  涂料施工宜采用涂刷或滚涂方法。采用喷涂工艺时，应采取有效遮挡。

4.8.12  施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人清扫，随时洒水降尘。

5  扬尘监测信息化技术
5.1  一般规定

5.1.1  施工现场宜开展扬尘在线监测。在项目开工前完成扬尘在线监测仪的安装、调试及验收工作，并保证在施工全周期内扬尘在线监测仪的正常运行。
5.1.2  建筑施工现场配备的扬尘在线监测仪技术性能指标应符合本规程附录A的要求。

5.1.3  建筑施工现场安装的扬尘在线监测仪可接入地方统一的扬尘在线监控平台，以下简称平台。平台信息应做到互联互通，开放共享。

5.1.4  平台应设有专人负责维护和管理，确保平台正常运行。平台应接受管理部门实时监督，确保建筑施工现场的扬尘在线监测数据真实、准确、有效。

5.1.5  平台应保存可吸入颗粒物（PM10）报警和超限时段的视频监控及风速、风向、温湿度等气象参数，以备查询。

5.1.6  施工现场应定期组织开展施工扬尘在线监测仪的运维工作，运维人员应对施工现场的运维工作负责，并形成运维记录。

5.2  监测点位设置

5.2.1  建筑施工现场扬尘在线监测仪的监测点数应符合表5.2.1要求。

表5.2.1  扬尘在线监测仪的监测点数设置要求
	建筑工地占地面积（万平方米）
	监测点数（个）

	＜2
	1

	≥2，＜10
	每2万平方米不少于1个监测点。

	≥10
	10万平方米最少设置5个监测点，每增加5万平方米最少增设1个监测点。


注：面积每增加不足2万平方米的部分按2万平方米计，每增加不足5万平方米的部分按5万平方米计。
5.2.2  城市中心区及人口密集区的市政道路工程每500m应设置一个监测点；城市轨道交通工程的每个地铁站点至少设置一个监测点。 

5.2.3  监测点应优先布设于车辆出入口处。其次，监测点应布设在工地施工场界围挡内侧的易产尘处或沿围挡内侧均匀布设。
5.2.4  当被监测工地与其他建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处设置监测点。

5.2.5  在监测点周围，尽量避免有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。

5.2.6  监测点应设置在相对安全和防火措施有保障的地方。

5.2.7  监测点位置不宜离围挡太近，避免被围挡喷淋喷湿采样头造成扬尘在线监测仪损坏。
5.2.8  监测点附近应避免强电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，方便安装和检修通信线路。

5.2.9  监测点的设置应避免对企业安全生产造成影响。

5.2.10  监测点距离任何反射面原则上应大于3.5m，PM10采样口高度一般应设在距地面3.5m±0.5m。

5.2.11  扬尘在线监测仪监测点位不应随意变动。监测点位如需变动时，施工单位应与监理单位取得联系。
5.3  监测点预警值及超标值

5.3.1  以可吸入颗粒物（PM10）作为扬尘在线监测参数，各省市可根据各地环境背景值等实际情况制定相应的预警值及超标值。

5.3.2  扬尘监测点的PM10浓度值应符合表5.3.2中的控制要求。

表5.3.2  建筑施工场界可吸入颗粒物（PM10）的控制要求
	控制项目
	超限次数（次/日）
	数据有效率Act

	可吸入颗粒物（PM10）
	≤6
	≥90%/月


注：1.  数据有效率计算公式：
[image: image1.wmf]%

100

´

=

N

n

Act

式中：n—在监测时段内从有效数据中剔除异常数据后的数据个数；N—在监测时段内有效数据的个数；有效数据指在监测时段内记录的全数据剔除无效数据后的数据，无效数据指当地气象部门发布大风、台风、黄色暴雨及以上预警信号时记录的监测数据，异常数据指因设备故障、系统故障、人为因素干扰等原因导致在线监控平台显示为零值、恒定值或短时间内剧烈波动的监测数据；
2.  一日内，以一个工程建筑施工场界为单位，单位内的任意监测点监测数值均计入统计，PM10的20min平均浓度值超过浓度限值时的总次数应不超过6次，并且每月的数据有效率应不小于90%。

5.4  监测响应

5.4.1  扬尘监测过程一旦出现预警、超标、数据有效率下降等异常情况时，平台应及时响应，并将信息实时传送给施工单位和监理单位，施工现场采取相应的措施。

5.4.2  当施工现场的扬尘监测数据达到喷淋联动预警值时，施工现场应立即启动喷淋设施。
6  验  收
6.1  扬尘防治措施验收

6.1.1  为保证施工扬尘防治措施切实有效实施，建设单位应定期组织对施工扬尘污染防治的检查工作，具体的检查依据可参见本规程附录B。对施工过程中存在的扬尘污染进行原因分析，制定相应整改、防范措施，并跟踪落实。

6.2  扬尘防治成果评价

6.2.1  扬尘防治单位在项目竣工验收时应提供以下资料：

1  扬尘污染防治方案；

2  扬尘污染防治专项治理费用使用报告；

3  扬尘在线监测仪的日常检查与维修、维护记录；

4  扬尘监测数据分析报告；

5  监理单位施工周期监督检查报告；

6  扬尘监测竣工验收报告。

附录A  扬尘在线监测系统
A.1  系统组成与功能

     
[image: image2]
A.2  技术要求

A.2.1  扬尘在线监测应采用基于连续自动监测技术的扬尘在线监测仪，其技术性能指标应符合表A.2.1的要求。

表A.2.1  扬尘在线监测仪技术指标

	名称
	指标
	技术要求

	扬尘（PM10）在线监测仪
	监测方式
	连续自动监测

	
	监测方法
	光散射法

	
	进气方式
	泵吸式

	
	测量量程
	满足10μg/m3~10000μg/m3

	
	数据类型
	分钟值、小时值


续表A.2.1
	扬尘（PM10）在线监测仪
	准确度
	±20%读数

	
	除湿
	气路具备自动除湿功能

	
	校准
	具备校准功能

	
	报警
	具备设定浓度报警功能

	
	颗粒物切割器
	具备PM10切割头

	
	显示
	配备显示屏，可对仪器进行设置。

	
	信息传输与共享
	数据直接传输至扬尘在线监控平台，不得经设备供应商平台中转后传输。具备多平台信息传输与共享功能。


A.2.2  气象参数传感器技术指标应符合表A.2.2的要求。

表A.2.2  气象参数传感器技术指标

	名称指标
	量程范围
	技术要求（测量误差）

	温度
	﹣10℃~﹢50℃
	≤±1℃

	湿度
	0%RH~100%RH
	≤±3%RH

	风速
	0m/s~30m/s
	≤±1 m/s

	风向
	0°~359°
	≤±5°

	气压
	300~1200 百帕
	±1 百帕


A.2.3  视频监控仪技术指标应符合表A.2.3的要求。

表A.2.3  视频监控仪技术指标

	名称
	指标
	技术要求

	云台
	定位精度
	±0.2°，回传分辨率0.1°

	
	预置位
	具备设置和调用预置功能

	
	巡航功能
	具备设置和调用巡航功能（360°）

	
	自动归位
	具备设置和自动归位功能

	摄像头
	分辨率
	不低于720P（1280*720）

	
	最低照度
	0.05 LuX


A.2.4  为确保扬尘在线监测仪性能指标、联网测试技术指标等关键技术指标符合本规程的技术要求，仪器比对前应提供以下资料：

1  扬尘在线监测系统中各组成单元的产品合格证； 

2  中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA证书）；

3  中国环境保护产品认证证书（CCEP证书）；

4  中国环境保护产品认证证书CCEP检测报告。
A.2.5  扬尘在线监测仪比对测试应符合下列要求：

1  扬尘在线监测仪投运前，按照产品型号，每种型号应由有资质的检测机构依据相关标准、规范开展计量工作，结果应满足本规程表A.2.1中的相关要求。

2  扬尘在线监测仪投运过程中，每年应按照5%~10%的比例开展现场质量抽检与比对测试，具体抽检比例可根据上一年度扬尘在线监控平台统计的质量情况和管理需求确定。上一年度运行质量较好的可适当降低抽检比例，但不宜低于5%；上一年度运行质量较差的可适当提高抽检比例，但不宜高于10%。

3  抽检的比对测试结果应满足本规程表A.2.1中的相关要求。

4  在用仪器的比对测试报告应以电子版的形式上传至平台，或提交相关管理部门，原始记录和测试报告应保存以备查。
A.3  设备运行阶段维护与检修

A.3.1  施工单位应建立扬尘在线监测仪管理制度和操作规程，每隔一个月应进行一次维护和保养，并有使用及维护记录，保存时间应与建设周期一致。
A.3.2  扬尘在线监测仪的日常维护和保管。

1  对扬尘在线监测仪进行完好性检查，包括外观无影响检测的损伤、功能键操作正常、显示清晰等。

2  检查监测仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查电路系统、通讯系统是否正常；检查数据传输情况。检查地台、基座、护栏、电源线铺设等完整情况；箱体腐蚀情况，密封圈是否完好。并填写检查记录。

A.3.3  扬尘在线监测仪具有下列情况之一时，应进行维修与保养：

1  在正常环境下开机，PM10浓度值长时间停留在某一数值且无任何波动。

2  扬尘在线监测仪机身或内部组件受到损伤；
3  扬尘在线监控管理平台反映数据有效率下降时；

4  扬尘在线监测仪机身或内部组件受到损伤。
A.3.4  扬尘在线监测仪经维修保养后仍达不到本规程A.2节中技术要求的，应予以报废。

Ⅰ  系统维护

A.3.5  扬尘在线监测仪应具备校准功能，校零和校跨每月至少一次，污染高发期间可根据实际情况提高自动校零和校跨的频率。
A.3.6  扬尘在线监测仪的运维单位每三个月应进行至少一次流量准确性和稳定性检查，每次流量检查频次应不少于 3 次平行测定，流量平均值与设定值间的允许误差为±5%。超过允许误差应进行校准。

A.3.7  扬尘在线监测仪的运维单位应定期对视频和音频监控设备进行清洁维护，确保视频和音频监控设备处于良好工作状态。

Ⅱ  系统检修

A.3.8  扬尘在线监测仪的运维单位应制定各监测设施及系统易耗品更换计划，并按计划实施。

A.3.9  扬尘在线监测仪的运维单位应检查数据采集传输装置运行情况及数据传输一致性情况，每月对数据采集仪内的监测数据进行备份。

A.3.10  设备检修应符合下列要求：

1  在线监测仪发生故障时，原则上应在故障发生24h内修复。当设备发生故障超过72h仍无法修复，应采用备用设备替代发生故障的仪器。

2  更换影响计量性能的主要部件时，应对仪器进行校准，并实施有效的量值溯源工作。

A.3.11  扬尘在线监测仪的运维单位应保存检查和维修记录，保存时间与建设周期一致。
附录B  建筑工程扬尘防治措施检查
B.0.1  房屋建筑工程扬尘防治措施检查可参见表B.0.1。

表B.0.1  房屋建筑工程扬尘防治措施检查表
	控制措施
	序号
	合格
	优秀

	管理制度
	1
	建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，结合季节特点、不同施工阶段等实际情况，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态调整。
	1. 建立健全宣传教育制度，设置防治扬尘宣传展板，定期对施工人员进行扬尘防治的相关培训。

2. 制定扬尘控制措施日常检查制度，施工现场设专职扬尘管理员，配备洒水专用车辆，每2小时检查记录1次，检查记录至少保留6个月。

3. 工程占地面积在5000m2以上的建筑施工工地在出入口和粉状物料、建筑土方堆放区安装视频监控系统并与执法部门联网。

	
	2
	编制施工现场扬尘污染防治方案，并按照方案实施。项目部技术负责人对项目相关管理人员、施工作业人员进行扬尘污染防治方案技术交底。
	

	
	3
	做到扬尘污染防治费用专款专用。
	

	
	4
	在工程项目的大门口醒目位置设置扬尘污染防治监管公示牌，公布扬尘污染相关责任人信息。
	

	施工围挡
	5
	工程开工前，沿四周连续设置封闭围挡，并对围挡进行维护。
	 围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙，且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境相符；密目式安全网或防尘布的覆盖率达100%，并保证覆盖物清洁。

 工地四周采用绿色围挡，围挡外设置垂直绿化。

	
	6
	在建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网或阻燃防尘网。
	

	场地硬化
	7
	对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其它场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。
	

	车辆冲洗
	8
	施工现场出口处设置车辆冲洗设施；车辆清洗处配套设置排水、泥浆沉淀等设施。
	6. 采用自动洗车台装置清洗车辆；装置可以正常工作，并定期进行维护保养；保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁；对工地周边进行清扫保洁。

	
	9
	施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，做到车容车貌整洁、车箱密闭，车轮不带泥上路行驶；建筑工程施工现场道路及进出口周边100m以内的道路没有泥土和建筑垃圾。
	

	物料管理
	10
	产生扬尘的物料采取密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖。
	7. 设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，清理建筑垃圾时采用搭设密闭式专用垃圾通道或者容器吊运，不随意抛撒。 

	
	11
	建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，采取有效覆盖。
	

	
	12
	施工现场各作业面做到每天工完场清，配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员，不在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。
	


续表B.0.1
	物料运输
	13
	运输车辆密闭行驶，装载高度低于车厢栏板高度，装载量不超过车辆额定载重量，从施工现场到消纳地点做到不遗撒、不泄漏、不扬尘。
	8. 产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施。

9. 使用环保渣土运输车运输物料。

	
	
	每天派人清扫施工道路，随时洒水降尘；出入口建立保洁和管理制度，指派专人负责清洗和登记、监督管理工作。
	

	现场搅拌
	14
	施工现场做到不露天砂浆搅拌作业，如需搅拌作业，可集中、全封闭进行。
	

	应急管理
	15
	根据各地重污染天气应急预案启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，房屋建筑工程施工单位、拆除单位停止工地室外作业。
	10. 因大风等恶劣天气，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检，及时修复。

	拆除降尘
	16
	对施工现场内的拆除作业进行连续洒水或喷淋。
	

	在线监测
	17
	数据有效率≥90%；监测值符合本规程5.2的控制要求。监测的异常数据与设备、环境、施工情况相吻合。
	11. 施工现场设置视频监控系统终端，可以实时监控系统运行及联网情况，配备专职人员对视频监控系统进行管理、维护。


B.0.2  市政及园林绿化工程扬尘防治措施检查可参见表B.0.2。
表B.0.2  市政及园林绿化工程扬尘防治措施检查表
	控制措施
	序号
	合格
	优秀

	管理制度
	1
	建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态调整。
	1. 建立健全宣传教育制度，设置防治扬尘宣传展板，定期对施工人员进行扬尘防治的相关培训。

2. 制定扬尘控制措施日常检查制度，施工现场设专职扬尘管理员，配备洒水专用车辆，每2小时检查记录1次，检查记录至少保留6个月。

	
	2
	编制施工现场扬尘污染防治方案，并按照方案实施。项目部技术负责人对项目相关管理人员、施工作业人员进行扬尘污染防治方案技术交底。
	

	
	3
	做到扬尘污染防治费用专款专用。
	

	
	4
	在工程项目的大门口醒目位置设置扬尘污染防治监管公示牌，公布扬尘污染相关责任人信息。
	

	
	5
	地铁工程在主要作业区域安装视频监控系统并与执法部门联网。
	

	施工围挡
	6
	工程开工前，在施工现场周边设置封闭围挡，并对围挡进行维护。地铁工程按照密闭化施工管理标准要求，实行全密闭化作业。
	3. 围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙，且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境相符。 


续表B.0.2
	场地硬化
	7
	对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其它场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。
	

	车辆冲洗
	8
	施工现场出口处设置车辆冲洗设施；车辆清洗处配套设置排水、泥浆沉淀等设施。
	4. 采用自动洗车台装置清洗车辆；装置可以正常工作，并定期进行维护保养；保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁；对工地周边进行清扫保洁。

	
	9
	施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，做到车容车貌整洁、车箱密闭，车轮不带泥上路行驶；建筑工程施工现场道路及进出口周边100m以内的道路没有泥土和建筑垃圾。
	

	物料管理
	10
	产生扬尘的物料采取密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖。
	5. 设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，清理建筑垃圾时采用搭设密闭式专用垃圾通道或者容器吊运，不随意抛撒。 

	
	11
	建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，采取有效覆盖。
	

	
	12
	施工现场各作业面做到每天工完场清，配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员，不在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。
	

	物料运输
	13
	运输车辆密闭行驶，装载高度低于车厢栏板高度，装载量不超过车辆额定载重量，从施工现场到消纳地点做到不遗撒、不泄漏、不扬尘。
	 产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施。道路挖掘工程实行分段施工。
使用环保渣土运输车运输物料。

	
	14
	每天派人清扫施工道路，随时洒水降尘；出入口建立保洁和管理制度，指派专人负责清洗和登记、监督管理工作。
	

	现场搅拌
	15
	施工现场做到不露天砂浆搅拌作业，如需搅拌作业，可集中、全封闭进行。
	

	应急管理
	16
	根据各地重污染天气应急预案启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，市政及园林绿化工程施工单位停止工地室外作业。
	8. 因大风等恶劣天气，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检，及时修复。

	道路施工
	17
	道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后及时修复路面。
	

	扬尘在线监测
	18
	数据有效率≥90%；监测值符合本规程5.2的控制要求。监测的异常数据与设备、环境、施工情况相吻合。
	9. 施工现场设置视频监控系统终端，可以实时监控系统运行及联网情况，配备专职人员对视频监控系统进行管理、维护。


B.0.3  拆除工程扬尘防治措施检查可参见表B.0.3。
表B.0.3  拆除工程扬尘防治措施检查表
	控制措施
	序号
	合格
	优秀

	管理制度
	1
	建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态调整。
	1. 建立健全宣传教育制度，设置防治扬尘宣传展板，定期对施工人员进行扬尘防治的相关培训。

2. 制定扬尘控制措施日常检查制度，施工现场设专职扬尘管理员，配备洒水专用车辆，每2小时检查记录1次，检查记录至少保留6个月。

	
	2
	编制施工现场扬尘污染防治方案，并按照方案实施。项目部技术负责人对项目相关管理人员、施工作业人员进行扬尘污染防治方案技术交底。
	

	
	3
	在工程项目的大门口醒目位置设置扬尘污染防治监管公示牌，公布扬尘污染相关责任人信息。
	

	施工围挡
	4
	拆除工程施工前，施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡的高度不低于2.5m。城市主要干道、景观地区、繁华区域的拆除工程设置防护排架并外挂双层密目式安全网。
	3. 围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙，且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境相符；安装自动喷淋系统并保证正常运行或进行全封闭拆除。

	车辆冲洗
	5
	施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，做到车容车貌整洁、车箱密闭，车轮不带泥上路行驶；建筑工程施工现场道路及进出口周边100m以内的道路没有泥土和建筑垃圾。
	

	物料管理
	6
	建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，应有效覆盖或洒水降尘。
	4. 设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾。

	物料运输
	7
	运输车辆密闭行驶，装载高度低于车厢栏板高度，装载量不超过车辆额定载重量，从施工现场到消纳地点做到不遗撒、不泄漏、不扬尘。
	5. 产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施。

6. 使用环保渣土运输车运输物料。

	
	8
	每天派人清扫施工道路，随时洒水降尘；出入口建立保洁和管理制度，指派专人负责清洗和登记、监督管理工作。
	

	应急管理
	9
	根据各地重污染天气应急预案启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，拆除工程停止工地室外作业。
	7. 因大风等恶劣天气，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检，及时修复。

	拆除降尘
	10
	对被拆除物、爆破作业区外围进行连续洒水或喷淋（采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外）。
	


本规程用词说明
 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

       1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   规程中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准
建筑施工扬尘防治与监测技术规程

T/CCES 1－201X
条 文 说 明

制订说明
《建筑施工扬尘防治与监测技术规程》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。
本规程制订过程中，编制组进行了广泛充分的调查研究，总结了我国北京、上海、天津、江苏等地的实践经验，同时参考了《中华人民共和国大气污染防治法》、《建筑工程绿色施工评价标准》、《环境空气质量标准》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》等相关先进技术法规、技术标准，通过结合环境监测与施工现场排放特征最终将可吸入颗粒物PM10列为重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
目  次


351  总  则


352  术语、符号与参考标准


352.1  术  语


363  基本规定


384  扬尘防治通用要求


384.1  一般规定


384.2  围挡


384.3  场地及道路硬化


394.4  物料堆放、渣土消纳及垃圾处理


394.5  物料运输


394.6  土石方开挖及湿法作业


404.7  拆除作业


404.8  其他作业


415  扬尘监测信息化技术


415.1  一般规定


415.2  监测点位设置


415.3  监测点预警值和超标值


425.4  监测响应


436  验  收


436.1  扬尘防治措施验收


436.2  扬尘防治成果评价


44附录A  扬尘在线监测系统





1  总  则
1.0.1  为推进城市生态文明建设，有效治理建筑施工扬尘，改善城市空气质量和人居环境，根据全国住房城乡建设工作会议精神，住房和城乡建设部将施工扬尘防控工作列为了工作重点，国家及地方先后出台相关建筑施工扬尘防治政策和管理办法。但国内尚无标准对扬尘防治与监控从技术角度进行规范。为有效落实施工扬尘防治主体责任，强化扬尘防治工作措施，特制定学会标准。本规程可从技术的角度有力支撑行政法规的执行。

本规程充分考虑了近年来国内各类施工工地的施工现状和扬尘监测需求，并与建设单位和施工单位充分交流，提出施工扬尘防治措施和实时监测的方法，有效落实施工扬尘防治主体责任，改善施工扬尘状况，确保施工扬尘污染得到有效控制。

1.0.2  本规程涵盖新建、改建、扩建的房屋建筑工程（含建筑物、构筑物的修缮工程）、市政工程（含市政道路工程、城市轨道交通工程和园林绿化工程）、拆除工程等施工现场的扬尘污染防治与监测。

1.0.4  现行国家标准包括《环境空气质量标准》GB 3095、《大气污染物综合排放标准》GB 16297和《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905等，除此还应符合国家现行相关法律、法规、规章的规定。

2  术语、符号与参考标准
2.1  术  语

2.1.1  建筑施工现场扬尘由各种粒径的颗粒物组成，包括总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）以及细颗粒物（PM2.5），本规程以PM10作为监测参数是基于以下考虑：

一、紧密结合考核指标。PM10是环境空气质量AQI的重要考核指标，能够直接反映建筑施工扬尘对环境空气质量的影响，与环境空气质量考核直接挂钩，以PM10作为建筑施工现场的考核指标，更直接更科学。

二、基于人体健康考虑。与TSP相比，PM10为可吸入人体的颗粒物，对人体的健康影响更大，具有更直接的参考价值。

三、基于扬尘污染特征的考虑。PM2.5因其粒径较小，因此受到外界的影响因素较多，再而PM10在扬尘污染中占比的相对值较其他影响因素来说较小。且根据相关研究，PM10与扬尘污染排放具有更强的相关性。

四、基于扬尘监测设备的考虑。目前的光散射在线监测设备，基本可实现TSP、PM10、PM2.5的同时监测。但若长时间监测TSP，由于未对颗粒物进行任何的切割分级处理，大量的颗粒物直接抽进检测室易造成设备的精度降低、维护成本增加等弊端。因而选择PM10作为长期监测指标可减少对监测仪器的损耗。

2.1.5  扬尘在线监控平台作为扬尘监测数据终端，可以由管理部门、施工企业、第三方检测机构或仪器生产企业搭建。
3  基本规定
3.0.1  对于依法必须进行招标的工程项目，招标人应当在招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，招标人要求投标人编制技术标的，应当将施工现场扬尘防治措施列入技术标评审内容。中标人与建设单位签订的施工合同专用条款中应当明确施工单位施工现场扬尘防治责任。

3.0.2  建设单位包含拆除发包单位。
3.0.3  专业承包单位应服从总承包的管理，在施工过程中应做好扬尘污染防治工作，总承包单位对专业承包单位施工过程中的扬尘污染防治工作负责。

3.0.4  施工单位根据相关法律、法规、规章及编制的扬尘污染防治方案，经监理单位审批通过方可实施。控制扬尘污染源，做到强化教育、责任到人，提高全体施工人员的环保意识，规范作业人员的文明施工行为。扬尘污染防治方案是依据施工现场生产特点与环境状况，由施工单位编制的扬尘污染防治目标、技术措施和行动准则的文件。

3.0.5  施工单位应按下列规定配备扬尘污染防治专职或兼职（未注明的为专职）管理人员：建筑面积5~10万平方米的建筑工程（含标段）项目不少于1人，10万平方米以上的不宜少于2人；位于城市或县人民政府所在镇城区2万平方米以上的建筑工程（含标段）项目不少于1人；造价2亿元以下的市政工程项目不少于1人，2亿元以上的不宜少于2人；5千平方米以上的拆除工程项目不少于1人；单独的土方开挖工程不少于1人；5万平方米以下的建筑工程、5千平方米以下的拆除工程应配1名兼职管理人员。

3.0.6  施工单位定期开展自我检查、评估，针对管理的薄弱环节，不断改进并完善施工现场的扬尘污染防治工作；建立考核工作记录，并形成必要的管理工作台账，明确各级扬尘防控人员职责。

3.0.7  监理单位在日常监督过程中对施工单位产生的违规行为应采取以下措施：施工现场发生扬尘报警的，应要求施工单位采取降尘措施；施工现场发生扬尘超标的，应要求施工单位暂时停止施工，并及时采取综合降尘措施，及时报告建设单位。施工单位拒不采取降尘措施或者不停止施工的，监理单位应及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。

3.0.9  施工单位应在项目开工前设置扬尘污染防治监管公示牌，并清晰完好地保持到工程结束。扬尘污染防治监管公示牌的内容应包括项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、项目经理姓名及电话、监理工程师姓名、扬尘在线监测仪的安装情况、扬尘管理标准、扬尘防治措施、扬尘防治负责人姓名及电话、投诉电话、监督电话等信息。

3.0.10  北方部分地区在冬防时间段内应停止施工作业。北方地区的冬防时间通常是从每年的11月到第二年的3月，具体时间由各省的党委、政府开会制定。
4  扬尘防治通用要求
4.1  一般规定
4.1.1  不同的温度、湿度等气候，扬尘的扩散方式不同，所以应结合季节特点，制定相应的防尘措施。
4.1.4  建筑工地应在主要道路、围挡、每十层的脚手架上，易产尘的工作区域安装喷淋降尘系统；可采用固定式、塔架式、升降式、牵引式风动式喷雾降尘器，洒水车，塔吊喷淋系统，雾炮车，干雾机等设备。移动式自动加压喷雾水枪头这种装置既实用又经济，比如在垃圾清理时喷晒或楼层的冲洗。

4.1.5  为减少施工现场搅拌砂浆带来的扬尘，优先选用专业厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆的预拌砂浆。湿拌砂浆特指水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂和水，按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，运至使用地点，并在规定时间内使用的拌合物。干混砂浆特指水泥、干燥骨料或粉料，添加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量、混合而成的混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。
4.2  围挡

4.2.1  围挡应以彩钢板、砌体等硬质材料为主。围挡施工除应符合现行国家标准的规定外，还应符合《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188的规定。绿色围挡具有拆装方便、便于运输、节约资源、对周围环境基本无破坏等优点。围挡材料拆卸后，可保存起来以便下次利用，最终的废料还可回收利用，减少建筑垃圾占用土地。围挡花槽里种的植物不但增加了城市绿化面积，改善生态环境，而且可吸附施工产生的扬尘，吸收汽车尾气和净化空气。
4.2.4  系统水源接入后台多级泵进行加压，干管采用DN50的PPR管，支管采用DN20的PPR管；地铁和市政道路工程的围挡每隔1.5米设置1个喷头，建筑施工工地的围挡每隔2米设置1个喷头，前4个为喷雾喷头，后1个为喷淋喷头，循环设置；在施工区域喷射水雾，可吸附工地上扬起的粉尘，喷射水雾的方向向工地内部倾斜，是为了防止溅湿路人。
4.3  场地及道路硬化

4.3.1  待建场地需要采取绿化防尘措施时，由于植被生长需要一定的时间，因此在绿化工程实施期间应采取洒水、覆盖等防尘措施。在大风等天气应避免进行容易扬尘的土地平整、换土和原土过筛等工作。

4.3.2  裸露场地覆盖防尘网是防止扬尘的主要措施之一。防尘网目前在国内没有相关规范，根据《建筑遮阳用织物通用技术要求》JG/T 424和《安全网》GB 5725有关规定，本标准对防尘网防火和防尘性能提出了明确要求。

密目式安全网具有较好的抑尘作用，考虑其使用要求与安全防护功能不同，因此选用了相对较低的网目数。同时遮阳网也具有抑尘作用，且市场广泛使用，为满足防尘要求，故将其规格限定为不少于3针。对于其他用于防尘的网具，其防火防尘功能不得低于安全网和遮阳网。
4.3.3  道路硬化的手段和方式较多，根据绿色施工的要求，推荐采用装配式、定型周转构件铺设道路，节约能源、降低成本，同时满足扬尘防治要求。装配式混凝土面板具有施工快捷，整体观感好的特点，混凝土板可循环利用，避免后期对硬化地面的破除。同时由于板上开孔，板间留缝可起到快速排水的作用，能有效避免地面积水。非主要道路为避免硬化后反复拆卸、拆除而引起扬尘，在工程实践中，对临时性道路采用砖、焦渣、碎石等材料铺装，具有很好的抑尘作用。建筑工地道路布置应遵循永久道路和临时道路相结合的原则；建筑工地主要道路应进行硬化处理，且主要道路硬化率不应低于95%。施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道、临时生产加工车间及设备堆场地面必须进行硬化处理。其余裸露场地应视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。

 4.4  物料堆放、渣土消纳及垃圾处理

4.4.6  钢筋废料可不设置密闭式。

4.5  物料运输

4.5.1  沿车辆进出方向宜设置减速带。沉淀池四壁应采用水泥砂浆粉刷，并做防渗处理，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。

4.5.5  施工现场应建立和完善出入口保洁和管理制度，指派专人负责清洗和登记、监督管理工作。运输车辆驶离工地前，应在洗车台上清洗轮胎及车身，不得带泥上路。
4.5.7  建筑施工现场出入口安装的视频监控设备，可以实时监控建筑垃圾和土方（泥浆）运输情况，避免因超载或进出车辆未冲洗造成的扬尘污染，以便后期调查取证。

4.5.8  建筑垃圾和土方（泥浆）运输车辆型式选择应遵循以下原则：

4  车斗使用苫布遮盖时，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下0.15m。
6  环保渣土运输车是专为市容环境卫生设计的新型智能渣土车，当车的顶盖无法关闭或关闭不严时，汽车无法启动，从而避免超载引起的渣土抛洒和遗漏。
4.6  土石方开挖及湿法作业

4.6.2  不能及时回填的裸露场地，当场地较稳固且干燥时，应采取洒水、覆盖等防尘措施，当场地较湿或容易松动时，不得采取洒水措施。

4.7  拆除作业

4.7.1  本章节中的拆除工程是指老建筑的拆除，并不包含在建工程的施工现场拆除。
4.8  其他作业

4.8.4  主体结构和装饰装修工程用外脚手架应符合以下要求：

2  北方地区进入秋冬季后需考虑气温过低导致喷雾、喷淋结冰，影响施工人员作业安全。
5  扬尘监测信息化技术
5.1  一般规定

5.1.1  项目开工前，扬尘防治单位应按照本规程5.2的要求在工地安装扬尘在线监测仪，并完成在线监测仪的验收工作。
5.1.4   扬尘在线监控平台的运维单位应具备相应的能力和专职人员，专职人员应经过培训合格后方可上岗，确保平台的正常运行。平台应具备防止修改、伪造监测数据的功能，不能暗藏或故意留有任何能远程登录任意修改仪器关键技术参数的程序，并接受管理部门实时监督，确保监测数据的真实、准确、有效。
平台可对各级管理部门、建设单位和施工单位开放相应的权限，使得各部门、单位能够通过平台实时、准确的获取扬尘监测数据。

5.1.5  当监测点PM10的20min平均浓度值达到超限值，应保留该时段监测点的视频监控、风速、风向、温湿度等原始数据以备查。平台宜具备数据统计及智能化分析等功能，可由平台运维单位定期编制扬尘在线监测数据分析报告，并推送给住建管理部门和施工企业。
5.1.6  扬尘在线监测仪的定期运维可由施工企业或委托设备厂家实施。
5.2  监测点位设置
5.2.1  占地面积2万平方米及其以下的建筑工地应至少设置1个监测点；占地面积在2万平方米以上的建筑工地，每2万平方米应设置1个监测点（不足2万平方米的部分按2万平方米计）；占地面积在10万平方米以上的，在10万平方米最少设置5个监测点的基础上，每增加5万平方米最少增设1个监测点（每增加不足5万平方米的部分按5万平方米计）。

5.2.3  监测点沿围挡内侧布设时，注意采样口应不被围挡喷淋溅湿，以免造成数据不准，且易造成设备损坏。
5.2.10  反射面一般指地面、工地围挡及建筑物外墙。
5.3  监测点预警值和超标值
5.3.1  由于各地市的PM10背景值各不相同，如制定统一限值，标准实施较为困难，因此，各地区可根据实际情况制定相应报警值和超标值。由于北方部分地区环境背景值较高，冬防时期监测数据可不纳入超限统计范畴。
5.3.2  PM10达到报警值或超标值时，设备自动报警，施工现场应立即响应，采取必要的降尘措施，实际施工中不可避免的会产生扬尘，因此本标准规定了每日允许的超限次数，及时有效的采取措施就不会产生持续的扬尘污染。

本标准提出的数据有效率的指标也是施工现场扬尘监控的关键技术指标，结合了施工现场的特点和实际中可能出现的情况提出的约束性要求，意在于及时维护设备，并确保设备在施工现场的正常运行，避免监控设备或现场实际环境遭到人为的因素干扰或破坏。数据有效率和PM10指数相结合有助于提高现场监控设备上传数据的准确性和有效性。

PM10的20min平均浓度值是指连续20min内监测的污染物浓度分钟有效值的算术平均值。
5.4  监测响应
5.4.1  考虑扬尘在线监测仪现场端的数据存储容量，规定扬尘在线监测仪数据采集频率为2s，PM10测量值单位统一换算成μg/m3。扬尘在线监测仪监测数值现场端以分钟数据上传至扬尘在线监控平台，平台统计20min平均浓度值后报出。因扬尘在线监测仪出现故障导致数据有效率下降，平台运维单位应协同施工单位排除故障。
6  验  收
6.1  扬尘防治措施验收

6.1.1  对于扬尘防治措施检查，符合全部合格标准要求的可视为达标工地；符合全部合格标准同时符合全部优秀标准要求的可视为优秀工地；合格标准中有任一条不能满足的可视为不达标工地；凡是因为扬尘污染问题被行政机关处罚的可视为不达标工地。
6.2  扬尘防治成果评价

6.2.1  扬尘污染防治方案为施工单位在项目开工前编制，在施工过程中如修订或增加应形成记录并保存至验收；扬尘在线监测仪运维记录为运维单位日常维护和保养形成的记录，应详细描述什么时间更换或清洗哪些配件；扬尘监测数据分析报告是通过扬尘在线监控平台对施工现场做的统计分析报告。

附录A  扬尘在线监测系统
A.2.1  扬尘在线监测仪推荐增加施工现场喷淋联动控制系统，施工现场扬尘达到喷淋阈值，自动启动降尘设施。
A.2.3  年度抽检比对为在线监测仪在投入使用过程中，平台运维单位使用同等级或更高等级的仪器对施工现场的扬尘在线监测仪进行比对测试，并出具比对报告，目的是控制扬尘在线监测仪的运行质量。

建筑施工扬尘在线监测系统





扬尘在线监测仪（PM10）





样品采集





监测终端





气象参数传感器





视频监控单元





数据采集仪





扬尘在线监控平台





风向、风速传感器





温度、湿度、气压传感器





摄像机





云台或球机





主控系统





数据采集模块








_1234567890.unknown

