
UDC

中国土木工程学会标准

P                                        T/CCES X－202X

建筑与市政工程智能建造标准
Standards for Intelligent Construction of Building and Municipal Engineering
（征求意见稿）
202X–XX–XX 发布




    202X–XX–XX 实施
中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准
建筑与市政工程智能建造标准

Standards for Intelligent Construction of Building and Municipal Engineering
T/CCES X－202X

批准单位：中国土木工程学会
施行日期：202X年X月X日
202X  北  京

前  言

本标准是根据中国土木工程学会《关于发布<2024年中国土木工程学会标准立项计划（第一批）>的通知》（中土学标〔2024〕9号）的要求，由中国建筑第七工程局有限公司会同有关单位编制完成。
在本标准编制过程中，编制组广泛调查、研究和总结了实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。
本标准的主要技术内容是：总则，术语、缩略语与参考标准，基本规定，数字勘察，数字设计，智能生产，智能施工，智慧运维。
请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由中国建筑第七工程局有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送中国建筑第七工程局有限公司（地址：河南省郑州市经开第十五大街267号；邮政编码：450004；电子邮箱：839245741@qq.com）。
本标准主编单位：中国建筑第七工程局有限公司
本标准参编单位：泰宏建设发展有限公司
机械工业第六设计研究院有限公司

河南省第七建筑工程集团有限公司

中建七局有限公司总承包公司

广联达科技股份有限公司

本标准主要起草人员：XXXX
本标准主要审查人员：XXXX
目  次
11  总则


22  术语、缩略语与参考标准


22.1  术语


32.2  缩略语


42.3  参考标准


53  基本规定


64  数字勘察


64.1  一般规定


64.2  勘察数据采集及处理


74.3  数字勘察成果交付


95  数字设计


95.1  一般规定


95.2  标准化与集成化设计


105.3  协同设计


105.4  智能辅助设计


115.5  设计数据交付


126  智能生产


126.1  一般规定


126.2  数字化生产管理


156.3  智能生产设备及智能生产线


166.4  部品部件智能生产


196.5  生产数据交付


207  智能施工


207.1  一般规定


207.2  智能施工管理


217.3  智能施工模拟


227.4  智能施工技术及装备


257.5  施工质量智能检测


257.6  施工安全智能监测


257.7  施工数据交付


288  智慧运维


288.1  一般规定


288.2  设备管理与设施管理


298.3  结构与设施健康监测


298.4  功能运行优化


308.5  安全风险与应急管理


308.6  数据资产管理


32附录A   勘察记录表


34本标准用词说明


35条文说明




Contents
11  General provisions


22  Terms, abbreviations and reference standards


22.1  Terms


32.2  Abbreviations


42.3  Reference standards


53  Basic requirements


64  Digital survey


64.1  General requirements


64.2  Survey data collection and processing


74.3  Digital survey achievement delivery


95  Digital design


95.1  General requirements


95.2  Standardized and integrated design


105.3  Collaborative design


105.4  Intelligent aided design


115.5  Design data achievement delivery


126  Intelligent manufacturing


126.1  General requirements


126.2  Digital production management


156.3  Intelligent production equipment and intelligent production line


166.4  Intelligent production of components and parts


196.5  Production data achievement delivery


207  Intelligent construction operation


207.1  General requirements


207.2  Intelligent construction management


217.3  Intelligent construction simulation


227.4  Intelligent construction technologies and equipment


257.5  Intelligent construction quality inspection


257.6  Intelligent construction safety monitoring


257.7  Construction data achievement delivery


288  Smart operation and maintenance


288.1  General requirements


288.2  Equipment management and facility management


298.3  Structural and facility health monitoring


298.4  Functional operation optimization


308.5  Safety risk and emergency management


308.6  Data asset management


32Appendix A  Survey record sheet


34Explanation for wording in the specification


35Explanation of provisions




1  总  则

1.0.1  为实施国家创新驱动战略，推动传统建造向智能建造转变，提升建筑与市政工程智能建造水平，促进建筑业高质量发展，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于新建、扩建、改建的建筑与市政工程的智能建造。

1.0.3  建筑与市政工程智能建造除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准和现行中国土木工程学会有关标准的规定。

2  术语、缩略语与参考标准
2.1  术  语

2.1.1  智能建造  Intelligent Construction
新一代信息技术与工业化建造技术深度融合形成的人机协同建造方式。

2.1.2  元数据  Metadata
是定义和描述其他数据的数据，是描述数据属性、支持数据理解与管理的结构化信息。

2.1.3  区块链  Blockchain
分布式系统中，用密码学将数据区块按时间顺序链接，实现数据不可篡改、可追溯的技术架构。

2.1.4  协同管理  Collaborative Management
打破资源（人、财、物、信息、流程等）之间的各种壁垒和边界，使之为共同的目标而进行协调的运作，通过对各种资源最大的开发、利用和增值以充分达成共同目标的管理活动。

2.1.5  协同平台  Collaboration Platform
集数据集成、数据管理、数据分析为一体，实现建设工程参建各方项目数据传递、共享和应用的数字化管理平台。

2.1.6  勘察信息模型  Geotechnical Information Model
对建设场地地表地理、地下既有工程体、地质等勘察对象的物理、功能和关联特性的三维数字化表达。
2.1.7  协同设计  Collaborative Design
为完成同一设计目标，由两个及以上设计主体，用同一或不同设计工具，在同一或不同域，通过约定的信息交互与协同机制、统一流程与任务管理，分工执行任务、共享数据与状态，共同完成目标的设计方法.
2.1.8  生产执行系统  Manufacturing Execution System
在企业信息架构中处于计划层与控制层之间，实现生产任务执行、资源管理、数据采集、过程监控、质量控制等功能的软件与硬件集合。
2.1.9  企业资源计划  Enterprise Resource Planning

在制造资源计划基础上发展形成，基于信息技术与现代管理思想，对企业全部资源进行统一计划和管理，实现物流、资金流、信息流一体化管控的企业级管理信息系统。
2.1.10  施工协同管理  Construction Collaborative Management

是项目管理的重要组成，要求各参与方围绕项目目标，通过组织协调、信息共享、流程衔接，保障施工全过程有序推进，实现质量、安全、进度、成本等目标协同。

2.1.11  智慧工地  Smart Construction Site

针对人员、机械设备、材料、方法、环境等施工现场关键要素，具备信息实时采集、互通共享、智能决策分析、风险预控等功能的数字化施工管理模式。

2.1.12  数字孪生  Digital Twin

通过物联网、大数据等技术，构建物理工程实体与虚拟模型的实时映射，实现数据交互、仿真预测、智能管控的技术体系。

2.1.13  边缘计算  Edge Computing

在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务。

2.1.14  云计算  Cloud computing

通过网络以服务方式提供可配置的计算资源池（计算、存储、网络、软件等），支持快速弹性供给与计量服务，用户无需管理或控制底层基础设施。

2.2  缩略语
	GIS
	Geographic Information System
	地理信息系统

	RFID
	Radio Frequency Identification
	射频识别

	BIM
	Building Information Modeling
	建筑信息模型

	AI
	Artificial Intelligence
	人工智能

	AGV
	Automated Guided Vehicle
	自动导引车

	RGV
	Rail Guided Vehicle
	有轨制导车辆

	IGV
	Intelligent Guided Vehicle
	智能制导车辆

	AR
	Augmented Reality
	增强现实

	BOM
	Bill of Materials
	物料清单

	VR
	Virtual Reality
	虚拟现实

	MR
	Mixed Reality
	混合现实

	IoT
	Internet of Things
	物联网

	SCADA
	Supervisory Control And Data Acquisition
	数据采集与监控

	CIM
	City Information Modeling
	城市信息模型


2.3  参考标准
《建筑模数协调标准》GB/T 50002

《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

《智能生产订单管理系统 技术要求》GB/T 40655

《智能工厂 通用技术要求》GB/T 41255

《智能工厂 面向柔性制造的自动化系统 通用要求》GB/T 43436

《制造装备智能化通用技术要求》GB/T 43780

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2

《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448

3  基本规定
3.0.1  建筑与市政工程智能建造策划，应遵循系统性、前瞻性、实用性原则。需结合项目特点，明确智能建造目标与范围，拟定覆盖勘察、设计、施工、生产、运维全周期的方案，合理规划技术应用、资源调配及实施步骤，保障项目高效推进。
3.0.2  建筑与市政工程智能建造应包括数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维。各参与方与各专业应建立勘察、设计、生产、施工、运维一体化全生命周期协同管理协作机制。

3.0.3  宜采用标准化、模块化、工业化的生产方式，预制混凝土、钢结构、装饰装修、机电安装等部品部件的生产宜与智能设计、智能施工协同，实现信息共享。

3.0.4  建筑与市政工程智能建造各阶段（勘察、设计、生产、施工、运维）的数据交付，应符合下列通用规定：

1  数据交付应遵循真实性、完整性、准确性、时效性原则，确保交付的数据能够真实反映工程实体状态、完整覆盖约定范围、准确表达技术信息，并与工程进度同步。

2  交付内容应包括该阶段产生的核心过程数据、成果模型、关联文档及元数据。交付深度应满足下一阶段应用或最终归档运维的要求，并在合同或专项方案中明确。

3  数据格式应采用IFC、XML、JSON等开放、通用的格式，或行业广泛认可的约定格式，确保数据的长期可读性和跨平台、跨软件互用性。数据分类、编码、命名应遵循国家、行业或项目统一标准，实现工程对象在全生命周期内的唯一标识与信息关联。

4  宜通过统一的数字化协同平台进行数据交付、版本管理与共享。交付流程应规范，包含提交、审核、验收、确认等环节，关键数据宜采用数字签章技术确保法律效力与责任可追溯。

5  交付的数据应通过模型与报告一致性检查、数据逻辑校验等技术校验及管理评审，且模型、表格、文档等各种形式交付的成果信息应一致。应出具相应的数据交付验收证明，作为阶段成果移交的组成部分。

6  交付过程应符合网络安全与数据安全要求，对敏感信息进行脱敏或加密处理。最终交付的数据包应按规定进行归档存储，存储期限不应少于工程的设计使用年限，并保障其可检索、可复用。
4  数字勘察

4.1  一般规定

4.1.1  工程勘察阶段应采用数字化技术建立勘察信息模型，实现勘察数据采集、处理、分析与成果交付的全流程数字化。
4.1.2  勘察信息模型应以“模型元素”为基本单元，分类编码应唯一且符合行业标准；数据格式应采用通用格式或行业约定格式，确保跨阶段协同与数据互通。

4.1.3  交付过程应通过信息化技术实现，支持工程信息高效管理与共享；应采用数字签章技术对勘察文件进行电子签署，确保法律效力。

4.1.4  数字化成果应真实、准确反映场地工程地质条件，贯穿勘察、设计、施工、运维全生命周期；勘察数据应与设计模型、施工监测数据动态关联，支撑工程决策。

4.2  勘察数据采集及处理
4.2.1  外业数据采集应基于物联网架构，部署物联感知设备，通过无线传输网络构建“感知-采集-传输”一体化系统。
4.2.2  数据采集移动终端APP应支持离线模式，确保复杂地形环境下数据实时采集与缓存，同步上传至勘察管理平台。

4.2.3  勘察数据采集的数据质量应符合下列要求：
1  钻探深度、岩芯采取率、原位测试参数等核心数据，应经现场监理复核后提交。
2  系统应具有勘探孔坐标与设计点位偏差自动比对、超限数据自动标记和预警功能。

4.2.4  勘察数据存储应符合下列要求：
1  原始数据按“一孔一档”原则存储，包含原始波形文件、地质编录表、影像资料。

2  数据备份频率不低于每日一次，存储介质需符合防潮、防磁要求。

4.2.5  环境数据集成应符合下列要求：
1  实景三维建模宜采用倾斜摄影测量与激光雷达扫描技术，构建场地高精度三维模型；模型应叠加地下管线探测数据、既有建筑结构信息，形成“地上-地下”一体化数字底板。

2  多源数据融合分析宜利用GIS平台集成地质剖面图、地震活动性数据、水文气象信息，开展场地稳定性评估；应对地质灾害风险进行评估，为基坑支护、桩基选型提供决策支持。

4.2.6  样品全生命周期管理应符合系列要求：
1  土样数字化赋码与追踪应采用RFID芯片唯一标识，绑定采样信息、试验信息及责任追溯信息，并支持平台查询。
2  样品全生命周期管理应建立智能化防混淆机制，宜通过区块链技术固化样品关键节点数据，防止篡改。
3  实验室管理系统应匹配样品编号与试验任务，超期未检任务宜推送提醒。

4.3  数字勘察成果交付

4.3.1  数据结构化交付除应符合本标准第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：
1  地理信息数据分类与格式应满足如下要求：

1）空间位置应采用WGS84坐标系或CGCS2000坐标系。
2）属性特征应包含地层岩性、物理力学参数、地下水信息。
3）应记录勘探日期、数据更新时间戳。

2  工程钻探数据分类与格式应满足如下要求：

1）结构化字段应包括钻孔编号、坐标、孔口标高、地层描述、岩芯采取

率。
2）附件应提供钻探视频、原位测试曲线。

3  物探与试验数据分类与格式应满足如下要求：

1）物探数据应包括地质雷达剖面、电阻率成像成果。
2）试验数据应包括土工试验报告、水质分析报告。

4.3.2  数据结构交付应完整，交付物清单应经建设单位、勘察单位、监理单位三方签字确认。

4.3.3  勘察信息模型交付应符合下列要求：
1  模型构建应满足软件兼容性及模型轻量化要求。

2  模型交付应满足索引与关联及版本管理要求。

4.3.4  勘测报告交付应符合下列要求：
1  文字部分应按工程概况、地质条件、勘探方法、结论与建议设置结构化章节，且关键结论应与模型属性字段实现动态关联。
2  图表部分应包含地质剖面图、钻孔柱状图、原位测试成果表，且各类图表均需嵌入唯一标识码，支持扫码跳转至模型对应位置。
5  数字设计

5.1  一般规定

5.1.1  应统筹工程规划、勘察、设计、生产、施工、运维等各阶段需求，结合建筑、结构、机电、装配式、装饰装修、园林景观等专业要求，构建一体化集成设计体系。

5.1.2  数字设计宜采用BIM正向设计方法，从勘察规划阶段至深化设计阶段全程应用BIM技术，各阶段模型精度应符合现行行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448的相关要求，宜支持生产加工精度、施工安装工艺、运维管理数据调用等后续阶段应用场景要求。

5.1.3  应建立多专业协同设计平台，依托协同设计平台实现建筑、结构、机电专业实时数据交互与冲突检测。
5.1.4  数字设计成果应符合下列规定：
1  工程对象的模型组织结构、几何表达精度和信息深度应按照现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301执行。

2  设计成果应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301和现行行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448的有关规定。

5.2  标准化与集成化设计

5.2.1  建筑平面布局、立面造型及构件尺寸应符合模数协调要求，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

5.2.2  部品部件标准化设计应符合下列规定：

1  各专业部品部件、细部接口应对尺寸、材料、链接方式等进行标准化定义。

2  预制混凝土、钢结构、装饰装修、机电等部品部件模型应通过模型进行构件拆分深化设计。

3  同一序列标准化构件宜采用参数驱动设计。
4  宜搭建项目级、企业级标准化资源库，应包含部品部件参数化库、工艺工法库、典型构造节点库。

5  企业级资源库宜与当地生产厂商规格序列精准匹配。

5.2.3  建筑围护系统集成化应采用围护墙与保温装饰一体化技术，统筹围护结构保温、防水、装饰功能。

5.2.4  内装系统集成化应采用干式工法楼地面、管线分离、集成厨房、集成卫生间等技术体系。

5.3  协同设计

5.3.1  协同设计平台宜优先采用安全可控的国产软件搭建协同设计平台，实现项目各参与方、各专业实时协作。

5.3.2  勘察、设计、生产、施工、运维各阶段应用可基于同一模型进行迭代更新，宜建立模型版本管理机制，记录每次迭代更新内容、影响范围及审批信息。

5.3.3  协同设计平台应具备下列功能：

1  应明确各参与方、各岗位操作权限。

2  应建立设计、校对、审核、处理、反馈流程。

3  应支持动态展示设计进度、模型版本、修改进度等。

4  宜支持多专业模型整合、加载与浏览。

5  宜支持不同设计软件通过数据接口或转换工具实现跨软件信息共享。

5.4  智能辅助设计

5.4.1  场地设计仿真分析宜结合测绘地形、实景模型、用地规划条件，建立场地现状地形、地物、建（构）筑物模型，并应检查设计标高、布局合理性及与红线、绿线、河道蓝线、高压黄线、周边建（构）筑物的位置关系。

5.4.2  虚拟仿真分析宜包括净空分析、防火疏散分析、功能区间分析、管线优化分析等，利用模型仿真技术验证设计方案可行性。

5.4.3  性能仿真分析宜包括热环境分析、日照模拟分析、通风分析、流体动力学分析、结构性能化分析、能耗分析、声学分析、绿色节能分析、消防性能化分析等，宜结合专业仿真软件优化设计性能。

5.4.4  可视化展示宜采用可视化技术、虚拟仿真技术，建立模型内外部漫游展示，辅助项目多参与方沟通交流。

5.4.5  宜采用智能化审查平台、软件或工具，对模型设计成果进行合标性、合规性审查，审查内容应符合下列要求：

1  宜对模型命名规范性、构件及其属性信息完整性、构件精度等模型质量审查。

2  宜对模型设计参数合理性进行设计质量审查。
5.5  设计数据交付

5.5.1  方案设计阶段交付内容应包括方案设计模型、多方案比选及优化报告、方案指标优化分析报告、效果图、方案报规审图文件。

5.5.2  初步设计阶段交付内容应包括：分专业优化模型、结构复核计算书、系统空间管线优化报告、建（构）筑物性能模拟验证报告、初步设计图纸、设计概算文件。

5.5.3  施工图设计阶段交付内容应包括初步设计深化模型、结构校核计算书、全专业协同模型、空间管线优化报告、施工图图纸、审图意见及回复、施工图预算文件。

5.5.4  深化设计阶段交付内容应包括与生产制造对接的深化模型、结合施工工艺工法的深化模型及深化设计说明文件。

5.5.5  应通过具备数字化交付功能的平台完成设计模型、文档及相关资料传递，应支持通过关键字、业务标签、基础编码对业务数据、用户资料、图纸模型进行智能搜索。

6  智能生产
6.1  一般规定

6.1.1  智能生产宜通过信息系统或平台与设计、施工及运维进行协同。

6.1.2  智能生产应采用智能生产管理平台、智能深化设计技术、智能生产线、数字化质检技术、智能装载装备、智能运输装备等智能技术及装备。

6.1.3  智能生产应布局合理、物流通畅、要素齐全、生产高效。
6.1.4  智能生产应在数字化和网络化的基础上，通过物联网、人工智能等技术媒介，将“人、机、料、法、环、测”等要素进行深度交互与融合，并进行集成化的多方协同协作。

6.1.5  智能生产接收的 BIM 模型应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301及行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448 的规定，并应满足深化设计要求。

6.1.6  部品部件的生产应在计划与排产、加工与执行、质量检验及储存与运输等阶段采用智能技术及装备。

6.2  数字化生产管理
6.2.1  生产管理平台应符合下列规定：

1  应对生产全过程进行管控，应具备工厂在线管理、生产实时播报、生产节拍优化、安防监控与环境监测等功能。
2  应实时获取生产车间的生产信息和质量信息，形成项目的计划达成率、生产进度、物料消耗等统计数据，应进行生产过程及状态的分析优化。

3  应能融合计划与排产、加工与执行、质量检验、储存与运输等产品生产周期数据，形成数据闭环，并支持可视化信息管理。

4  应针对各参与方的应用特点和数据协同需求，支持协同工作和业务流程控制，且应符合相关技术标准和管理流程规定。

5  应集成生产执行系统、供应商管理系统、高级计划与排程、仓储管理系统、运输管理系统等应用系统的系统模块。

6  宜配置产品深化设计模块，宜与设计管理平台进行数据交付，宜对 BIM 进行数据解析和数据转换，宜生成管理数据在各系统模块间进行传递的功能。

7  宜通过控制系统联通智能生产设备，宜能解析和转换所联通设备需要的生产数据并驱动设备自动化生产。
8  应提供各类数据、服务和应用访问接口，满足各参与方业务协同、信息联动的要求。

6.2.2  计划与排产应符合下列规定：
1  应根据订单和项目要求制定生产计划，并监控计划完成状态。
2  应实现生产计划可视化，包括多级计划可视化、监控数据可视化、实时执行数据可视化、计划对比数据可视化，计划完成进度可视化等。

3  智能排产应统筹设备状态、工人技能、物料供应情况、订单优先级等因素，可应对设备故障、物料短缺等突发情况。

4  订单管理模块及智能排程模块的技术要求，应符合《智能生产订单管理系统 技术要求》GB/T 40655 的规定。

5  应根据订单和项目要求，形成多级计划并完成多级计划协同，应监控多级计划的过程反馈，形成数据闭环，根据生产反馈信息进行动态调整优化。
6  宜利用企业资源计划、生产执行系统等信息系统集成自动生成排产计划，并能够根据制造资源变化和生产执行情况进行动态优化调整。

6.2.3  加工与执行应符合下列规定：
1  工厂生产工单应根据产品设计平台所提供的原材料、配件、外购零部件等物料数据，零部件、半成品、成品等产品数据，成品目标、工艺特性等技术数据，结合企业资源计划提供的客户订单，经过企业资源计划的物料需求计划运算产生。

2  宜使用自动化设备、机器人和传感器等智能设备执行生产任务。
3  宜通过物联网技术和监控系统实时监控生产信息，以实时、动态的方式向工厂信息中心提供计划达成率、生产进度、工艺及质量、能耗、物料消耗、设备故障（预）诊断、设备利用率、人力资源等数据，进行全工厂生产过程及状态的分析优化。
4  应以实现柔性化的生产流程为目的，向各车间自动分配生产任务及执行计划，并监控、管理、调整各个车间的生产进度，同时对各类生产资源进行实时、动态调配。
5  应实时比较生产进度与计划差异，对进度偏离及时报警并通报相关人员。

6  宜使用 5G 技术，加快工厂与施工现场的数据交换效率。
6.2.4  质量检验应符合下列规定：
1  宜部署 AI 视觉检测系统或自动质量检测识别系统，通过智能化检测设备和仪器，收集整理各项原材料信息、检测报告以及构件生产全流程的检测资料，宜自动生成质量检验报告和异常警示，实现产品质量数据实时自动采集、分析、反馈和上传。

2  质检数据宜自动上传至区块链存证。
3  应建立数字化的质量档案，记录原材料、工序、生产批次、质检报告、操作人员等信息，支持全生命周期追溯。

4  应通过对质量数据的分析，指导工艺优化与调整，实现产品质量预防与可控。
6.2.5  储存与运输应满足以下技术要求：
1  利用 RFID、二维码、标签等技术实现对原材料、半成品、成品的数字化标识，并在仓储管理系统中存储物料基础信息，如物料的编码、名称、规格型号、储存位置、存储安全信息等。

2  以物料为核心，采集物料的全生命周期信息，实现全过程信息可追溯。
3  能与生产调度实时交互物料信息，及时响应智能生产的物料需求，并反馈物料配送信息。

4  通过与智能管理与智能生产等业务的集成，分析与优化现有库存，实现库存低位、高位预警，根据生产计划实现智能配送，降低工位库存。

5  原材料、零件、构件的物流运输宜采用 AGV、RGV、IGV、程控行车等运输设备进行。
6  工厂内产品的自动抓取、转运、摆放等自动化作业应采用自动码垛机、自动吊板码垛设备、构件专用自装卸运输车等智能堆场装备进行。

7  应采用智能运输调度技术进行物流配送管理和车货集中动态控制，智能运输调度技术应联通道路交通信息、线路诱导和天气状况等信息。
8  部品部件运输前宜对出库的路线、转运区、运输车辆、装车顺序等进行分配和计划，装车运输顺序应与现场吊装施工顺序协调。

9  首批部品部件进场前应进行运输路线模拟运输，应设置至少一条备选运输路线。
10  产品、车辆、设备应通过卫星定位系统实时监测和追踪。

6.2.6  生产人员管理应满足以下技术要求：
1  应集成考勤闸机、人脸识别摄像头等技术，智能门禁自动校验进场人员权限，关联作业记录确保实名制数据真实。

2  宜通过数字化管理平台进行劳务人员电子派工，自动校验人员资质与当前任务的匹配性。
3  应采用人脸识别设备、智能安全帽等感知设备，实时获取人员身份、考勤、位置等信息，监测人员跌倒、碰撞、疲劳等异常。

4  应通过视频监控、计算机视觉技术，对未戴安全帽、违章作业等行为预警，对关键岗位人员违规离岗、异常进出等情况及时提醒。
5  作业人员宜佩戴 AR 眼镜等智能终端，接收基于BIM模型的施工工艺、质量要求、安全规范等实时作业指导，实现人机协同作业。
6.3  智能生产设备及智能生产线
6.3.1  智能生产设备应满足下列要求：
1  应建立设备管理系统，系统应与企业资源计划、生产执行系统等系统实现信息交互，应能配合其他系统实现排产和生产调度，且应符合现行国家标准《智能工厂 通用技术要求》GB/T 41255 及《智能工厂 面向柔性制造的自动化系统 通用要求》GB/T 43436 的规定。
2  智能生产设备之间应建立满足数据交互要求的网络，并应建立网络管理机制。

3  应对关键生产设备、关系到多个车间或整个工厂的设备，如供源设备、安全设备等进行实时状态监测，并对运行状态进行建模分析，给出设备运行趋势预测曲线。

4  应根据设备类型制定相应的周期性维护计划，并按计划对设备进行维护，应将维护信息以数字化的方式进行归档。

5  宜根据设备运行趋势曲线制定有针对性的预测性维护方案，及时发现设备运行的潜在异常情况并进行维护管理。

6  宜采用一种或多种方式（如视觉、听觉、触觉等）预测故障，并对故障进行及时准确的预警或报警。

7  宜建立基于知识库的故障诊断系统，及时准确的发现诊断故障，并给出故障解决方案，宜提供专家远程诊断功能以有效解决偶发的、系统不能正确诊断的复杂故障。
6.3.2  预制构件智能生产设备应包括下列几类：
1  工业机器人应能够完成自动化、智能化的生产操作。

2  数控机床应具有数字控制系统，可自动化控制加工过程。

3  智能生产系统可通过信息化技术，实现生产方面的智能化控制和优化。
4  智能化物流设备应包括自动化搬运车、自动化仓储系统等。

6.3.3  预制构件智能生产应对关键环节进行实时状态监测，并对运行状态进行建模分析。
6.3.4  预制混凝土结构部品部件、钢结构部品部件、机电安装部品部件、装饰装修部品部件生产企业宜配置智能试验设备。
6.3.5  应通过工业网络、智能控制系统和生产管理系统建立智能生产线，且应满足下列要求：
1  生产线宜采用数据驱动的质量检测管理系统，宜配置智能检测设备对部品部件质检数字化记录、管理和分析，并宜将质检数据向生产管理平台实时传递。

2  应通过智能数控装备以实时、动态的方式向智能生产管理平台提供生产进度、能耗、物料消耗、设备故障（预）诊断、人力资源等数据。

3  应保持数字生产线与物理生产线并行，优先在物理生产线引人数控机床、机械手臂、机器人等先进生产设备，以提升生产自动化和智能化程度。

6.3.6  预制混凝土结构部品部件生产线宜采用划线涂油机器人、拆布模机器人、智能钢筋焊网生产线、智能质检设备、混凝土智能调度系统、智能布料机、智能养护设备等智能化设备及控制系统。

6.3.7  预应力生产设备应采用智能数控张拉设备，应能实时监测张拉过程中的参数。

6.3.8  钢结构部品部件智能生产线宜集成高精度数控切割设备、智能焊接机器人、焊缝追踪设备、柔性组装平台、龙门搬运桁架、自动打螺丝机、自动涂胶机等具备自动化、智能化特点的高精度加工设备，钢构件成品应满足钢结构预制构件的尺寸精度和焊接质量要求。

6.4  部品部件智能生产

6.4.1  部品部件智能生产应满足下列要求：

1  预制混凝土结构部品部件、钢结构部品部件、机电安装部品部件、装饰装修部品部件等的生产宜应用 BIM。

2  基于 BIM 解析的部品部件生产加工数据，应覆盖加工生产所需的完整信息，且应支持智能生产管理平台及智能生产装备的读取、调用和迭代。
3  加工深化应采用可输出深化图纸、数据及 BOM 清单功能的参数化三维建模软件，且深化数据应包括部品部件几何信息、材料信息、位置信息等。

4  智能生产管理平台应对部品部件数据、排产计划、生产调度等进行可视化信息管理，并宜通过智能化技术进行计划与排产管理。

5  宜实现生产执行系统与工程项目生产需求计划的互联互通，部品部件实际生产进度与项目现场实时同步。

6  应采用由智能设备及其控制系统组成的智能生产线，并宜基于部品部件三维模型进行工艺仿真设计及优化。

7  宜采用图像识别、激光扫描等数字化质检技术，并应建立数字化质量档案。

8  应采用智能生产管理平台对部品部件的出入库、堆放、运输进行规划、调配及订单跟踪确认。

9  生产过程数据应由系统自动采集、生成，宜包括材料、加工过程、质量检测、堆场情况等信息，并应通过信息系统或平台向其他阶段传递。

10  应通过条形码、二维码或无线射频等标识技术对部品部件进行分类编码管理，并满足部品部件全生命期的使用、共享和传递要求。

6.4.2  预制混凝土结构部品部件的智能生产应符合下列规定：
1  宜基于深化设计模型，结合预制方案、预制工艺、预制模（具）板等对模型元素进行增加、细化、拆分、合并，创建制造模型，并宜将预制工序、工艺、材料、加工、组装等信息关联到模型元素。

2  宜基于制造模型、数控文件和施工计划等，制定加工排产计划、生产进度计划和材料采购计划等，并宜进行模板安装、钢筋部品安装、混凝土浇筑等工艺模拟。

3  预制混凝土结构部品部件的组拼及安装宜基于施工模型，进行构件预拼装、组拼及安装模拟，核查安装顺序、安装精度等，进行安装可行性验证。

4  预制混凝土结构部品部件的生产数字化技术应用成果宜包括节段/构件模型、生产管理文件、成品管理文件、可视化资料等。
6.4.3  钢结构部品部件的智能生产应符合下列规定：
1  应根据数字化装备能力，结合加工、组装、焊接、栓接、铆接与涂装工艺，编制数字化制造实施方案。

2  生产准备阶段应基于制造模型对制造方案、制造工艺及工艺难点等进行可视化模拟、比选、优化，保证制造方案及工艺可行。

3  应基于制造模型，根据结构特点及制造工艺留量、焊接工艺收缩量等要求，生成零部件模型和加工详图。

4  应基于制造模型，对钢材、焊材、涂装材料等主要材料进行提取和统计，编制物料用量计划。

5  零部件模型应包括物料来源、排版套料、零件切割、组装、焊接、预拼装、除锈涂装等制造过程信息，并基于零部件模型进行统一物料编码，保证制造过程信息的可追溯性。

6  应基于零部件模型和加工详图，编译零部件加工程序，并采用数控切割设备进行零部件下料、划线、钻孔等作业。

7  应基于制造模型，结合结构制造工艺，进行结构制造胎型、加工工装、安全措施设计，并应用制造模型指导结构组装过程。

8  应基于制造模型，根据数字化制造实施方案、制造工艺流程和施工计划等，对切割、加工、组装、焊接、涂装等工序进行施工模拟，制定加工排产计划、生产进度计划和材料采购计划。

9  宜在制造模型基础上创建焊缝地图，保证焊缝质量可追溯性。

10  宜采用数显轴力计、数显扭矩扳手等设备进行高强螺栓施拧。

11  宜通过三维扫描等数字化检测技术，对加工完成的钢结构构件，进行点云数据采集生成实体模型，与构件的设计模型拟合，分析、判定构件的偏差及精度。

12  宜应用数字化技术进行钢结构虚拟预拼装。
6.4.4  机电安装部品部件的智能生产应符合下列规定：
1  机电支吊架、机电装配式单元宜采用具有集中上料、切割、对口、连接焊接和存储等功能的智能化设备及控制系统生产。

2  装配式机电预制构件生产前，应由设计单位或具备同类装配式构件深化业绩的单位根据施工图纸、典型节点图、技术要求等完成深化设计。

3  宜采用 BIM 技术指导装配式机电预制构件加工生产，提高集成化、模块化、标准化程度。

4  宜采用BIM 技术辅助装配式机电预制产品智能化生产，利用 BIM 技术直接接入工厂生产系统。
5  宜采用 BIM 的可视化及仿真技术，综合考虑设计方案、现场施工方案、现场空间限制等内外部因素优化 BIM 装配式机电预制构件的拆分方案及编制运输方案。
6.4.5  装饰装修部品部件的智能生产应符合下列规定：
1  装饰装修板材宜采用板材包覆集成加工生产线，进行板材的精确定位和自动化涂胶、覆膜及切割等工作。

2  隔墙条板宜采用具有自动钢筋网片加工、材料转运、混凝土搅拌布料、构件养护、构件切断等功能的智能化设备及控制系统生产。

3  整体卫浴产品宜具有采用自动打码、冲压、折弯、抓取、对位、注料、养护成型等功能的智能化设备及控制系统生产。

4  门窗构件宜采用具有型材自动切割下料、铣削、打孔、框体自动组角等功能的智能化设备及控制系统生产。

6.5  生产数据交付
6.5.1  生产数据交付应包含生产阶段全过程数据，应包括产品生产合同、原材料品牌和检验信息、生产过程资料、生产信息、质量信息、产品合格证、产品信息、部品部件 BIM 模型等电子文件。

6.5.2  生产数据交付应建立完整的生产信息数字化交付标准、数据与模型的关联关系，应明确交付内容及深度、数据接口、数据安全、工作流程及成果形式要求。

6.5.3  生产数据交付应包括所有部品部件的几何信息及非几何信息，并应支持智能生产管理平台读取和调用。

6.5.4  生产数据交付应覆盖加工生产所需的完整信息，并应支持生产管理平台及智能生产装备的读取、调用和迭代。

7  智能施工
7.1  一般规定

7.1.1  工程开工前应编制智能施工专项实施方案，建立智能施工管理体系，施工过程中应对方案进行动态管理。
7.1.2  智能施工专项实施方案应包括下列基本内容：

1  工程概况。

2  目的和依据。

3  智能施工的范围和内容。

4  智能施工组织架构和职责。

5  智能施工管理流程和计划。

6  智能施工软件、硬件、设备配置计划。

7  智能施工的方法。

8  数据标准以及数据的采集、传输、存储、处理、预警、反馈等要求。
7.1.3  应根据本标准第3.0.2条规定采取施工全过程协同管理机制，智能施工平台应与勘察、设计、生产、运维平台实时动态协同，数据颗粒度至施工工艺级。
7.1.4  施工协同管理各参与方可在项目整体、分部工程或分项工程施工全过程实施，对技术、安全、质量、进度、材料、环境等方面进行实时动态协同。

7.1.5  智能施工应采取“人、机、料、法、环、测”全要素管理机制，对于“危、繁、脏、重”施工环节宜采用机器人或智能装备。
7.1.6  应运用 BIM、大数据、云计算、物联网、移动通讯、AI、区块链等新技术开展智能施工工作。

7.1.7  智能施工应包括基于 BIM 技术的智能施工管理、智能施工模拟、施工技术及装备、施工质量智能检测、施工安全智能监测等。
7.1.8  数字化交付内容应满足使用单位运维管理要求，模型文件应完整准确，数据应具有兼容性及互用性，宜与其他运维平台兼容。

7.1.9  企业应具有智能建造平台、项目级智能施工系统、智慧工地系统、项目管理系统等平台系统为项目智能施工提供实际有效的支持。
7.2  智能施工管理
7.2.1  智能施工要素管理应符合下列要求：
1  项目要素管理应采用数字化信息，信息的分类、编码、内容应符合国家、所在地区和项目智能施工管理要求。

2  项目要素管理应纳入施工智能管理平台，实时动态管理。

7.2.2  智能管理平台应包括平台集成、数据同源、数据集成与交互。
7.2.3  智能管理平台集成应符合下列规定：

1  应基于BIM模型构建以工地数字化管理平台，集成物联网、5G 通信、AI 视觉分析、区块链存证等技术所集成的施工管理平台。
2  管理平台应构建基础数据库、业务资源数据库等，宜支持多源数据融合，形成协调统一的数据体系。

7.2.4  智能管理平台数据同源应符合下列规定：

1  基于勘察、设计阶段 BIM 模型深化设计得到施工阶段 BIM 模型，模型应准确完整。
2  施工阶段应针对建筑做法、结构拆分、管线排布、设备选型等方面对设计交付的 BIM 进行深化，应能指导现场施工。

7.2.5  智能管理平台数据集成与交互应符合下列规定：
1  基于 BIM 模型构建工地数据中台，整合施工进度、质量、安全、成本、材料等数据，且与 BIM 建立直接或间接的关联，实现管理过程的可视化。
2  平台与设计、生产阶段数据接口应兼容。

7.2.6  施工协同应符合下列规定：
1  应通过标准化管理汇集施工数据，并将数据存储于统一的、可多主体访问的信息系统或平台上。

2  基于施工数据驱动现场进度管理、质量管理、安全管理、成本管理、材料管理、环境管理等内容的数字化应用，应对施工管理偏差进行监控和预警。
3  基于施工数据驱动各参与方的施工进度、生产订单、施工材料、合约及支付协同。

4  基于施工数据采用中央集控系统进行智能调控，使施工人员、建筑机器人和智能化设备实时获取调度任务，在人机协同模式下进行施工。

7.3  智能施工模拟

7.3.1  施工模拟应包括施工组织模拟和施工工艺模拟等，应根据施工数据变化动态调整模拟方案。
7.3.2  施工组织模拟应符合下列规定：
1  基于 BIM 模型对工程整体施工组织进行合理性模拟分析，优化施工组织方案。

2  基于 BIM 模型对工程施工措施进行合理性模拟分析。

3  宜利用 BIM 和人工智能技术，对施工场地布置、施工机械选型、施工计划、资源计划等模拟进行辅助决策。

7.3.3  施工工艺模拟应符合下列规定：
1  建立BIM 模型对复杂结构进行施工精度、虚拟预拼装等模拟。
2  建立BIM 模型对主要施工工艺模拟 ，应体现施工工艺包含的措施以及施工顺序，对施工工艺进行分析及优化。
3  对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行工艺模拟，覆盖高风险工序，通过有限元分析验证施工工艺安全性，模拟结果需经专家评审，模拟后可进行施工方案优化，危险源识别。

7.4  智能施工技术及装备

7.4.1  智能施工技术应运用于地基基础、主体结构、围护结构、机电工程、装饰装修、路基、路面、桥面系等施工阶段。
7.4.2  智能施工应运用智能测量、智能建造平台、智能监控、智能检测、三维激光扫描、图像处理等智能化施工技术。
7.4.3  智能施工装备应采用测量机器人、建造施工机器人、智能水平、垂直运输设备、物联感知与通信设备、数字技术深化设计装备、数字化智能检测及数据信息处理一体化工具等。
7.4.4  地基基础智能施工应符合下列规定：

1  地形采集、场地平整、基坑开挖等宜采用无人机倾斜摄影、点云扫描、激光测量等智能测量技术，获取高精度测绘数据，完成全自动实景三维建模、土方量精准计算。

2  桩基施工宜采用具备桩机实时位置显示、桩位偏差査看、打桩数量统计、生成施工记录表等远程信息化管理功能的智能打桩系统。

3  摊铺碾压作业宜采用智能碾压监测系统，实时监测压路机的位置、速度、碾压遍数确保碾压轨迹的精确度和密实度。

4  土方开挖、边坡施工等宜通过对传统工程机械设备智能升级，实现危险区域、作业环竟恶劣区域的智能化控制。

7.4.5  主体结构智能施工应符合下列规定：
1  钢筋加工宜采用具备翻样管理、套料优化、智能排产、加工执行、设备管理、仓储管理等功能的钢筋数字化生产管控技术，对钢筋加工全流程管控。

2  混凝土试块宜采用可周转智能化混凝土试块标养室进行信息化管理，实时监测标养室温度、湿度，对混凝土试块到达养护龄期的进行预提醒。

3  高层及超高层顶升作业宜采用具备集成功能和智能控制方式的自动化设备集成式造楼平台等大型施工装备系统。

4  钢结构和预制构件施工应采用具备实时仓储数据展示、虚拟预拼装、拟合精度模拟、安全动态监测等功能的全过程智能化监测技术，并建立质量追溯系统。

5  预制墙板安装宜采用智能调垂系统，对预制墙板等竖向构件垂直度自动化调节。

6  材料运输、构件安装、堆场宜采用小型物料提升机、智能布料机、自动码垛机、自动吊板码垛设备、部品部件专用自装卸运输车、智能塔吊、智能升降机、智能运输车等智能化工程运输机械设备。

7  混凝土泵送、混凝土布料、混凝土振捣、张拉、灌浆等工作宜采用智能化工程机械设备。

8  钢筋绑扎、摊铺、混凝土整平、砌筑、墙板安装、拆除、焊接、高空喷涂等工作宜采用结构工程施工机器人。

7.4.6  围护结构智能施工应符合下列规定：

1  采用 BIM 等数字技术进行深化设计、碰撞检查、排版、材料下料、施工模拟等工作。

2  幕墙施工应采用具备实时仓储数据展示、虚拟预拼装、拟合精度模拟、安全动态监测等功能的全过程智能化监测技术，并建立质量追溯系统。

3  采用实测实量机器人等智能检测工具对围护结构工程实体质量进行检测，实现自动化数据收集、分析及安全风险预警。

4  采用智能建造装备及建筑机器人辅助施工作业，包括测量放线、材料搬运、砌筑、抹灰、铺砖、喷涂、构件运输及安装、高空作业、外墙施工等工序环节。

7.4.7  机电工程智能施工应符合下列规定：

1  采用 BIM 等数字技术进行机电工程施工图深化，包括综合管线深化、碰撞检查、预留预埋、装配式支吊架选型、力学计算验算、施工模拟等工作。

2  机电工程的管线综合方案交底宜采用 BIM、全息影像、VR、AR、MR 等数字化展示技术。

3  采用机电装配式技术，在设备机房建造、标准层机电安装和竖井管组安装等因地制宜应用装配式、模块化建造技术。

4  机房设备及管线施工宜采用具备标准构件库快速完成模块化设计、一键提取预制加工信息、工厂预制化加工、物联网化运输配送信息管理、装配式综合施工等功能的模块化装配式技术。

5  采用智能建造装备及机器人辅助施工作业，包括管线焊接、设备就位安装、管组吊装、模块化单元安装、管线涂装标识、定位打孔、支架安装、整体抬升设备、移动操作平台等。

6  采用光谱彩色照度检测、风量风压风速检测等智能检测设备对机电工程实体质量进行检测，实现自动化数据收集、分析及预警。

7  采用风管巡检清扫机器人、管道在线监测等技术，实现机电工程施工的智能巡检和监测管理。

7.4.8  装饰装修工程智能施工应符合下列规定：

1  采用 BIM、AI 等技术进行方案优化、碰撞检查、装修排版、施工模拟、材料下料等工作。

2  基于 BIM 技术深化设计模型数据，驱动装饰装修工程相关材料的工业化、模块化生产和加工。

3  采用 BIM、 VR、 AR、MR 等技术，实现装修效果的三维可视化展示。

4  采用装配式装修部品集成技术，包括集成卫浴系统、集成厨房系统、架空楼面系统、隔墙和墙面系统、集成吊顶系统、设备和管线系统、污水井、电缆井等。

5  采用建筑机器人辅助施工作业，包括建筑工程抹灰、铺贴、地坪打磨、地坪喷漆、腻子涂敷、乳胶漆喷涂等；桥梁工程桥面铺装、防腐涂装等；道路工程人行道块材铺设、标识标线施工、绿植养护等；隧道工程装饰喷涂等。

7.5  施工质量智能检测

7.5.1  应建立包含标准规范、工法工艺、设计文件、施工合同等内容的质量标准信息库，并实时更新。
7.5.2  应采用实测实量机器人、智能回弹仪等智能检测工具，检测系统宜具备过程自动化检测、高精度识别、多种类与多规格检测、数据实时处理、可追溯性管理、智能化分析与决策支持、数据存储与备份、系统扩展与升级等功能。
7.5.3  应采用机械化、自动化、智能化的安装装备及管理系统，实现自动化数据收集、分析、预警、流转、归档。

7.5.4  智能质量检测设备性能应满足工程质量检测需要，检测数据应为原始数据，结果应真实、完整、可追溯。

7.6  施工安全智能监测

7.6.1  监测点位设置应实现智能化布置，且合理准确。

7.6.2  智能监测设备与仪器应通过计量标定，采集及传输设备性能应满足工程监测需要。

7.6.3  安全监测系统宜具备自动化监测、数据实时处理、预警与报警、远程监控与控制、智能化分析与决策支持、数据存储与备份、系统扩展与升级等功能。

7.6.4  监测需求应根据项目实际情况分析得出，并明确监测的参数、频率、精度和数据处理要求。

7.6.5  监测数据应实时接入信息系统或平台,并根据相关标准规范的指标做出对应量化分析和预警。

7.7  施工数据交付
7.7.1  施工数据交付除应符合本标准第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：
1  应制定数字化交付方案，交付内容包括模型、图纸、工程量清单、工程所处环境信息，明确数字化交付的数据要求、职责权限、交付计划。
2  施工数据的表达方式宜包括模型、表格、文档、图像、点云、多媒体及网页等，并可通过模型元素、命名和分类编码等方式快速识别所表达的工程对象。

3  采用 BIM 软件进行数字化交付时，应包括模型单元分类、几何信息、属性信息、属性值及信息来源等。交付内容应满足建设单位提出的交付及运维基本要求。模型的数据格式、模型架构及精细度应满足建设单位的归档及运维要求，确保模型数据安全可控。

7.7.2  智能施工阶段应承接的设计模型、生产模型数据包括下列内容：
1  设计模型、属性信息表、模型工程量清单、工程图纸、建筑指标表、交付说明书、专项应用成果等设计数据。

2  生产模型、属性信息表、模型工程量清单、部品部件节点图、排产计划表、交付说明书、专项应用成果等生产数据。

7.7.3  施工阶段应形成施工过程模型、属性信息表、模型工程量清单、竣工图纸、施工验收资料、交付说明书、专项应用成果等施工数据。

7.7.4  竣工验收 BIM 模型应基于施工过程 BIM 模型形成，并包含工程变更，附加或关联相关验收资料及信息，与工程项目交付实体一致，支持竣工验收 BIM 应用。

7.7.5  竣工验收 BIM 模型的模型精细度应满足《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235相关规定。

7.7.6  施工数据交付内容应符合下列规定：
1  应符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117及相关现行规范标准要求，以及应符合政府监管、业主和所在企业要求。
2  应包括地基基础工程、主体结构、围护结构、机电安装、装饰装修、路基、路面、桥面系等分部分项工程。

3  应包括项目管理文件、质量与安全资料、施工过程记录资料、合规与验收文件等。

4  应包括施工深化设计、施工模拟、施工技术、施工安全、施工质量、施工验收、竣工决算等方面。

7.7.7  地基基础工程施工数据交付内容应包括地基、基础、土方工程等基于 BIM 技术的施工深化设计；地形采集、场地平整、基坑开挖、边坡施工、桩基施工、摊铺碾压作业等施工技术；安全行为监测、基坑监测等施工安全监测。

7.7.8  主体结构施工数据交付内容应包括现浇混凝土结构、装配式混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构等基于 BIM 技术的施工深化设计；钢筋加工、混凝土试块养护、高层及超高层顶升作业、钢结构及预制构件监测、材料运输、构件安装、混凝土泵送、混凝土布料、混凝土振捣、张拉、灌浆、钢筋绑扎、摊铺、混凝土整平、砌筑、墙板安装、拆除、焊接、高空喷涂等施工技术；安全行为监测、高支模监测、脚手架监测、卸料平台监测、塔吊监测等施工安全监测。

7.7.9  围护结构施工数据交付内容应包括屋面、幕墙等基于 BIM 技术的施工深化设计；砌筑、墙板安装、拆除、焊接、高空喷涂、幕墙安装、屋面施工等施工技术；安全行为监测、吊篮监测等施工安全监测。

7.7.10  机电施工数据交付内容应包括设备、管线、末端点位等基于 BIM 技术的施工深化设计；方案交底、支吊架安装、管线运输、机房设备及管线装配等施工技术；安全行为监测、设备运行状态等施工安全监测。
7.7.11  装饰装修施工数据交付内容应包括墙面、楼地面、吊顶、门和窗墙等基于BIM 技术的施工深化设计；分户验收、测量放样、抹灰、铺贴、地坪打磨、地坪喷漆、腻子涂敷、乳胶漆喷涂、空间装修效果展示等施工技术；安全行为监测、吊篮监测、施工升降机监测等施工安全监测。

7.7.12  施工协同应用数据交付内容应包括工序安排、资源配置、平面布置、进度计划等施工模拟；材料验收、安全性能、观感质量等施工质量检测；进度、质量、安全、成本、材料、智慧工地、人机协同、合同管理等。

8  智慧运维

8.1  一般规定

8.1.1  智慧运维应构建“数据采集-分析预警-决策执行-优化迭代”全流程管理体系，依托一体化平台整合人员、设备、能耗、环境、安全等全要素数据，支撑建筑与市政设施全生命周期运维，实现风险预警、资源配置及运营效能的提升。本条文应符合《智能建造技术导则（试行）》（建办市〔2025〕14号）的总体要求。

8.1.2  智慧运维平台应以数字孪生技术为核心，基于施工阶段BIM模型构建动态更新的运维数字孪生体，集成设备管理、能耗管控、安全监测、应急指挥等功能模块，确保虚拟模型与实体设施状态实时一致。

8.1.3  建筑与市政工程应建立设备全生命周期预测性维护体系，采用AI大模型与机理算法融合技术，实现设备故障提前预警，并自动生成标准化维护方案，降低非计划停机损失。

8.1.4  运维数据应建立“采集-治理-应用-存证”全链条管理机制。结构安全、重大故障、应急处置等关键数据，应采用区块链技术存证，实现数据不可篡改与全程追溯；运维数据应实时反馈至设计环节，支撑工程全生命周期优化。

8.1.5  智慧运维平台架构设计应符合下列规定：

1  应采用“边缘计算+云计算”分层架构，边缘节点实现数据实时处理与本地控制，云端完成大数据分析与全局优化，支持IoT、AI、5G等技术深度融合。

2  应具备标准化数据接口，兼容BIM、GIS、SCADA 及 CIM 平台，实现建筑与市政设施数据“一张图”管理。
3  应支持模块化部署，适配住宅、公共建筑、桥梁、地下管网等不同场景需求，具备横向扩展与版本迭代能力。

8.1.6  智慧运维平台应建立跨层级协同机制，向上对接数字住建平台与城市运行管理服务平台，共享能耗、安全、运维成本等数据；向下接入设备终端与现场运维系统，支持远程运维与无人值守模式落地。

8.2  设备管理与设施管理
8.2.1  传统设备智能化升级应区分建筑与市政场景，符合下列规定：

1  建筑类设备应加装智能传感器与通信模块，实现状态自感知、故障自诊断，具备与楼宇自控系统的双向交互能力，符合《制造装备智能化通用技术要求》GB/T 43780。

2  市政类设备应优先采用低功耗广域网技术实现联网，改造后应满足实时监测、远程控制功能，符合《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（工信厅规〔2024〕33号）。

3  升级后的设备应具备数据加密传输能力，关键控制指令应采用二次认证机制，保障设备运行安全。

8.2.2  智能设备管理应遵循下列规定：

1  设备应赋予唯一数字身份标识，实现生产、安装、运维、报废全流程追溯；物联网设备应与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投用。

2  应基于BIM与数字孪生技术构建设备可视化管理界面，集成设备几何信息、运行参数、维护记录等数据，支持点击模型直接调取设备台账与操作历史。

3  市政地下管网设备应额外部署泄漏监测、沉降感知等专用传感器，数据应接入地下管网“一张图”系统，实现隐患精准定位。

8.3  结构与设施健康监测
8.3.1  应按工程类型编制结构与设施健康监测专项方案，方案需结合工程结构特性、服役环境及安全等级确定监测范围，经注册结构工程师审核确认后方可实施。

8.3.2  监测范围应按工程类型区分：建筑工程重点监测结构应变、裂缝发展、基础沉降；市政工程重点监测桥梁挠度、隧道收敛、管网泄漏及道路平整度。

8.3.3  监测系统应满足下列技术要求：

1  应采用光纤传感、北斗定位、雷达监测等技术，实现数据实时采集与精准传输，静态参数与动态参数监测精度应满足健康评估需求。

2  建筑结构裂缝监测应采用计算机视觉技术，实现裂缝自动识别与发展追踪；桥梁结构应增设振动传感器，实现异常振动频率识别与预警。

3  监测数据应实时接入智慧运维平台，异常数据应触发分级预警。

8.3.4  应建立结构专属AI辅助评估模型，融合结构监测数据与同类工程病害案例，实现健康状态自动评级，评级结果应关联结构维护规范并生成针对性处理建议。

8.4  功能运行优化

8.4.1  人员与空间管理应符合下列规定：

1  应构建独立智能管理系统，采用“视频识别+物联网”技术，实现访客预约、身份核验、轨迹追踪全流程闭环管理。

2  办公、商业等建筑应设置人员密度传感器，仅联动空调与照明系统进行舒适度调节，不宜介入安全控制环节。

8.4.2  能耗管理应符合下列规定：

1  水、电、气、热等能耗数据应实现自动采集与实时上传，数据采集应精准可靠。

2  公共建筑空调系统应采用AI算法优化能耗策略，根据室外温湿度与人员密度自动调节运行参数，实现综合能耗高效管控。

3  市政照明系统应采用光感+时控双重控制模式，道路照明根据车流量动态调节亮度，隧道照明应实现入口段平滑过渡控制。

8.4.3  设备运行调节应符合下列规定：

1  冷热源系统应采用群控技术实现机组优化启停，符合《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350要求。

2  医院等特殊建筑应根据室内CO2浓度自动调节新风量，保障室内环境品质。

8.5  安全风险与应急管理

8.5.1  应构建“监测-预警-处置”独立安全防控体系，仅集成消防、安防、电气安全等安全类系统，明确系统联动逻辑，确保异常情况仅触发安全相关响应机制。

8.5.2  消防管理应采用物联网技术，烟感、温感探测器数据应实时上传；火灾报警后应自动触发应急广播、电梯迫降、防火门关闭等联动操作，并推送预警信息至消防救援机构。

8.5.3  市政设施安全管控应符合下列规定：

1  燃气管道应部署泄漏传感器，监测浓度超标时应自动关闭阀门。

2  地下管廊应设置积水监测与应急排水系统，避免倒灌风险。

8.5.4  应建立数字化应急预案，基于数字孪生模型开展应急演练模拟，明确应急响应流程、人员职责与资源调配方案，确保应急处置指令快速传达。

8.5.5  应急演练记录与处置结果应纳入运维数据管理，作为应急预案优化的依据。

8.6  数据资产管理

8.6.1  数据采集应符合下列规定：

1  应覆盖工程全生命周期，分类采集设计参数、施工记录、设备台账、运维日志等数据。

2  应采用标准化数据格式，实现多源数据互通互认，保障数据完整可用。

8.6.2  数据治理应建立“清洗-脱敏-分级”机制：

1  结构安全等核心数据应采用最高安全等级，仅限授权人员访问。

2  非敏感数据可按规定共享至建筑产业互联网平台，支撑行业数据价值挖掘。

8.6.3  数据存储应符合下列规定：

1  关键数据应采用“本地+云端”双备份模式，存储期限不应少于工程设计使用年限。

2  应采用分布式存储技术，保障数据访问高效便捷。

附录A   勘察记录表

A. 0. 1 数字勘察记录表（空表）

[image: image1.emf]£ £

£  £

数字勘察记录表

项目名称

初步勘察   详细勘察

施工勘察 专项勘察

□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点

□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） 

□勘察数据接口文件

□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见）

填表说明：

1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；

2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；

3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。

勘察阶段

记录编号 勘察日期

建设单位

勘察单位 资质等级 负责人：

项目 内容 智能关联信息 备注

勘察

基础

信息

勘察

区域

勘察

内容

勘察点

编号

勘察点

类型

勘察点

深度

地层

结构

智能

勘察

数据

原位测

试数据

取样

信息

地下设

施探测

设备

与数

据溯

源

智能勘

察设备

数据存

储路径

数字

化成

果交

付

成果

类型

成果审

核状态

签字

确认

勘察人

员签字

项目负

责人审

核签字

建设单

位确认

监理单

位确认

A. 0. 2 数字勘察记录表（填表示例）

[image: image2.emf]£ £

£  £

项目名称

初步勘察   详细勘察

施工勘察 专项勘察

填写具体勘察范围（如 “XX 路段 K0+000-K0+500”“XX 楼栋 1# 

地基范围”）

关联 GNSS 定位坐标范围（经纬度 / 平面坐标）：

关联BIM模型勘察区域

附勘察区域示意图

（可插数字化图纸

ID）

按智能勘察系统编码规则填写（如 KC-D-001，D 代表钻孔、G 代表

探井）

勘察点BIM构件ID

□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点 关联勘察点类型数字化分类代码：

原位测试需注明测试

类型（如 CPT、

SPT）

填写实际勘察深度（单位：m，精确到 0.01m）

关联智能钻探设备深度传感器数据：（原始数据存储

路径）

若未达设计深度，需

说明原因

按从上到下顺序填写地层编号、岩性名称（如①素填土、②粉质黏

土）、层厚（单位：m）

关联数字化地层剖面模型 ID：

附地层照片（可插数

字化影像 ID）

填写测试类型对应的参数（如 SPT 击数、CPT 锥尖阻力、渗透系

数）

关联智能测试设备编号，原始数据采集软件版本。

异常数据需标注并说

明处理方式

填写样品编号、取样深度、样品类型（如扰动样、原状样）、样品数

量 

关联样品 RFID 标签编号：关联样品实验室智能分析

系统对接 ID：

原状样需注明保存条

件

（市政工程必填）填写地下管线 / 构筑物类型（如给水管、燃气管

、地下通道）、材质、埋深 

关联探地雷达（GPR）/ 电磁定位仪数据文件：关联地

下设施 BIM 模型匹配度：

附探测图谱（可插数

字化图谱 ID）

填写设备名称、型号、编号（如智能钻探机 ZD-2024-001、GNSS 接

收机 RTK

数字勘察记录表

-058）

设备校准有效期：YYYY-MM-DD设备状态（系统自动反

馈）：□正常 □异常（异常代码：

异常设备需注明替代

设备信息

填写原始数据、中间成果、最终成果的云端 / 本地存储地址 关联数据加密密钥 ID：数据访问权限设置：

确保数据可追溯、防

篡改

□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） 

□勘察数据接口文件

成果版本号：______________________成果上传时间

戳：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

多成果需分行填写

□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见） 关联审核人电子签章编号：审核系统记录 ID：

审核不通过需附修改

回执 ID

填写勘察人员姓名及电子签名 

关联勘察人员身份认证 ID：

______________________

填写项目负责人姓名及电子签名

关联负责人审批流程记录 ID：

______________________

填写确认人姓名及电子签名（如需）

关联建设单位数字化确认记录 ID：

______________________

填写确认人姓名及电子签名（如需）

关联监理单位数字化确认记录 ID：

______________________

填表说明：

1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；

2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；

3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。

勘察阶段

填写：地形地貌、地质构造、地下管线、周边环境等 关联BIM模型ID

记录编号 勘察日期

建设单位

勘察单位 资质等级 负责人：

填写：YYYY-MM-DD,精确到小时（如2025-10-11 09：00-

16：30）

项目 内容 智能关联信息 备注

勘察

基础

信息

勘察

区域

勘察

内容

勘察点

编号

勘察点

类型

勘察点

深度

地层

结构

智能

勘察

数据

原位测

试数据

取样

信息

地下设

施探测

设备

与数

据溯

源

智能勘

察设备

数据存

储路径

数字

化成

果交

付

成果

类型

成果审

核状态

签字

确认

勘察人

员签字

项目负

责人审

核签字

建设单

位确认

监理单

位确认

             ）


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

     1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准
建筑与市政工程智能建造标准
T/CCES X－202X
条 文 说 明

制订说明
《建筑与市政工程智能建造标准》T/CCES X-202X，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。
本标准制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国建筑与市政工程领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，开展了多项专题研究，并以多种形式广泛征求有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复讨论、协调和修改，形成本标准。
为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑与市政工程智能建造标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

3  基本规定
38
4  数字勘察
38
4.1  一般规定
38
4.2  勘察数据采集及处理
38
4.3  数字勘察成果交付
39
95  数字设计
3

95.1  一般规定
3

95.2  标准化与集成化设计
3

5.3  协同设计
39
5.4  智能辅助设计
40
5.5  设计数据交付
40
6  智能生产
40
6.1  一般规定
40
6.2  数字化生产管理
40
6.3  智能生产设备及智能生产线
41
6.4  部品部件智能生产
41
6.5  生产数据交付
42
7  智能施工
42
7.1  一般规定
42
7.2  智能施工管理
42
7.3  智能施工模拟
43
7.4  智能施工技术及装备
43
7.7  施工数据交付
43
8  智慧运维
44
8.1  一般规定
44
8.2  设备管理与设施管理
44
8.3  结构与设施健康监测
44
8.4  功能运行优化
44


3  基本规定
3.0.4  本条旨在建立贯穿智能建造全生命周期的数据交付统一基准，解决各阶段数据标准不一、难以流转和复用的问题。第1条明确了数据交付的基本质量原则；第2条规定了交付物的基本构成，强调深度需满足下游需求；第3条强调开放格式与统一标准是打破“数据孤岛”、实现协同的基础；第4条推荐使用协同平台和数字签章，以提升交付效率、规范性与法律效力；第5条提出了交付成果需通过技术和管理的双重验证；第6条强调了数据作为资产的安全性与长期保存要求，与运维及未来改造衔接。
4  数字勘察

4.1  一般规定

4.1.1  本条制定目的是推动勘察从“传统纸质记录”向“全流程数字化”转型，解决传统勘察中数据割裂、人工误差大、成果复用率低的痛点。数字化技术（如勘察管理平台、移动端采集工具）可实现数据“采集-处理-分析-交付”的无缝衔接，减少中间环节的数据丢失或篡改。勘察信息模型是后续设计、施工阶段数据协同的基础，应在勘察阶段同步建立。

4.1.2  本条核心是保障勘察数据的“通用性”与“互通性”，避免因编码或格式不统一导致的“数据孤岛”问题。“模型元素唯一编码”应符合行业已发布的地质数据编码标准，确保不同单位能识别同一元素。通用格式的选择应兼顾软件兼容性，确保数据互通。

4.1.3  本条旨在明确数字化交付的“法律效力”与“管理效率”双重目标。数字签章应符合《电子签名法》要求。

4.1.4  本条强调勘察数据的“长期价值”，而非仅服务于勘察阶段。勘察数据的真实性直接影响后续环节决策，数据动态关联可实现风险追溯。

4.2  勘察数据采集及处理
4.2.1  本条基于“物联网+移动应用”技术架构，解决传统外业采集“数据滞后、环境适应性差”的问题，物联感知设备应实现数据实时采集。

4.2.2  离线模式设计保障复杂环境作业，外业人员使用移动终端时，在信号薄弱的区域可先缓存钻孔数据，信号恢复后再自动同步至云端，相比传统记录方式效率提升数倍。

4.2.3  本条通过“人为复核+技术校验”双重机制，保障外业数据的“准确性”与“合规性”。关键节点监理复核可避免核心数据失真。自动化校验能快速识别错误，及时预警，方便快速纠偏。

4.2.4  本条制定目的是确保外业原始数据的“可追溯性”与“安全性”。“一孔一档”原则便于数据核查，多重备份保障数据安全。

4.2.5  本条明确构建“地上-地下”一体化的场地数字基础，解决传统勘察“地上信息缺失、地下管线不清”的问题。多技术融合实现高精度建模，多源数据叠加形成数字底板。通过GIS平台的空间分析能力，提升场地评估的“全面性”与“科学性”。多维度数据集成提升评估精度，风险评估直接指导设计决策。

4.2.6  样品全生命周期管理要求时基于以下原因：第1条通过RFID技术实现样品“从采样到归档”的全程可追溯，解决传统样品管理“标识混乱、状态不明”的问题。采样信息包括钻孔编号、坐标、岩土层位、取样日期、人员等；试验信息包括试验项目、方法标准、环境参数（温湿度）、检测结果等；责任追溯信息包括取样人、运输人、试验员、审核人电子签名等；平台应支持扫码查询样品状态，状态类别包括“已采样”“在检”“已归档”，样品出现异常状态时，系统应具备实时报警功能。第2~3条通过“区块链+实验室系统”技术组合，保障样品数据的“真实性”与“时效性”。区块链技术确保数据不可篡改，系统联动保障试验时效。

4.3  数字勘察成果交付
4.3.3  应优先采用BIM软件构建模型；模型文件应大小适中，支持Revit、IFC、GLTF等主流格式导出；模型应内置索引表，关联原始数据文件、设计模型及运维参数；应采用GIT/SVN等版本控制工具，记录模型迭代历史。

4.3.4  本条明确报告的“结构化”与“关联性”，解决传统报告“内容零散、与模型脱节”的问题。

5  数字设计
5.1  一般规定

5.1.1  本条规定了一体化集成设计体系构建要求，目的是打破各阶段、各专业信息壁垒，确保设计成果能直接服务于生产、施工、运维环节，避免后期因设计与实际需求脱节产生调整成本，符合智能建造全生命周期协同的核心导向。

5.1.2  本条明确BIM正向设计及模型精度要求，可保障设计数据从源头统一，设计变更同步更新模型并记录版本，有利于统筹各阶段需求，实现数据贯通的目标。

5.1.4  本条明确数字设计成果交付的标准依据，确保不同项目、不同阶段、不同参与方之间数据互通。

5.2  标准化与集成化设计
5.2.2  本条规定标准化资源库建设要求，资源库对接当地生产厂商，可实现设计选型与生产供应的精准匹配，提升产业链协同效率，实现资源共享。

5.3  协同设计
5.3.2  由于勘察、设计、生产、施工、运维各阶段模型采用不同软件平台构建，而且各阶段、各参与方应用场景差异较大，很难实现一模到底。但目前采用全过程工程咨询和工程总承包的业务模式，为“一模到底”提供了可能。本条明确各阶段模型迭代要求，由工程总承包方或业主代表明确模型交付要求，所有参与方、供应商等基于同一管理平台进行模型成果整合、优化、数据共享。

5.3.3  本条规定了协同设计平台核心功能，轻量化、云端化是提高平台易用性与协同效率的有效技术特性，标准化的数据格式可保障数据双向或单向互通，实现数据有效利用。

5.4  智能辅助设计
5.4.5  本条规定模型数字化审查要求，通过软件自动校审可快速识别违规内容，提升审查准确性和效率。

5.5  设计数据交付
5.5.1  本条规定了方案设计阶段交付成果的精度、格式、报规文件组成，可根据项目具体情况进行裁剪。

5.5.5  本条明确数字化交付平台的功能要求，通过标准化检索方式，可实现设计数据的高效管理与共享，为后续生产、施工、运维阶段的数据调用提供支撑。

6  智能生产
6.1  一般规定

6.1.2  通过数字化生产管理平台可实现对生产工艺各个管理环节的系统化管理和精益化协同。生产设备可应用的技术包括信息化技术、人工智能技术、工业机器人技术、数据处理技术、传感器技术、物联网技术、5G 技术等。

6.1.5  宜采用数据转换插件或功能模块，将 BIM 模型的设计数据转化为智能生产装备所需的数据，并通过生产执行系统，自动解析物料表，生成管理数据并传输到各功能模块，进行计划排程、物料管理、堆场管理等生产管理。

6.2  数字化生产管理
6.2.1  生产管理平台集成 BIM 设计系统、生产计划与排产系统、供应商管理系统、仓库管理系统、运输管理系统等关键应用，确保生产链条的各环节高效联动。逐步涵盖生产、物资、设备、安全、质量、人员和工厂的全面管理，可以有效降低企业的实施难度，确保技术升级与管理优化相辅相成，最终提升智能生产过程的可视化、智能化及整体管理效能。第1~4条是生产管理的基础要求，大中型企业可实现全功能覆盖，小型企业可根据自身规模简化部署；第5~8条适用于自动化水平高、资金和技术实力雄厚的大中型企业或特定行业的大型项目。

6.2.2  本条文旨在系统性地规定生产管理平台在计划与排产核心业务环节应达到的功能与性能要求。它构建了一个从基础计划制定到高级智能排产的完整能力阶梯，为不同数字化水平和发展阶段的企业提供了明确的建设指引与评价基准。大中型企业的工业化生产场景更复杂，对系统集成、数据协同、自动化的需求更强；小型企业则以“满足基础生产管控”为核心，宜优先选择低成本、易操作的工具。

6.2.3~6.2.5  智能生产阶段各应用场景包含的关键技术或装备宜满足表 1 要求。

表 1 智能生产阶段关键技术或装备与主要应用场景对应关系

	智能生产阶段
	关键技术或装备
	主要应用场景

	计划与排产阶段
	智能生产管理平台

智能深化设计技术
	生产深化

生产计划沟通与制定

产能规划

生产物料管理

	加工与执行阶段
	智能生产管理平台

智能生产线
	钢筋部品加工

模板加工

混凝土搅拌及运输

钢结构构件加工

预制混凝土部品部件加工

轻质隔墙板加工

装配式装修面板加工

机电管线及支吊架加工

	质量检验阶段
	智能生产管理平台

数字化质检技术
	原材料检验

隐蔽工程检验

部品部件检验

	储存与运输阶段
	智能生产管理平台

智能装载装备

智能运输装备
	运输规划

堆场规划

厂内转运

部品部件运输


6.3  智能生产设备及智能生产线
6.3.5  通过工业网络、智能控制系统和生产管理系统建立智能生产线，统筹有限能力排产、制造执行、物料自动配送、产品标识、状态跟踪、优化控制、智能调度、设备运行状态监控和质量追溯等生产管理，促进设计、采购、排产、物流等生产关键环节的精益化管理，实现数据驱动生产、可视化管控、精准配送和最优库存管理。智能生产线的核心是通过设计数据为载体，驱动装备完成相应的加工动作，并输出对应的部品部件加工数据及制造装备的运行数据。工程项目应用过程中应根据所加工的部品部件的形态、生产工艺等特点，采用不同的智能生产线。

6.3.6  预制叠合板、预制平板外墙、预制双面叠合剪力墙等板类混凝土构件，推荐采用自动化流水生产线进行生产；预制预应力梁、预制预应力双 T 板、预制预应力空心板等截面相对统一的预应力混凝土构件，推荐采用长线台生产线生产。

6.4  部品部件智能生产
6.4.1  部品部件的生产应在计划与排产、加工与执行、质量检验及储存与运输等阶段采用智能技术及装备，且部品部件生产前应编制项目智能生产专项实施方案。专项实施方案应包括：工程概况、实施内容、实施组织架构、智能技术及装备应用方案、数据应用标准、数据交付标准及内容。

6.5  生产数据交付
6.5.1  使用部品部件 BIM 模型进行数字化交付、验收与存档，部品部件 BIM 模型可通过数字化管理平台读取相关数据，用于进一步深化、生产、施工、运维。

6.5.2  确保各阶段数据互通，实现全过程的协调管理，有助于形成统一的项目标准和可执行方案，提升生产管理效率与质量。

7  智能施工
7.1  一般规定

7.1.1  因不同工程具有不同的智能化应用场景，工程开工前应根据工程的实际情况有针对性编制智能化施工专项方案，专项方案除按规定的基本格式内容编制外，还应包括智能施工管理、智能施工模拟、智能施工技术及装备、施工数据交付等内容。考虑到智能施工采用的新技术，牵涉到施工质量、安全、环境保护等方面，以及工程施工阶段与工程建设全生命周期的规划、勘察、设计、运维等阶段均有关联性，为便于协同管理，专项方案应经监理单位、建设单位审批后实施。对于某些特殊工程，特别是大型工程，因施工周期长，情况复杂，存在不确定性因素较多，在实施过程中当情况发生变化时，应根据实际情况及时对方案做相应动态调整。

7.1.3  为便于各参与单位协同管理，数据接口统一等，本条规定了数据颗粒度的要求。

7.1.4  各分部分项工程划分参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。智能施工管理应包括多维度全方位管理，随着工程的进展，各方面都在实时变化，为便于更好的协同管理，智能施工管理平台也应及时调整各维度变化情况。

7.1.5  随着技术的发展，工程建设行业在各方面均体现了智慧化，智能施工管理在六要素中的优势越来越显著，因此规定了应全要素管理机制。

7.2  智能施工管理
7.2.6  协同管理的数据与 BIM 模型构件应关联，能够实现工程进度的任务分解，在线编排实时监控及预警。质量验收信息同步映射到 BIM 模型，对施工方案、技术交底、过程质量控制、质量验收与评价进行智能化管理，对技术质量参数的智能化监控，质量预警。施工安全组织架构及角色的设置，施工安全策划及技术方案的协同，施工安全教育培训协同，施工安全检查整改协同，安全事故上报协同，交叉施工作业安全协同，安全预警。施工成本能够动态控制，超支自动预警。供应链管理包括采购管理、资源选择、物料管理等。安装环境智能监测装置，对施工现场的烟雾、噪声、扬尘等参数进行监测，自动报警，启动相关联动措施。

7.3  智能施工模拟
7.3.2  施工组织模拟包括场地布置、施工部署、施工计划、机械选型、资源计划等。施工措施包括交通组织、施工段划分、施工工序、支撑体系、智能施工平台等。通过人工智能技术对历史数据进行学习，优化施工进度和资源分配（如混凝土浇筑顺序），通过现场实时监控，识别施工偏差（如模板安装误差），通过构建虚拟工地，模拟不同施工方案的影响，通过解析施工规范文档，自动生成合规性检查清单。

7.3.3  对于大型复杂工程，如大型桥梁工程、大型钢结构工程、复杂地质隧道工程等，涉及的专业多，施工难度大、风险高，技术环节复杂，传统的施工技术在施工进度协调、施工精度检验、安全风险控制等方面存在局限性，极易产生施工返工、工期延误以及成本增加。通过BIM技术虚拟施工模拟，对大型工程进行可视化施工模拟，提前发现施工过程中可能出现的问题，优化施工方案，降低工程风险和施工成本。危险性分部分项工程划分参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）。

7.4  智能施工技术及装备
7.4.1  鉴于建筑与市政工程分部分项工程项目划分不一致，本条仅列出了部分项目，具体施工阶段划分由施工企业参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2等实施，本标准不做具体规定，但应包含工程施工全周期内各分部分项工程。

7.4.4~7.4.8  随着智能化技术的快速发展，更新换代已成为几何级更新，并应用于工程的各个阶段、分部分项工程，甚至操作工人的手持工具等，为便于引领智能施工技术的发展，仅列出了部分施工技术及装备，在实际施工管理过程中编制智能施工专项方案和应用时，可不受本标准所列范围影响，根据项目实际情况将更新技术纳入专项方案及施工措施中。

7.7  施工数据交付
7.7.1  合同中明确数据交付的范围、格式、深度、标准、时间节点和责任方。统一的数据协同平台和文件命名规则，确保信息传递顺畅。数据应是可查询、可统计、可继承的，为运维打下坚实基础。数据应在施工过程中随着进度实时更新和积累，而不是竣工后集中补录，以保证准确性。明确数据的所有权、使用权和保密要求。

7.7.6  施工数据交付内容应符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328规定的内容。项目管理文件包括施工组织设计、专项施工方案、技术交底记录、进度计划、成本数据、合同与变更文件等。质量与安全资料包括材料进场报验单、产品合格证、检验报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程质量验收记录、安全检查记录、安全事故报告等。施工过程记录资料包括施工日志、监理日志、重要节点、隐蔽部位、施工过程的照片和视频等。合规与验收文件政府报批报建文件及批复、消防、人防、节能、环保等专项验收报告及检测文件、《竣工验收备案表》及相关证明等。

7.7.7~7.7.12  条款仅列出了部分分部分项工程施工数据交付内容，应根据项目实际情况编制数据交付内容。

8  智慧运维
8.1  一般规定

8.1.1  本条明确智慧运维的核心体系与平台定位，依据《智能建造技术导则（试行）》与韧性城市建设要求制定。全要素数据采集补充“环境、安全”要素，旨在适配市政工程多场景运维需求，区别于传统运维的被动响应模式。

8.1.2  数字孪生技术作为核心支撑，其“动态更新”要求确保虚拟模型对实体设施的精准映射，是实现智慧运维可视化与精准化的基础。AI预警技术的应用，通过模型算法实现故障提前预判，可有效降低运维成本。

8.1.3  区块链存证要求呼应《推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》中“数据可追溯”规定，针对结构安全等关键数据，解决运维责任界定难题。分层架构设计结合边缘计算与云计算优势，边缘节点保障实时控制（如设备紧急停机），云端支撑全局优化（如区域能耗调度），提升系统可靠性。

8.2  设备管理与设施管理
8.2.1  本条区分建筑与市政设备差异化需求，解决传统标准偏重建筑场景的局限性。市政设备采用低功耗广域网技术，适配地下管网、道路照明等户外分散部署场景，符合市政设施运维特点。

8.2.2  “四同步”要求直接引用韧性城市建设政策，确保物联网设备与主体工程协同落地，避免后期改造导致的工程浪费。数字身份标识采用二维码或RFID技术，该做法已在装配式建筑部品管理中广泛应用，可提升设备管理精细化水平。

8.3  结构与设施健康监测
8.3.1  本条明确专项监测方案的编制要求，注册结构工程师审核规定旨在保障方案的专业性与安全性。监测范围按工程类型区分，针对建筑与市政设施的结构特性差异，确保监测重点突出。

8.3.3  监测技术选用光纤传感、北斗定位等先进技术，确保数据采集的实时性与精准性。AI辅助评估模型仅融合结构专属数据，避免跨领域数据干扰，保障健康评级的准确性，评级结果关联维护规范可直接指导实践。

8.4  功能运行优化
8.4.1  本条以“效能提升”为核心，人员密度联动调节仅作用于舒适度相关系统，与安全控制严格区分，避免功能交叉导致的误操作风险。能耗管理采用AI算法优化，结合公共建筑与市政照明的不同需求制定差异化策略，兼顾节能与使用功能。
PAGE  

数字勘察记录表

		数字勘察记录表

		项目名称						勘察阶段		£初步勘察  £详细勘察
£施工勘察 £专项勘察

		记录编号						勘察日期

		建设单位

		勘察单位						资质等级				负责人：

		项目				内容		智能关联信息				备注

		勘察基础信息		勘察
区域

				勘察
内容

				勘察点编号

				勘察点类型		□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点

				勘察点深度

				地层
结构

		智能勘察数据		原位测试数据

				取样
信息

				地下设施探测

		设备与数据溯源		智能勘察设备

				数据存储路径

		数字化成果交付		成果
类型		□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） 
□勘察数据接口文件

				成果审核状态		□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见）

		签字确认		勘察人员签字

				项目负责人审核签字

				建设单位确认

				监理单位确认

		填表说明：
1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；
2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；
3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。





填写要求

		数字勘察记录表

		项目名称						勘察阶段		£初步勘察  £详细勘察
£施工勘察 £专项勘察

		记录编号						勘察日期		填写：YYYY-MM-DD,精确到小时（如2025-10-11 09：00-16：30）

		建设单位

		勘察单位						资质等级				负责人：

		项目				内容		智能关联信息				备注

		勘察基础信息		勘察
区域		填写具体勘察范围（如 “XX 路段 K0+000-K0+500”“XX 楼栋 1# 地基范围”）		关联 GNSS 定位坐标范围（经纬度 / 平面坐标）：关联BIM模型勘察区域				附勘察区域示意图（可插数字化图纸ID）

				勘察
内容		填写：地形地貌、地质构造、地下管线、周边环境等		关联BIM模型ID

				勘察点编号		按智能勘察系统编码规则填写（如 KC-D-001，D 代表钻孔、G 代表探井）		勘察点BIM构件ID

				勘察点类型		□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点		关联勘察点类型数字化分类代码：				原位测试需注明测试类型（如 CPT、SPT）

				勘察点深度		填写实际勘察深度（单位：m，精确到 0.01m）		关联智能钻探设备深度传感器数据：（原始数据存储路径）				若未达设计深度，需说明原因

				地层
结构		按从上到下顺序填写地层编号、岩性名称（如①素填土、②粉质黏土）、层厚（单位：m）		关联数字化地层剖面模型 ID：				附地层照片（可插数字化影像 ID）

		智能勘察数据		原位测试数据		填写测试类型对应的参数（如 SPT 击数、CPT 锥尖阻力、渗透系数）		关联智能测试设备编号，原始数据采集软件版本。				异常数据需标注并说明处理方式

				取样
信息		填写样品编号、取样深度、样品类型（如扰动样、原状样）、样品数量 		关联样品 RFID 标签编号：关联样品实验室智能分析系统对接 ID：				原状样需注明保存条件

				地下设施探测		（市政工程必填）填写地下管线 / 构筑物类型（如给水管、燃气管、地下通道）、材质、埋深 		关联探地雷达（GPR）/ 电磁定位仪数据文件：关联地下设施 BIM 模型匹配度：				附探测图谱（可插数字化图谱 ID）

		设备与数据溯源		智能勘察设备		填写设备名称、型号、编号（如智能钻探机 ZD-2024-001、GNSS 接收机 RTK-058）		设备校准有效期：YYYY-MM-DD设备状态（系统自动反馈）：□正常 □异常（异常代码：             ）				异常设备需注明替代设备信息

				数据存储路径		填写原始数据、中间成果、最终成果的云端 / 本地存储地址		关联数据加密密钥 ID：数据访问权限设置：				确保数据可追溯、防篡改

		数字化成果交付		成果
类型		□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） □勘察数据接口文件		成果版本号：______________________成果上传时间戳：YYYY-MM-DD HH:MM:SS				多成果需分行填写

				成果审核状态		□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见）		关联审核人电子签章编号：审核系统记录 ID：				审核不通过需附修改回执 ID

		签字确认		勘察人员签字		填写勘察人员姓名及电子签名 		关联勘察人员身份认证 ID：______________________

				项目负责人审核签字		填写项目负责人姓名及电子签名		关联负责人审批流程记录 ID：______________________

				建设单位确认		填写确认人姓名及电子签名（如需）		关联建设单位数字化确认记录 ID：______________________

				监理单位确认		填写确认人姓名及电子签名（如需）		关联监理单位数字化确认记录 ID：______________________

		  填表说明：
  1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；
  2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；
  3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。





Sheet2





Sheet3






数字勘察记录表

		数字勘察记录表

		项目名称						勘察阶段		£初步勘察  £详细勘察
£施工勘察 £专项勘察

		记录编号						勘察日期

		建设单位

		勘察单位						资质等级				负责人：

		项目				内容		智能关联信息				备注

		勘察基础信息		勘察
区域

				勘察
内容

				勘察点编号

				勘察点类型		□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点

				勘察点深度

				地层
结构

		智能勘察数据		原位测试数据

				取样
信息

				地下设施探测

		设备与数据溯源		智能勘察设备

				数据存储路径

		数字化成果交付		成果
类型		□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） 
□勘察数据接口文件

				成果审核状态		□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见）

		签字确认		勘察人员签字

				项目负责人审核签字

				建设单位确认

				监理单位确认

		填表说明：
1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；
2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；
3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。





填写要求

		数字勘察记录表

		项目名称						勘察阶段		£初步勘察  £详细勘察
£施工勘察 £专项勘察

		记录编号						勘察日期		填写：YYYY-MM-DD,精确到小时（如2025-10-11 09：00-16：30）

		建设单位

		勘察单位						资质等级				负责人：

		项目				内容		智能关联信息				备注

		勘察基础信息		勘察
区域		填写具体勘察范围（如 “XX 路段 K0+000-K0+500”“XX 楼栋 1# 地基范围”）		关联 GNSS 定位坐标范围（经纬度 / 平面坐标）：关联BIM模型勘察区域				附勘察区域示意图（可插数字化图纸ID）

				勘察
内容		填写：地形地貌、地质构造、地下管线、周边环境等		关联BIM模型ID

				勘察点编号		按智能勘察系统编码规则填写（如 KC-D-001，D 代表钻孔、G 代表探井）		勘察点BIM构件ID

				勘察点类型		□钻孔 □探井 □原位测试点 □物探点 □地下管线探测点		关联勘察点类型数字化分类代码：				原位测试需注明测试类型（如 CPT、SPT）

				勘察点深度		填写实际勘察深度（单位：m，精确到 0.01m）		关联智能钻探设备深度传感器数据：（原始数据存储路径）				若未达设计深度，需说明原因

				地层
结构		按从上到下顺序填写地层编号、岩性名称（如①素填土、②粉质黏土）、层厚（单位：m）		关联数字化地层剖面模型 ID：				附地层照片（可插数字化影像 ID）

		智能勘察数据		原位测试数据		填写测试类型对应的参数（如 SPT 击数、CPT 锥尖阻力、渗透系数）		关联智能测试设备编号，原始数据采集软件版本。				异常数据需标注并说明处理方式

				取样
信息		填写样品编号、取样深度、样品类型（如扰动样、原状样）、样品数量 		关联样品 RFID 标签编号：关联样品实验室智能分析系统对接 ID：				原状样需注明保存条件

				地下设施探测		（市政工程必填）填写地下管线 / 构筑物类型（如给水管、燃气管、地下通道）、材质、埋深 		关联探地雷达（GPR）/ 电磁定位仪数据文件：关联地下设施 BIM 模型匹配度：				附探测图谱（可插数字化图谱 ID）

		设备与数据溯源		智能勘察设备		填写设备名称、型号、编号（如智能钻探机 ZD-2024-001、GNSS 接收机 RTK-058）		设备校准有效期：YYYY-MM-DD设备状态（系统自动反馈）：□正常 □异常（异常代码：             ）				异常设备需注明替代设备信息

				数据存储路径		填写原始数据、中间成果、最终成果的云端 / 本地存储地址		关联数据加密密钥 ID：数据访问权限设置：				确保数据可追溯、防篡改

		数字化成果交付		成果
类型		□三维地质模型 □BIM 地质构件 □智能勘察报告（含数据看板） □勘察数据接口文件		成果版本号：______________________成果上传时间戳：YYYY-MM-DD HH:MM:SS				多成果需分行填写

				成果审核状态		□待审核 □审核通过 □审核不通过（需注明修改意见）		关联审核人电子签章编号：审核系统记录 ID：				审核不通过需附修改回执 ID

		签字确认		勘察人员签字		填写勘察人员姓名及电子签名 		关联勘察人员身份认证 ID：______________________

				项目负责人审核签字		填写项目负责人姓名及电子签名		关联负责人审批流程记录 ID：______________________

				建设单位确认		填写确认人姓名及电子签名（如需）		关联建设单位数字化确认记录 ID：______________________

				监理单位确认		填写确认人姓名及电子签名（如需）		关联监理单位数字化确认记录 ID：______________________

		填表说明：
1.“智能关联信息” 需与项目智能建造平台（如 BIM 平台、勘察管理系统）数据打通，确保信息可实时调用、追溯；
2.数字化附件（如影像、图谱、模型）可通过 “附件 ID” 关联，无需粘贴纸质文件，实现全流程数字化；
3.本表需通过智能勘察系统在线填写，电子签名及数据时间戳需符合《电子签名法》及项目智能建造数据安全要求。





Sheet2





Sheet3






