
UDC

中国土木工程学会标准
P                                       T/CCES X－20XX

防腐阻锈刚性自防护混凝土
应用技术规程

Technical specification for the application of 

anti-corrosion and anti-rust rigid self-protective concrete

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布







   20XX–XX–XX 实施
中国土木工程学会    发布
中国土木工程学会标准

防腐阻锈刚性自防护混凝土
应用技术规程
Technical specification for the application of

Anti-corrosion and anti-rust rigid self-protective concrete
T/CCES X－202X
批准单位：中国土木工程学会

施行日期：202X年X月X日
202X  北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会中国土木工程学会《关于发布<2025年中国土木工程学会标准立项计划>（第一批）的通知》（中土学标〔2025〕3号）的要求，由中国建筑东北设计研究院有限公司、宁波大学科学技术研究院会同有关单位编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语、符号及参考标准，基本规定，材料，设计，施工，验收。
请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送中国建筑东北设计研究院有限有限公司（地址：沈阳市和平区光荣街65号；邮政编码：110003；电子邮箱：153165295@qq.com）。

本规程主编单位：中国建筑东北设计研究院有限有限公司、宁波大学科学技术学院
本规程参编单位：中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建六局装饰工程有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、兰州德亿建筑科技有限公司、辽宁省交通高等专科学校、辽宁安高共创新材料科技发展有限公司、青岛奥斯建筑科技有限公司、沈阳砼行建筑材料科技有限公司
本规程主要起草人员：陈 勇、何忠茂、计增龙、张 宝、刁鸿鹏、劳占才、潘春龙、周 宇、王永生、王宏彦、刘明智、索志刚、孙建志、王 全、王 磊、赵同峰、尹晓明、张兆龙、迟笑宇、郑孝党、陈鹏、吴伟、李为、李磊

本规程主要审查人员：XXXX

目  次
1  总  则
1
2  术语、符号及参考标准
2
22.1  术  语


32.2  符  号


32.3  参考标准


63  基本规定


63.1 一般规定


63.2  环境类别和环境作用等级


84  材料


84.1  一般规定


84.2  非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂


94.3  混凝土其他原材料


114.4  防腐阻锈自防护混凝土


 HYPERLINK \l _Toc8716 


135  设 计


135.1  一般规定


145.2  一般环境


145.3  冻融环境


155.4  氯化物环境


165.5  化学腐蚀环境


186  施 工


186.1  混凝土配合比设计


196.2  施工要求


217  验 收


217.1  一般规定


217.2  主控项目


227.3  一般项目


24附录A 冻融环境、盐渍土环境、海水环境、化学腐蚀环境、地下工程混凝土防腐、阻锈防护要求


27本标准规程用词说明



条文说明

Contents
1  General provisions
1
2  Terms, symbols and reference standards
2
2.1  Terms
2
32.2  Symbols


32.3  Reference Standards


3  Basic Provisionss
6
3.1  General Provisions
6
3.2  Environmental Categories and Environmental Action Grades 

6

4  Raw material
8
4.1  General Provisions
8
4.2  Non-expanding Corrosion-resistant Rust-inhibiting Concrete Admixtures..... 8
4.3  Other Concrete Raw Materials .......................................................................9
4.4  Corrosion-resistant Rust-inhibiting Self-protecting Concrete ........................11
5  Design
13
5.1  General Provisions
13
5.2  General Environment
14

5.3  Freeze-Thaw Environment
14
5.4  Chloride Environment
15

5.5  Chemical Corrosion Environment
................16
6  Construction ..............................................................................................................18
6.1  Concrete Mix Design......................................................................................18

6.2  Construction Requirements............................................................................19

7  Acceptance
21
7.1  General Provisions
21

7.2  Main Control Items
21

7.3  General Items 
22
Appendix A  Freeze-thaw environment, saline soil environment, seawater environment, chemical corrosion environment, concrete anti-corrosion for underground engineering, and rust inhibition protection requirements
24
27Explanation for wording in the specification



Explanation of provisions 

1  总  则

1.0.1  为使采用非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的钢筋混凝土结构，在常见环境类别及环境作用等级下满足防腐、阻锈、防水、抗裂、抗冻融的耐久性技术要求，保障建（构）筑物在规定的结构耐久性设计使用年限内具备正常服役能力，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建的工业与民用地下建（构）筑物，以及市政、公路、机场、风电等工程中，采用非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的防腐阻锈刚性自防护混凝土结构及其构件的耐久性设计、施工与验收。

1.0.3  防腐阻锈刚性自防护混凝土结构的耐久性设计、施工与验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业现行相关标准规范的有关规定。

2  术语、符号及参考标准
2.1  术  语

2.1.1  环境作用 environmental action

温、湿度及其变化以及二氧化碳、氧、盐、酸等环境因素对结构或材料性能的影响。

2.1.2  一般环境 atmospheric environment

无冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质作用的混凝土结构或构件的暴露环境。

2.1.3  冻融环境 freeze-thaw environment

混凝土结构或构件经受反复冻融作用的暴露环境。

2.1.4  氯化物环境 chloride environment

混凝土结构或构件受到氯盐侵入作用并引起内部钢筋锈蚀的暴露环境，具体包括海洋氯化物环境和除冰盐等其他氯化物环境。

2.1.5  化学腐蚀环境 chemical corrosive environment

混凝土结构或构件受到自然环境中化学物质腐蚀作用的暴露环境，具体包括水、土中化学腐蚀环境、大气污染腐蚀环境及盐渍土腐蚀环境。

2.1.6  非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂  non-expandable compound high performance concrete admixture

在特定环境条件下，为减少混凝土收缩，使混凝土具有很好的体积稳定性，提高混凝土抗裂性、抗渗性和抗冻融性能，防止混凝土被硫酸盐腐蚀、钢筋被氯盐锈蚀，采用无膨胀因素的合理级配超细矿粉与功能性外加剂复合配制的防腐阻锈外加剂。（以下简称：非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂）。

2.1.7  防腐阻锈自防护混凝土  self-protection concrete

指掺加非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂，并采用常规混凝土原材料和工艺制备的，具有良好的工作性、体积稳定性以及抗裂、防水、抗冻融、阻锈、防腐等自防护功能的混凝土。

2.1.8  地下自防护混凝土结构  structure of self-protection concrete

位于室外地坪以下地基土中的自防护混凝土结构，包括无筋扩展基础，扩展基础（柱下独立基础、柱下条形基础、墙下条形基础），筏形基础，箱形基础，桩基础（灌注桩、抗拔桩），承台，承台梁，基础梁，单层多层地下室，设备基础，地坑，地沟。

2.1.9碱骨料反应  alkali-aggregate reaction

混凝土中的碱（包括外界渗入的碱）与骨料中的碱活性矿物成分发生化学反应，导致混凝土开裂的现象。

2.1.10 抗冻耐久性指数  durability factor

采用标准试验方法、经规定次数快速冻融循环后混凝土的动弹性模量与初始动弹性模量的比值，通常用百分比表示。

2.1.11 快速氯离子迁移系数法  test method for rapid chloride ions migration  coefficient(RCM)

通过测定混凝土中氯离子渗透深度，计算得到氯离子迁移系数来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法。简称为RCM法。

2.1.12 电通量法  test method for coulomb electric flux

用通过混凝土试件的电通量来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法。

2.1.13 抗硫酸盐等级  resistance class to sulphate attack of concrete

用抗硫酸盐侵蚀试验方法测得的最大干湿循环次数来划分的混凝土抗硫酸盐侵蚀等级。

2.1.14 防腐蚀附加措施  additional protective measures

在改善混凝土密实性，增加保护层厚度和利用防排水措施等常规手段的基础上，为进一步提高混凝土结构耐久性所采用的补充措施。
2.2  符  号

C—混凝土强度等级；
Ca—引气混凝土强度等级；
DRCM—用外加电场加速离子迁移的标准试验方法测得的氯离子迁移系数；
DF—混凝土抗冻耐久性指数；
2.3  参考标准
《建筑地基基础设计规范》GB 50007
《混凝土结构设计规范》GB 50010

《岩土工程勘察规范》GB 50021
《混凝土外加剂应用技术规程》 GB 50119

《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

《混凝土质量控制标准》GB 50164
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《大体积混凝土施工标准》GB 50496

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666
《通用硅酸盐水泥》GB 175
《混凝土外加剂》GB 8076
《水泥化学剖析方法》GB/T 176

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077
《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046
《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107
《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476
《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733
《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596
《预拌混凝土》GB/T 14902
《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046
《混凝土膨胀剂》GB/T 23439
《混凝土防腐阻锈剂》GB/T 31296
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206
《混凝土用水标准》JGJ 63
《混凝土防冻剂》JC 475
《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322
《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209

3  基本规定
3.1 一般规定
3.1.1  防腐阻锈自防护混凝土结构耐久性的设计与施工，应根据结构耐久性设计工作年限、结构所处的环境类别及环境作用等级，综合考虑工程地质、水文地质、上部结构、使用功能、施工技术条件，进行设计和施工。

3.1.2  在各类腐蚀及锈蚀环境作用下，混凝土结构应采用满足本规程规定技术指标的非膨胀防腐阻锈防水抗裂抗冻融高效外加剂，使混凝土结构形成防腐、阻锈、防水、防裂、抗渗、抗冻融等多功能的自防护混凝土，同时满足承载能力和耐久性的要求。

3.1.3  采用非膨胀防腐阻锈外加剂并满足符合本规程规定的防腐阻锈自防护混凝土结构的底部、周边构件及覆土顶部构件，可不做混凝土构件表面的防水层、防腐涂层、砂浆或砌砖防护层等外防护层。

3.1.4  改建、加固的工业与民用建（构）筑物以及超长地下室、筏型基础等防腐阻锈自防护混凝土结构且不设外防水层时，应进行间接作用效应分析，编制防裂设计专篇和专项施工方案，并组织专项论证。
3.2  环境类别和环境作用等级
3.2.1  钢筋混凝土结构的环境类别应按表3.2.1的规定确定。

表3.2.1环境类别

	环境类别
	腐蚀机理

	Ⅰ
	一般环境
	保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀

	Ⅱ
	冻融环境
	反复冻融导致混凝土损伤破坏

	Ⅲ
	海洋氯化物环境
	氯盐引起钢筋锈蚀

	Ⅳ
	除冰盐等其他氯化物环境
	氯盐引起钢筋锈蚀

	Ⅴ
	化学腐蚀环境
	硫酸盐、酸类物质等化学物质引起混凝土腐蚀


3.2.1环境对钢筋混凝土结构作用程度，应采用环境作用等级表达，并应符合表3.2.1的规定。

表3.3.1环境作用等级及腐蚀等级

	环境作用等级

          腐蚀等级

环境类别
	A

（轻微）
	B

（轻度）
	C

（中度）
	D

（严重）
	E

（非常严重）
	F

（极端严重）

	
	微
	弱
	中
	强
	超强
	特强

	一般环境
	I-A
	I-B
	I-C
	—
	—
	—

	冻融环境
	—
	Ⅱ-B
	Ⅱ-C
	Ⅱ-D
	—
	—

	海洋氯化物环境
	—
	Ⅲ-B
	Ⅲ-C
	Ⅲ-D
	Ⅲ-E
	Ⅲ-F

	除冰盐等其他氯化物环境
	—
	—
	Ⅳ-C
	Ⅳ-D
	Ⅳ-E
	-

	化学腐蚀环境
	—
	Ⅴ-B
	Ⅴ-C
	Ⅴ-D
	Ⅴ-E
	Ⅴ-F


4  材 料
4.1  一般规定
4.1.1  防腐阻锈自防护混凝土结构所用材料应符合本规程和现行国家或行业标准的规定，不得使用对人体产生危害、对环境产生污染的材料，严禁使用国家明令淘汰的材料。

4.1.2  防腐阻锈自防护混凝土结构所用材料其技术性能应经有资质的检测机构检测，合格后方可使用。
4.2  非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂

4.2.1 非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂产品按形态分为液体和粉体。
4.2.2 非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的匀质性指标应符合表4.2.2的要求。
表4.2.2 匀质性指标

	项目
	指标
	试验方法

	
	液体
	粉体
	

	pH值
	应在生产厂控制范围内
	GB/T 8077

	密度/（g/cm3）
	应控制在D±0.020
	—
	

	含水率/%
	—
	W＞5%时，应控制在0.90W～1.10W；
W≤5%时，应控制在0.80W～1.20W；
	

	细度（0.315mm筛筛余）/%
	—
	应在生产厂控制范围内（或＜15%）
	


注：表中的D为密度的生产厂限制值；W为含水率的生产厂限制值。

4.2.3 非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的化学成分指标应符合表2的规定。

表4.2.3 化学成分指标

	项目
	指标
	试验方法

	总碱量/%，≤
	1.0
	GB 8076

	氯离子/%，≤
	0.1
	GB/T 8077


4.2.3 掺加非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的受检混凝土性能指标应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3  受检混凝土性能指标

	检  验  项  目
	性 能 指 标
	试验方法

	
	A型
	B 型
	C型
	D型 
	

	抗压强度比，% ≥
	3d
	100
	100
	100
	100
	GB 8076

	
	7d
	110
	110
	110
	110
	

	
	28d
	100
	100
	100
	100
	

	收缩率比(28d)，%，≤   
	110
	110
	110
	110
	

	抗渗等级， ≥
	P12
	P12
	P12
	P12
	GB/T 50082

	300次快速冻融循环DF，%，≥
	/
	80
	85
	85
	GB/T 50082

	氯离子渗透系数比，%，≤
	/
	/
	85
	85
	GB/T 31296

	钢筋锈蚀
	腐蚀电量比，%， ≤
	/
	/
	50
	50
	GB/T 31296

	
	盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分比，%，≤
	/
	/
	5
	5
	JGJ 192

	硫酸盐侵蚀系数比，% ，≥
	/
	/
	/
	115
	GB/T 31296


注：1  抗渗等级和300次快速冻融循环检验应采用基准水泥，水泥用量为330kg/m3，砂率为 36%～40%，坍落度控制在80mm±10mm,非膨胀混凝土外加剂的掺量应按生产厂家指定掺量。

2  钢筋锈蚀试验项目中两种试验方法任选一种,如有争议时以腐蚀电量比为准。

4.3  混凝土其他原材料

4.3.1  水泥应符合下列规定：
1  水泥宜采用普通硅酸盐水泥，应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175规定；水泥比表面积不宜大于 360m2/kg；
2  配制大体积混凝土时，宜选用符合现行国家标准《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200规定的水泥，不应选用早强型水泥；当采用普通硅酸盐水泥时，宜掺加适量的掺合料，掺合料的种类、掺量应通过试验确定；
3  当骨料具有碱活性时，水泥中的碱含量应小于0.6%。

4.3.2  掺合料应符合下列规定：
1  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，其等级应不低于Ⅱ级，烧失量应不大于5％； 

2  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，其等级宜不低于S95级，比表面积宜不超过450m2/kg；

3  复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 的规定；

4  硅灰应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定；

5  其他掺合料应符合相关现行国家或行业标准的规定，并满足混凝土性能要求。

4.3.3  骨料应符合下列规定：
1  粗、细骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

2  粗骨料宜采用质地坚硬洁净的碎石或卵石，应满足级配和粒形的要求；含泥量不应大于1.0%，泥块含量不应大于0.5%；坚固性检验的质量损失不应大于8%；粗骨料最大公称粒径应满足现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中表B.3.1的规定；
3  细骨料宜采用级配良好、质地坚硬的天然砂或机制砂；砂中的含泥量不应大于3.0%，泥块含量不应大于1.0%；坚固性检验的质量损失不应大于8%；细度模数不宜小于2.6，宜选用II区砂。

4  钢筋混凝土结构用海砂必须经过净化处理，海砂应满足表4.3.3指标要求，同时还应与本标准的规定的C型非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂共同使用，且成型混凝土的耐久性指标应满足本标准氯化物环境下的相关要求。

表4.3.3  海砂的质量要求

	项   目
	指   标

	氯离子含量（%，按质量计）
	≤0.3

	含泥量（%，按质量计）
	≤3.0

	泥块含量（%，按质量计）
	≤1.0

	坚固性指标（%）
	≤8.0

	云母含量（%，按质量计）
	≤1.0

	轻物质含量（%，按质量计）
	≤1.0

	硫化物及硫酸盐含量（%，折算为SO3，按质量计）
	≤1.0

	贝壳含量（%，按质量计）
	≤3.0

	有机物
	符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定


4.3.4  其他外加剂应符合下列规定：
1  减水剂、泵送剂、引气剂、缓凝剂、早强剂等应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定；
2  膨胀剂应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 2343的规定；
3  防冻剂应符合现行行业标准《混凝土防冻剂》JC 475等标准的规定；
4  外加剂的应用除应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定外，在外加剂使用前应做适应性试验，并根据工程需要和施工要求，通过试验确定外加剂的品种和掺量；

5  外加剂中的氯离子含量和碱含量应满足混凝土设计要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.3.5  混凝土用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，包括混凝土的拌合用水和养护用水。

4.3.6  受力钢筋宜采用HRB400和HRB500热轧钢筋，箍筋和分布钢筋可采用HRB400热轧钢筋。
4.3.7  穿墙管、套管、爬梯、埋件、锚固件和连接件宜选用耐腐蚀材料，当采用金属材料时，应做好防锈防腐处理。
4.4  防腐阻锈自防护混凝土

4.4.1  防腐阻锈自防护混凝土拌合物的性能应满足下列规定：
1  其拌合物性能应满足设计和施工要求，尽可能采用较小的坍落度；泵送混凝土的坍落度设计值宜为180±20mm，其坍落度经时损失宜不大于20mm/h；
2  其拌合物应具有良好的和易性，并不得离析、泌水；
3  其拌合物凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求；

5  设计使用年限50年以上的钢筋混凝土构件，其混凝土拌合物中水溶性氯离子含量在各种环境下均不应超过0.08％。
6  其拌合物的总碱含量（Na2O 当量）应不大于3kg/m3；
7  其拌合物中三氧化硫最大含量不应超过胶凝材料总量的4％。
4.4.2  防腐阻锈自防护混凝土拌合物试验方法按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定进行；混凝土拌合物中水溶性氯离子总含量按现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定进行；混凝土中三氧化硫含量测定方法按现行国家标准《水泥化学剖析方法》GB/T 176。
4.4.4  自防护混凝土的力学性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010和《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的有关规定和设计要求，并符合下列规定：

1  自防护混凝土抗压强度等级应不低于C30；受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程，自防护混凝土强度等级不应低于C35；

2  自防护混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定，试验方法按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081进行，并按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定进行检验评定，并应合格；

4.4.5  防腐阻锈自防护混凝土的长期性能和耐久性能应满足各类环境类别和环境作用等级的设计要求，并符合以下规定：

1  使用年限为100年和结构安全等级为一级且设计使用年限50年的自防护混凝土结构，应按具体环境类别与作用等级，明确抗渗等级、抗冻耐久性指数、抗氯离子侵入性（氯离子迁移系数或电通量）、抗硫酸盐侵蚀等量化的耐久性指标。
2  防腐阻锈自防护混凝土的长期性能和耐久性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定进行，耐久性按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定进行检验评定，并应合格。

5  设 计

5.1  一般规定

5.1.1  防腐阻锈自防护混凝土结构的设计使用年限不应低于国家现行标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《混凝土结构设计规范》GB 50010等的规定。
5.1.2  防腐阻锈自防护混凝土混凝土结构的耐久性应根据结构设计使用年限、结构所处的环境类别、环境作用等级进行设计；当混凝土结构和构件受到多种环境类别共同作用时，应分别针对每种环境类别进行耐久性设计。

5.1.3  防腐阻锈自防护混凝土结构设计应采用有利于减轻环境影响的结构形式、布置和构造。

5.1.4  对结构耐久性的薄弱部位以及施工缝、结构缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）、后浇带、穿墙管线、预埋件等特殊部位应避开局部环境作用不利的部位，当不能避开时，应采取加强防护措施。

5.1.5  后浇带、膨胀加强带的混凝土强度等级和设置应符合设计要求，后浇带、膨胀加强带应采用填充用膨胀混凝土浇筑。

5.1.6  暴露在混凝土结构构件外的紧固件、连接件等金属部件，表面应按现行行业标准《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209的规定采取防腐措施，当环境类别为Ⅲ、Ⅳ时，其防腐范围应为从伸入混凝土内100mm处起至露出混凝土外的所有表面，并宜采用掺加非膨胀混凝土外加剂的水泥砂浆或混凝土包裹或抹面。

5.1.7  应在耐久性设计中提出结构使用阶段的定期检测、维护与修复要求，包括检测与维护必需的构造与设施，第一次检测宜在结构竣工使用后5年内进行，并根据检测结果，对结构的耐久性能进行评估。

5.1.8  设计使用年限为100年和结构安全等级为一级且设计使用年限50年以及环境作用等级为E级的自防护混凝土结构应在设计阶段做出全寿命周期内监测的详细规划，并在现场设置专供监测或试验取样的构件，以监测自防护混凝土耐久性的效果。

5.1.9  防腐阻锈自防护混凝土结构设计除符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的规定。

5.1.10  防腐阻锈自防护结构耐久性设计文件应包括下列内容：

1  确定结构的设计使用年限、环境类别及其作用等级；

2  规定结构材料类型及其性能指标；

3  确定钢筋的混凝土保护层厚度；

4  提出混凝土裂缝控制与防排水等构造要求

5  提出薄弱部位和特殊部位处理要求和防护措施；

6  提出施工要求和养护制度；

7  提出施工质量验收要求；

8  提出结构使用阶段的检测、维护与修复要求。

5.2  一般环境
5.2.1  一般环境下混凝土结构的耐久性设计，应控制正常大气作用引起的内部钢筋锈蚀。

5.2.2  一般环境对混凝土的环境作用等级应按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中4.2的规定确定。

5.2.3  一般环境下，防腐阻锈自防护混凝土应采用C型非膨胀外加剂等原材料配制。

5.2.4  一般环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中4.3的规定。

5.2.5  当防腐阻锈自防护混凝土结构构件同时承受其他环境作用时，应按较高环境作用等级的有关要求进行耐久性设计。

5.3  冻融环境
5.3.1  冻融环境下混凝土结构的耐久性设计，应控制混凝土遭受长期冻融循环作用引起的损伤。

5.3.2  冻融环境对混凝土结构的环境作用等级应按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中5.2确定。

5.3.3  冻融环境下，防腐阻锈自防护混凝土应采用B型非膨胀混凝土外加剂等原材料配制。环境作用等级为Ⅱ-D和Ⅱ-E的混凝土结构构件应采用引气混凝土，其含气量宜控制3.0%～5.0%。
5.3.4  冻融环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中5.3的规定。

5.3.5  设计使用年限100年和结构安全等级为一级且设计使用年限为50年的重要工程和大型工程，混凝土的抗冻耐久性指数不应低于现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中5.3.3的规定。

5.4  氯化物环境
5.4.1  氯化物环境下混凝土结构的耐久性设计，应控制氯离子引起的钢筋锈蚀。

5.4.2  氯化物环境对混凝土结构构件的环境作用等级宜根据调查确定，当无相应的调查资料时，可按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中6.2确定。

5.4.3  氯化物环境下，防腐阻锈自防护混凝土应采用C型非膨胀混凝土外加剂和矿物掺合料等原材料配制。不宜使用抗硫酸盐水泥。

5.4.4  氯化物环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中6.3的规定。

5.4.5  氯化物环境下混凝土耐久性控制指标，应满足下列规定之一：

1  氯化物环境中的混凝土结构构件，其混凝土28d龄期的氯离子扩散系数DRCM应符合表5.4.5-1的要求。

表5.4.5-1  混凝土氯离子扩散系数DRCM  （ 10-12m2/s）

	环境作用等级

耐久性设计使用年限
	III—C、Ⅳ—C
	III—D、Ⅳ—D
	III—E、Ⅳ—E

	50
	≤13
	≤10
	≤7

	100
	≤8
	≤6
	≤4


注：  1  本表5.4.5-1中的混凝土抗氯离子侵入性指标与本规程表5.4.4中规定的混凝土保护层厚度相对应，实际采用的保护层厚度高于5.4.4的规定时，可对表中数据作适当调整；

2  本表5.4.5-1中的DRCM值适用于矿物掺合料混凝土，对于胶凝材料主要成分为硅酸盐水泥的混凝土，应采取更为严格的要求。
2  氯化物环境中的混凝土构件，其电通量评定指标应符合表5.4.5-2的要求。

表5.4.5-2 氯化物环境混凝土的电通量Qs （C）

	环境作用等级

耐久性设计使用年限
	III—C、Ⅳ—C
	III—D、Ⅳ—D
	III—E、Ⅳ—E

	50
	≤2500
	≤2000
	≤1500

	100
	≤2000
	≤1500
	≤1000


注：  1  电通量评定方法是以通过混凝土试件的电通量为指标确定混凝土抗氯离子渗透性能，不适用于掺有亚硝酸盐和钢纤维等良导电材料的混凝土抗氯离子渗透试验。应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的电通量法进行检验；

2  对于以硅酸盐水泥为主要胶凝材料的混凝土测试龄期一般为28d，对于大掺量矿物混合料（混凝土中水泥混合材和矿物掺合料之和超过胶凝材料用量的50%）的混凝土，采用56d的测试值进行评价。

5.5  化学腐蚀环境
5.5.1  化学腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计，应控制混凝土遭受化学腐蚀性物质长期侵蚀引起的损伤。

5.5.2  水、土中化学腐蚀环境下，水、土中的硫酸盐和酸类物质对混凝土结构构件的环境作用等级可按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中7.2确定。

5.5.3  部分接触含硫酸盐的水、土而部分暴露于大气中的混凝土结构构件，可按本标准表5.5.2确定环境作用等级。当混凝土结构构件处于干旱、高寒、重盐渍土地区，其环境作用等级应按表5.5.4确定。

表5.5.4  干旱、高寒、重盐渍土地区硫酸盐环境作用等级

	作用因素

作用等级
	水中硫根离子浓度
SO42-（mg/L）
	土中硫根离浓度（水溶值）

SO42-（mg/kg）

	Ⅴ—C
	200～500
	300～750

	Ⅴ—D
	500～2000
	750～3000

	Ⅴ—E
	2000～50000
	3000～7500

	Ⅴ—F
	5000~15000
	7500~20000


注：我国干旱区指干燥系数大于2.0的地区，高寒地区指海拔3000m以上地区。

5.5.4  化学腐蚀环境下的混凝土其原材料组成应根据环境类别和作用等级确定，防腐阻锈自防护混凝土宜用抗硫酸盐水泥、铝酸盐水泥掺加矿渣、粉煤灰等矿物掺合料，也可用应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥掺加D型非膨胀混凝土外加剂和矿物掺合料等原材料配制。但不宜单独使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不应使用高钙粉煤灰，水泥和矿物掺合料不得加入石灰石粉。

5.5.5  化学腐蚀环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中7.3.2的规定。

5.5.6  化学腐蚀环境中的混凝土构件，其防腐阻锈混凝土28d龄期的抗硫酸盐等级，应符合表5.5.6要求。
表5.5.6 混凝土的抗硫酸盐等级

	     环境作用等级

耐久性设计使用年限
	Ⅴ-C
	Ⅴ-D
	Ⅴ-E
	Ⅴ-F

	50
	KS60
	KS90
	KS120
	KS150

	100
	KS90
	KS120
	KS150
	KS150以上


注： 抗硫酸盐等级应以混凝土抗压强度耐蚀系数下降到不低于75%的最大干湿循环次数来确定。

6  施 工
6.1  基本规定

6.1.1  防腐阻锈自防护混凝土配合比设计应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定执行。

6.1.2  承担防腐阻锈自防护混凝土结构工程的企业应具备相应的工程施工资质及施工经验；施工前应根据环境类别、环境作用等级并结合工程实际，编制施工组织设计、专项施工技术方案及质量控制措施，经建设、监理单位审定后，严格按设计文件与审批通过的专项方案组织施工。 

6.1.3  防腐阻锈自防护混凝土的原材料质量控制、配合比设计控制、计量、生产、施工以及检测控制，除应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定外，还应满足设计文件及对应现行自防护混凝土技术规程中关于材料、性能的专项要求。

6.1.4  施工过程中发现混凝土结构缺陷时，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定对缺陷等级进行判定；对严重缺陷，施工单位应编制专项修复方案，经建设、监理单位审批后方可实施，修复完成后应由建设单位组织相关单位重新检查验收。 

6.1.5  防腐阻锈自防护混凝土结构的施工除应遵守本章规定外，尚应执行现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定，同时符合现行国家、行业及地方的其他相关标准要求。

6.2配合比设计与控制
6.2.1  防腐阻锈自防护混凝土配合比需由具备资质的混凝土公司、检测单位及试验室进行设计。
6.2.2  防腐阻锈防水抗裂自防护混凝土配合比设计应满足规程规定的强度等级、耐久性、工作性及经济性要求。

6.2.3  配合比需经试验验证，宜采用较低水胶比，高效减水剂掺量根据坍落度要求确定，通过试配优化至符合本规程及设计要求后确定。
6.3  生产与施工控制

6.3.1  原材料进厂后应按种类、批次分别储存与堆放，并提供质量证明文件，应按本规程和现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定进行复验，经检验合格后方可使用。

6.3.2  混凝土制备与运输、浇筑、振捣除应符合本规程和现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定外，尚应符合以下规定：

1  混凝土的生产、计量和检验设备应符合现行国家标准的有关规定，并应定期检定、校准。

2  泵送混凝土坍落度不应过大，以免离析泌水；

3  混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水；

4  进入施工现场的自防护混凝土符合设计要求和现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902和现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

5  混凝土质量验收以交货检验结果为依据，按现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902规定进行。

6  混凝土振捣必须保证均匀密实，使用插入式振捣器时，插点采用行列式或交错式均匀排列，每个插点均应执行“快插慢拔”操作，不得漏振；振捣掺加引气剂的混凝土时，宜使用振动频率不大于6000次/min的中低频振捣棒，同时严格控制振捣时间，避免过振；在混凝土初凝或终凝前应进行二次抹压、二次振捣。以防出现塑性塌落或塑性收缩裂缝。

6.3.3  混凝土养护除应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定外，尚应符合以下规定：

1  混凝土浇筑完成后应及时（通常为浇筑完毕后8h～12h内，可根据混凝土初凝时间动态调整）采取覆盖保湿养护措施，高温干燥环境下应加密保湿频次，防止混凝土出现塑性收缩裂缝或温度裂缝。

2  梁、柱、墙等竖向构件应采用塑料薄膜紧密缠绕包裹、覆盖保湿土工布或涂刷专用养护剂等专用措施，养护过程中应定期检查，避免形成养护盲区。

3  养护时间：（1）采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，常规养护时间不得少于7d；（2）掺用缓凝型外加剂、有抗渗要求的混凝土，以及掺加膨胀剂的后浇带混凝土，养护时间不得少于14d； （3）大体积混凝土养护时长应结合专项温控方案确定，且不得少于14d；当无专项温控方案时，养护时间不得少于21d；（4）处于气候干燥、昼夜温差大、蒸发量高的地区，或矿物掺合料掺量大于30%的混凝土，常规养护时间应延长至14d以上；结束正常养护后，仍应持续采取定时喷雾增湿、覆盖保湿膜等措施，增湿保湿时间不得少于7d，防止混凝土表面失水过快产生干缩裂缝。

4  钢筋混凝土严禁采用含盐水源养护，在混凝土达到设计强度的70%前，应避免接触盐渍土或含盐地下水；若因施工需求提前接触，应涂刷符合要求的抗渗防护涂层或设置物理隔离层等专项防护措施。

5  低温环境下（当日平均气温低于5℃时），应同步增设保温措施，严禁浇水养护，应采取覆盖保温棉被、搭设可控温暖棚等保温养护措施，维持混凝土核心与表面温差在允许范围内，避免冻融损伤。

6.3.4  混凝土构件拆模后，其表面不应出现螺栓、拉杆、铁钉，因设计要求设置的金属预埋件，其裸露面必须进行防腐蚀处理，其范围为深入混凝土内100mm处起至露出混凝土外的所有表面。

6.3.5  在盐渍土及化学腐蚀环境中施工时，施工用水（拌合用水、养护用水）严禁与建筑场地原土直接接触，避免雨水、废水携带腐蚀介质流入施工基坑；推迟现浇混凝土与腐蚀物质接触时间，混凝土浇注14d内不应受到地下水、含盐水或化学腐蚀物液体直接冲刷。

6.3.6  冬季、雨期和高温施工以及环境保护按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定进行。
7  验 收
7.1  一般规定
7.1.1 防腐阻锈混凝土结构的质量验收按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344和现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106、《混凝土耐久性能检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行检测与评定。

7.1.2 防腐阻锈自防护混凝土结构的施工记录及质量验收文件等工程资料应经过核查，达到完整、可靠，资料验收合格后存档备案。
7.2  主控项目

7.2.1  防腐阻锈自防护混凝土使用的非膨胀混凝土外加剂质量应符合本规程表4.2.3中对应的各项技术指标要求。

检查数量：按同一生产厂家、同一类型、同一批次且连续进场的非膨胀混凝土外加剂，200吨为一批次，每批次抽样不少于一次。不足200吨时也按一个检验批计。每一检验批外加剂取样量不应少于20公斤。

检验方式：检查产品合格证、产品使用说明、出厂检验报告和进场复检报告。

7.2.2  防腐阻锈自防护混凝土结构使用的其他原材料应具有出厂合格证和进场检验合格报告，并符合本规程第4章中相应材料的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告等。

7.2.3  防腐阻锈自防护混凝土配合比设计满足混凝土强度等级、耐久性和工作性等设计要求。

检验方法：检查配合比设计资料。

7.2.4  混凝土强度等级应符合设计要求，混凝土强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《预拌混凝土》GB/T 14902中的规定进行检验和评定。

检验方法：检查预拌混凝土出厂合格证、混凝土试块抗压强度检测报告和主体结构检测报告。

7.2.5  混凝土的抗渗等级、抗冻等级、电通量或氯离子迁移系数、抗硫酸盐等级等耐久指标应满足设计要求，混凝土耐久性能检验评定满足现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ /T 193的规定。

检验方法：检查混凝土抗渗等级、抗冻等级、电通量或氯离子迁移系数，抗硫酸盐等级检测报告。

检查数量：同一工程、同一配合比的混凝土取样频次不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。

7.2.6 混凝土结构，应符合下列规定：

1 结构厚度不应小于250mm；

2 裂缝宽度不得大于0.2mm，不得贯通结构厚度，非贯穿裂缝深度≤保护层厚度的1/2；

3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用，迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

检测方法：检测混凝土施工记录，尺量，钢筋保护层厚度检测。

检测数量：全数检查。

7.3  一般项目

7.3.1  混凝土结构的钢筋保护层厚度应符合设计要求。

检验方法和检查数量：处于Ⅰ-A，Ⅰ-B环境下的混凝土结构构件，其保护层厚度施工质量验收要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；环境作用等级为C、D、E的混凝土结构构件，保护层厚度的施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中3.6.3的规定。

7.3.2  混凝土浇筑完毕后的养护措施，除应本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检验方法：目测、检查施工记录；

检查数量：全数检查。

7.3.3  现浇结构不应有影响自防护功能的质量缺陷。

混凝土表面应平整、光滑，不得有露筋、蜂窝等缺陷；对已经出现的严重质量缺陷和一般质量缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经建设、监理单位审核后进行处理，对经处理的部位，应重新组织验收。
检验方法：目测、检查施工记录。
检查数量：全数检查。

7.3.4  混凝土结构或构件的裂缝宽度（深度）应符合设计和防护功能要求。
检验方法：目测，读数显微镜测量。

检查数量：全数检查。

7.3.5  后浇带和膨胀加强带的位置应按设计要求和施工方案确定，混凝土后浇带的浇筑应按施工方案进行。
检验方法：观察，检查施工记录。

检查数量：全数检查。

7.3.5  施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定，施工缝的处理应按施工技术方案执行。

检验方法:观察、检查施工记录。

检查数量:全数检查。

附录A 冻融环境、盐渍土环境、海水环境、化学腐蚀环境、地下工程混凝土防腐、阻锈防护要求

A.0.1  冻融环境、盐渍土环境、海水环境、化学腐蚀环境硫酸盐、氯盐侵蚀下,民用建筑地下室筏板及外墙混凝土防腐、阻锈防护要求，按A.0.1-1、表A.0.1-2的规定。

表A.0.1-1地下室筏板及外墙混凝土结构防腐蚀防护要求

	 要求项目
	腐蚀等级

	
	弱
	中
	强

	材料要求
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺和料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺合料；或采用普通抗硫酸盐水泥，同时掺加矿物掺合料；不应使用高钙粉煤灰，不得加入石灰石粉。混凝土中氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺合料；或采用高抗硫酸盐水泥，同时掺加矿物掺合料；不应使用高钙粉煤灰，不得加入石灰石粉。混凝土中氯离子含量不得大于0.1%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。

	性能要求
	强度等级≥C35
	强度等级≥C40
	强度等级≥C45

	
	抗渗等级≥P10
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P12

	底板外墙防护要求
	水胶比≤0.45  
	水胶比≤0.45    
	水胶比≤0.40   

	
	保护层厚≥50(筏板)
	保护层厚≥50(筏板)
	保护层厚≥55(筏板)

	
	保护层厚≥30(外墙)
	保护层厚≥30(外墙)
	保护层厚≥40(外墙)

	
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求

	筏板底及

外墙外表

防护要求
	当采用非膨胀高效自防护混凝土外加剂时可取消筏板底及外墙外防水层和防腐涂料


表A.0.1-2地下室筏板及外墙中钢筋、钢骨阻锈蚀防护要求

	要求项目
	锈蚀等级

	
	弱
	中
	强

	材料要求
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺和料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺合料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺合料。氯离子含量不得大于0.1%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。

	性能要求
	强度等级≥C35
	强度等级≥C40
	强度等级≥C45

	
	抗渗等级≥P10
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P12

	钢筋钢骨要求
	主筋直经≥Φ16
	主筋直经≥Φ16
	主筋直经≥Φ18

	
	箍筋直径≥Φ10
	箍筋直径≥Φ10
	箍筋直径≥Φ14

	
	钢骨厚度≥14mm
	钢骨厚度≥14mm
	钢骨厚度≥16mm

	底板外墙防护要求
	水胶比≤0.45
	水胶比≤0.45
	水胶比≤0.40

	
	保护层厚≥50(筏板)
	保护层厚≥50(筏板)
	保护层厚≥55(筏板)

	
	保护层厚≥30(外墙)
	保护层厚≥35(外墙)
	保护层厚≥45(外墙)

	
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求

	筏板底及外墙外表防护要求
	当采用非膨胀高效自防护混凝土外加剂时可取消筏板底及外墙外防水层和防锈涂料


A.0.2  冻融环境、盐渍土环境、海水环境、化学腐蚀环境硫酸盐、氯盐侵蚀下民用建筑桩筏联合基础下混凝土灌注桩桩身防腐、阻锈防护要求，按表A.0.2-1、表A.0.2-2的规定。

表A.0.2-1混凝土灌注桩桩身防腐蚀防护要求

	要求项目


	腐蚀等级

	
	弱
	中
	强

	材料要求
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺和料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺和料；或采用普通抗硫酸盐水泥，同时掺加矿物掺和料；不应使用高钙粉煤灰，不得加入石灰石粉。砼中氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类抗硫酸盐防腐高效外加剂，同时掺加矿物掺和料；或采用高抗硫酸盐水泥，同时掺加矿物掺和料；不应使用高钙粉煤灰，不得加入石灰石粉。砼中氯离子含量不得大于0.1%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。

	性能要求
	强度等级≥C35
	强度等级≥C40
	强度等级≥C45

	
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P14

	防护要求
	水胶比≤0.42
	水胶比≤0.40
	水胶比≤0.36

	
	保护层厚≥55mm
	保护层厚≥60mm
	保护层厚≥65mm

	
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求


表A.0.2-2混凝土灌注桩钢筋、钢骨阻锈防护要求

	要求项目
	锈蚀等级

	
	弱
	中
	强

	采用材料
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺和料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺合料。氯离子含量不得大于0.10%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。
	采用普通硅酸盐水泥，掺加非膨胀类钢筋阻锈高效外加剂，同时掺加矿物掺合料。氯离子含量不得大于0.1%，最大碱含量3.0kg/m³，最大硫酸钠含量1.0%。

	性能要求
	强度等级≥C35
	强度等级≥C40
	强度等级≥C45

	
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P12
	抗渗等级≥P14

	钢筋要求
	主筋直径≥Φ14
	主筋直径≥Φ16
	主筋直径≥Φ18

	
	箍筋直径≥Φ8
	箍筋直径≥Φ10
	箍筋直径≥Φ10

	防护要求
	水胶比≤0.42
	水胶比≤0.40
	水胶比≤0.36

	
	保护层厚≥55mm
	保护层厚≥60mm
	保护层厚≥6mm

	
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求
	裂缝控制要满足《混凝土结构设计规范》规定要求


本规程用词说明
    1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

       1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准
防腐阻锈刚性自防护混凝土应用技术规程

T/CCES X－20XX
条 文 说 明
制订说明
《XXXXX》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。
本规程制过程中，编制组进行了XXX的调查研究，总结了我国XXXX领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准（可指明重要技术法规及标准的名称），通过试验（可列出相关试验名称）取得了XXXX重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
目  次

311  总  则


322  术语、符号及参考标准


322.1  术  语


333  基本规定


333.1 一般规定


343.2  环境类别和环境作用等级


354  材料


354.1  一般规定


354.2  非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂


354.3  混凝土其他原材料


364.4  防腐阻锈自防护混凝土


385  设 计


385.1  一般规定


395.2  一般环境


395.3  冻融环境


405.4  氯化物环境


425.5  化学腐蚀环境


446  施 工


446.1  基本规定


456.2  配合比设计与控制


466.3  生产与施工控制


517  验 收


517.1  一般规定


517.2  主控项目


527.3  一般项目


52附录A




1  总  则

1.0.1  钢筋混凝土结构在不同环境条件和环境等级作用下，长期面临地下水渗透、冻融循环、氯离子侵蚀等环境作用，易引发钢筋锈蚀、结构开裂、抗渗性能下降等耐久性问题，直接影响建（构）筑物的安全服役与设计使用年限。随着我国经济不断发展,建设工程规模日渐庞大，对建 （构）筑物的耐久性提出了更高的要求。防腐阻锈刚性自防护混凝土通过掺加非膨胀型防腐阻锈外加剂，可避免膨胀型材料因体积变化引发的混凝土内部应力开裂风险，契合“刚性自防护”的技术定位，无需额外增设柔性防护层，依靠混凝土自身组分优化提升其防腐、阻锈、防水、抗裂、抗冻融等综合性能，是提高结构耐久性的高效技术路径。针对采用该类混凝土的结构，统一其耐久性技术控制要求，为确保结构在常见环境类别与作用等级下，长期维持服役性能，满足规定的设计使用年限要求，为工程质量安全提供技术支撑，特编制本规程。
1.0.2  新建、扩建的工业与民用地下建（构）筑物长期处于密闭潮湿环境，易受地下水酸碱离子、氯离子侵蚀；市政、公路、机场等工程的混凝土结构直接暴露于自然环境，面临冻融循环、除冰盐腐蚀、荷载反复作用等考验，均对混凝土耐久性有较高要求，大量的科学试验和工程实践表明，使用本规程提出的非膨胀混凝土外加剂制备的自防护混凝土，特别适用上述场景，涵盖防腐阻锈刚性自防护混凝土的耐久性设计、施工与验收全流程，确保技术要求从设计到落地的全链条可控。

 本规程不适用于采用膨胀剂的混凝土结构；本规程不适用于轻骨料混凝土、纤维混凝土、蒸压混凝土等特种混凝土以及预应力混凝土；本规程不涉及高温高湿环境、微生物腐蚀环境、电磁环境、高压环境、杂散电流等特殊腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计。特殊腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计可按照现行国家标准 《工业建筑防腐蚀设计标准》ＧＢ／Ｔ５００４６等专用标准或在专门的耐久性研究的基础上进行。

1.0.3  本条明确了本规程与其他相关标准的关系，这种关系遵守协调一致，相互补充的原则。与本规程有关的和难以详尽的技术要求需与通用标准协同执行，当本规程未作规定时，需优先遵循相关通用标准的强制性与推荐性要求，确保工程既满足专项耐久性能，又符合结构工程的通用技术准则。
2  术语、符号及参考标准

2.1  术  语

本规范采用的术语及其涵义，根据下列原则确定：

1  凡现行工程建设国家标准已作规定的，一律加以引用，不再另行给出定义；

2  凡现行工程建设国家标准尚未规定的，由本规范参照国际标准和国外先进标准给出其定义；

3  当现行工程建设国家标准虽已有该术语，但定义不准确或概括的内容不全时，由本规范完善其定义。

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  结构耐久性是保障建（构）筑物在设计使用年限内正常发挥功能的核心指标，本条明确了防腐阻锈自防护混凝土结构设计与施工的核心依据及综合考量维度：结构所处的环境类别及环境作用等级直接决定腐蚀风险程度，如海边盐雾区、地下盐渍土区等腐蚀环境更强，需针对性提升防护等级；工程地质、水文地质条件关联地下腐蚀介质（如氯盐、硫酸盐含量）、湿度环境等，是确定防护强度的关键现场因素；上部结构形式、使用功能决定结构受力特征与使用工况，施工技术条件则影响材料应用的可操作性与施工质量稳定性。综合上述多维度因素，才能确保设计与施工方案适配项目实际，保障结构长期的适用性与安全性。

3.1.2  针对腐蚀及锈蚀环境下的混凝土结构，本条明确了非膨胀型高效外加剂的核心作用与自防护混凝土的功能定位。采用非膨胀防腐阻锈防水抗裂抗冻融高效外加剂，可避免膨胀类材料可能引发的结构内部应力集中、开裂等问题，同时通过其成分作用，阻断氯盐、硫酸盐等有害介质侵入，抑制钢筋电化学反应锈蚀，从根源提升混凝土的抗腐蚀能力；此类外加剂赋予混凝土防腐、阻锈、防水、防裂、抗渗、抗冻融的多功能自防护性能，形成“主动防护”体系，既解决了单一防护功能不足的问题，又能在满足结构承载能力力学性能要求的基础上，大幅提升耐久性，延长结构在恶劣环境下的服役寿命。

3.1.3  本条明确了自防护混凝土替代外防护层的适用条件。当防腐阻锈自防护混凝土满足本规程技术指标时，其自身已具备优异的防水、防腐、阻锈性能，可有效阻隔水及有害腐蚀介质侵入混凝土内部，无需依赖外防护层即可实现对结构的防护；结构底部、周边构件及覆土顶部构件是易受地下水、土壤腐蚀介质侵蚀的关键部位，在自防护混凝土性能达标前提下省略外防护层，可简化施工工序、降低工程成本，同时避免外防护层后期老化、破损失效带来的二次防护风险。需强调的是，免做外防护层的前提必须是自防护混凝土各项性能严格符合规程要求，不得随意放宽条件。
3.1.4  本条针对特殊工程场景提出专项设计与专家论证要求。改建、加固的建（构）筑物，原有结构可能存在性能退化、损伤缺陷，需结合既有结构现状针对性设计防护方案，避免新旧结构兼容性问题；超长地下室、筏型基础属于大体积特殊结构，易因温度收缩、荷载不均产生裂缝，且长期处于地下腐蚀环境，耐久性风险更高；此类工程技术复杂度高，涉及既有结构改造、大体积混凝土抗裂与防腐的协同管控等难题，专项设计研究可聚焦解决项目个性化技术难点，专家论证则能通过行业专业技术力量，验证方案的科学性、安全性与可行性，规避设计或施工不当引发的耐久性失效、结构安全隐患，保障特殊工程的质量可靠性。

3.2  环境类别和环境作用等级
3.2.1  本规程环境类别与《混凝土结构耐久性设计标准》ＧＢ／Ｔ５０４７６中环境类别的划分保持一致。

3.2.2  腐蚀等级参考现行国家标准 《工业建筑防腐蚀设计规范》ＧＢ５００４６和《岩土工程勘察规范》ＧＢ５００２１分类划分，并增加了超强腐蚀一个等级，即按腐蚀介质的腐蚀性强弱划分为微腐蚀、弱腐蚀、中等腐蚀、强腐蚀、超强腐蚀五个等级；环境作用等级按现行国家标准 《混凝土结构耐久性设计规范》ＧＢ／Ｔ５０４７６的规定划分，按其对混凝土结构的影响程度划分成Ａ轻微、Ｂ轻度、Ｃ中度、Ｄ严重、Ｅ非常严重五个等级；环境作用等级依赖定性描述，实际处于等级界限附近时判定难度大，设计人员需结合当地环境、既有工程劣化状况，综合工程重要性确定，同时需考虑使用期内环境作用的演变。本规程所指为与混凝土表面直接接触的局部环境作用，同一结构的不同构件或同一构件不同部位，环境作用等级可能不同。
4  材 料

4.1  一般规定

4.1.1  本条规定了材料选用的底线原则，合规性、安全性、环保性三个维度作出要求，确保材料从技术层面符合专业规范；并符合绿色环保、可持续发展的国家大政方针

4.1.2  地下自防护混凝土结构所用材料质量是保证工程质量的前提条件，所以需要经有资质的检测机构检测合格后方可使用，从源头避免因材料性能不达标导致的结构安全隐患和后期维护成本。

4.2  非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂

4.2.1  将非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂产品按形态分为液体和粉体，是基于行业生产与应用的实际情况，便于施工单位根据工程条件、设备配置和工艺合适选择。液剂具有添加方便，溶解迅速的特点，适合自动化的预拌混凝土搅拌站使用；粉剂则具有储运方便、保质期长的特点，适用于现场搅拌工程。

4.2.2  为保障混凝土外加剂质量的稳定，本条给出了非膨胀防腐阻锈混凝土外加剂的匀质性指标，以确保每一批次产品性能统一，避免因批次差异影响混凝土质量。
4.2.4 本条给出了不同环境条件下的技术指标，均为非膨胀混凝土外加剂的关键技术指标，各项技术指标的试验方法应按相应标准规程的规定。本条中盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分比的试验方法采用现行行业标准《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192，也可采用现行国家标准《防腐阻锈剂》GB/T 31296的试验方法，如有争议时以国标GB/T 31296的腐蚀电量比为准。
4.3  混凝土其他原材料

4.3.1  本条对混凝土用水泥品种和强度进行了规定，推荐优先使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于42.5级；有预防混凝土碱-骨料反应要求的混凝土宜采用碱含量低于0.6%的水泥；配制大体积混凝土时，宜选用中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥，不应选用早强型水泥；

4.3.2  矿物掺合料具有填充效应、活性效应和微集料效应，掺入混凝土中可以混凝土拌合料的和易性，改善混凝土的微观结构，提高混凝土抗渗透性能及各项耐久性，可单掺，也可双掺、多掺发挥它们的复合超叠加效应，但应注意掺合料的品控及用掺量。

4.3.3  混凝土结构用海砂需经净化处理并满足氯离子含量≤0.3%等多项质量指标，同时强调海砂必须与本标准规定的C型非膨胀自防护混凝土高效外加剂共同使用，原因在于净化处理后的海砂仍存在氯离子持续渗透、贝壳碎片降低界面粘结强度、硫化物及硫酸盐引发侵蚀等风险，且这些隐患可能与碱骨料反应形成耦合效应，仅靠一般净化手段无法彻底消除，而该类外加剂可通过纳米级水化产物填充毛细孔隙、物理阻断有害物质传输，借助迁移型阻锈组分在钢筋表面形成钝化膜、主动抑制锈蚀，还能通过调控水泥水化进程提升混凝土后期强度、降低收缩率、抑制裂缝产生，使用前需对海砂与外加剂开展适配性试验，选用符合性能要求的外加剂并控制合理掺量，此举可构建多重的耐久性保障体系，有效平衡海砂资源利用与混凝土结构安全，延长工程服役年限。
4.3.4-4.3.7  对其他外加剂和材料都给出了明确规定和相应标准，有利于确保混凝土强度及耐久性要求。

4.4  防腐阻锈自防护混凝土

4.4.1  混凝土拌合物的性能是混凝土质量控制的重点之一，本条规定了自防护混凝土拌合物的坍落度、坍落度经时损失、和易性、凝结时间等性能要求以及混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的最大限值；测定混凝土拌合物中水溶性氯离子总含量的方法，与测试硬化后混凝土中的氯离子的方法相比，时间大大缩短，有利于混凝土质量控制。

4.4.2  本条给出了自防护混凝土拌合物试验方法，通过统一试验方法，确保试验结果的准确性、可比性和权威性，除氯离子含量外均按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定进行；混凝土拌合物中水溶性氯离子总含量按现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322中附录A或附录B的方法进行检测，当做为验收依据或存在争议时，应采用附录B的方法进行检测。

4.4.3  自防护混凝土满足耐久性要求的混凝土最低强度等级除符合本规程外，还应按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的规定确定。强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm立方体试件在28d龄期用标准试验方法测得的具有85%保证率的抗压强度值（以MPa计）。现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081规定了混凝土取样、试件的制作与养护、试验、混凝土强度检验与评定，是国内混凝土力学性能试验的基础通用标准，具有通用性和权威性。
4.4.5  自防护混凝土的质量控制不仅仅是对混凝土拌合物性能和力学性能进行控制，其长期性能和耐久性能更为重要，应满足各种环境类别下的设计要求。本条规定了防腐阻锈自防护混凝土耐久性设计与验收的核心准则，明确了两类核心要求：一是针对高重要性结构的耐久性指标量化要求，确保关键结构的长期耐久性，二是统一的试验与评定标准，确保混凝土能在目标使用年限内抵御环境侵蚀，保障结构安全。
5  设 计

5.1  一般规定

5.1.1  本条规定了地下自防护混凝土结构设计使用年限的确定依据，核心是明确此类结构的使用年限不能低于国家通用标准的最低限值，确保结构的可靠性与耐久性匹配工程需求。按现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定：普通建筑和构筑物的设计使用年限为50年，标志性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限不低于100年。当不同标准对特定类型结构有更明确的使用年限要求时，需同时满足，避免出现标准冲突

5.1.2  这条规定明确了防腐阻锈自防护混凝土耐久性设计的核心依据和多环境作用下的设计原则，是确保混凝土结构在全寿命周期内抵御环境侵蚀的顶层设计准则。不同环境对混凝土的侵蚀机理不同，比如滨海环境以氯离子侵蚀为主，严寒地区以冻融循环侵蚀为主，化工园区以硫酸盐侵蚀为主。设计时需先明确结构所处的环境类别，才能针对性选择防腐阻锈措施。

一般环境(Ⅰ类)的作用是所有结构构件都会遇到和需要考虑的。当同时受到两类或两类以上的环境作用时，通常由作用程度较高的环境类别决定或控制混凝土构件的耐久性要求，但对冻融环境(Ⅱ类)或化学腐蚀环境(Ⅴ类)例外，例如在严重作用等级的冻融环境下可能必须采用引气混凝土，同时在混凝土原材料选择、结构构造、混凝土施工养护等方面也有特殊要求。因此，当结构和构件同时受到多种类别的环境作用时，原则上均应考虑，需满足各自单独作用下的耐久性要求。

根据地下自防护混凝土结构所处的环境类别和作用等级以及设计使用年限，分别在第5.2节至第5.5节中规定了不同环境中配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比以及所用材料类型和耐久性要求。

5.1.3  这条规定是从结构设计源头降低环境侵蚀风险的重要准则，耐久性的设计不限于确定材料的耐久性指标与钢筋的混凝土保护层厚度，通过优化结构的形式、布置和构造，可减少减少侵蚀介质与混凝土的接触面积和积聚、缩短侵蚀路径、采取保温防冻措施以及局部增设防腐涂层等构造措施，从而提升结构的耐久性，降低长期维护成本。

5.1.4、5.1.5  结构构件薄弱部位、管道位置、施工缝、伸缩缝、后浇带设置位置、预埋件等都对混凝土的耐久性具有一定的影响，应引起重视并按相关国家、行业标准进行设计。

5.1.6  在严重的环境作用下，仅靠提高混凝土强度，材料质量与厚度，往往不能保证设计使用年限，这时应采取合理的防腐阻锈附加措施和多重防护措施。

5.1.7、5.1.8  这条规定是防腐阻锈自防护混凝土结构全寿命周期耐久性管理的核心要求。一般情况下严格按本规程和国家现行标准及规范进行钢筋混凝土结构的抗腐蚀和耐久性设计，是可以保证达到预期功能的，但在设计使用年限内，一些实际环境条件，往往出现较大的变化，自防护结构一旦耐久性失效，将造成重大安全事故或经济损失。因此本条规定在设计阶段就做出全寿命周期内监测的详细规划，包括监测指标、监测点布置、监测频率、数据传输与分析系统等，确保监测工作的系统性和持续性；对重大、重要工程以及对环境作用等级为E级的工程，宜在现场设置专供监测或试验取样的构件，这些构件与主体结构同条件浇筑、同环境暴露，能够更准确地反映主体结构的耐久性劣化情况，避免因直接检测主体结构造成的损伤。如出现异常现象，以便能及时采取相应保护措施，确保建筑物能正常安全使用。

5.1.9  明确本规程作为专项标准，需与混凝土结构设计领域的基础通用标准、专项标准协同使用，确保结构设计在满足专项耐久性能要求的同时，符合结构安全、地基基础、通用耐久性等方面的通用要求。
5.2  一般环境

5.2.1 一般环境下混凝土结构耐久性设计核心是控制大气作用引发的钢筋锈蚀：正常大气中，表层混凝土碳化后失去碱性保护，当pH值低于10时，钢筋在氧、水作用下锈蚀，锈蚀膨胀会导致混凝土开裂、耐久性下降。

5.2.3  一般环境下，混凝土碳化进程缓慢，通常依靠混凝土自身质量、合理强度与保护层厚度、掺加非膨胀外加剂配制自防护混凝土即可满足耐久性要求，无需额外表面防护或防腐措施。
5.3  冻融环境

5.3.1  饱水混凝土在反复冻融循环中，毛细孔内水结冰膨胀、融化解冻，反复作用会造成内部损伤，引发开裂、剥落，甚至骨料裸露、露筋；相关环境因素包括水、最低温、温变幅度、降温速率及冻融次数。 冻融环境下钢筋混凝土耐久性设计，需保证长期冻融后结构无损伤、承载力及钢筋保护功能正常，应根据不同冻融环境设计适配的混凝土配合比与抗冻措施，满足基本抗冻要求。

5.3.3  对于有冻融循环要求的混凝土，需通过掺加适配的引气剂保障抗冻性能：冻融环境等级越高，对混凝土含气量的要求越严格，需参照现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119控制含气量以满足设计指标，且混凝土抗冻所需含气量与骨料最大粒径直接相关。 需注意，含气量过大会显著降低混凝土强度，因此需将含气量控制在合理区间内，并满足相应的误差允许范围。
5.3.5  本条规定是针对高重要性、长寿命混凝土结构的抗冻耐久性强制性要求，明确了此类结构混凝土抗冻耐久性指数的最低限值，直接引用了现行国家标准的具体指标，确保了要求的权威性和统一性。
5.4  氯化物环境

5.4.1  氯化物环境中的氯化物以水溶氯离子的形式通过扩散、渗透和吸附等途径从混凝土构件表面向内部迁移，当钢筋表面氯离子浓度达到临界值时，会破坏致密的钝化膜，在氧气和水分的共同作用下，钢筋会发生电化学锈蚀，锈蚀产物的体积会膨胀2~6倍，导致混凝土开裂、剥落，最终削弱钢筋截面、降低结构承载力，甚至引发结构失效。氯离子引起的钢筋锈蚀难以控制、后果严重，因此是混凝土结构耐久性的重要问题。氯盐对于混凝土材料也有一定的腐蚀作用，但相对较轻。

5.4.3  氯化物环境的核心危害是氯离子通过混凝土孔隙渗透至钢筋表面，破坏钝化膜并引发锈蚀，锈蚀产物体积膨胀会导致混凝土开裂剥落，这是该环境下结构耐久性失效的首要诱因。采用C型非膨胀混凝土外加剂，是因该类外加剂以无膨胀性超细矿粉与功能性组分复合而成，兼具多重防护功能：一方面通过纳米级水化产物填充毛细孔隙，优化混凝土孔径分布，显著降低氯离子迁移系数，从物理层面阻断侵蚀路径；另一方面含有的阻锈组分可定向吸附于钢筋表面，形成致密钝化膜，即使氯离子突破保护层，也能抑制锈蚀电化学过程，缓蚀效率可达85%以上。搭配矿物掺合料是基于微观机理的协同优化设计。富铝矿物掺合料能提升水泥水化产物中C–A–S–H 凝胶的Al/Si比值，促进弗里德尔盐（Fs）形成，该产物可化学结合氯离子，使混凝土总氯化物结合能力提升40%以上，有效减少自由氯离子含量。同时，矿物掺合

料与C型外加剂协同作用，可进一步降低混凝土孔隙率，改善界面过渡区结构，增强抗渗性与抗裂性，形成双重防护体系，与外加剂的阻锈功能形成互补。

条款明确 “不宜使用抗硫酸盐水泥”，主要基于三方面技术考虑：一是抗硫酸盐水泥的核心设计目标是抵抗硫酸盐侵蚀，其通过限制C₃A含量减少硫酸盐反应产物生成，但低C₃A含量会导致氯化物结合能力不足，难以形成足够的弗里德尔盐，无法有效应对氯离子侵蚀；二是该类水泥的抗蚀性试验基于纯硫酸盐介质，而氯化物环境中氯离子会干扰其防护机制，实际工程中易出现“抗硫不抗氯”的失效现象，现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046也明确规定，当介质含氯离子时，抗硫酸盐水泥的耐蚀性需经专项试验验证，无法直接适用；三是从经济性与适配性来看，抗硫酸盐水泥成本较高，且其性能单一，远不及“普通水泥+ C型外加剂+矿物掺合料”体系灵活，后者可通过调整掺合料种类与掺量，精准适配不同氯化物浓度环境，防护效果更全面。

5.4.4  本条给出了在氯化物环境中配筋混凝土结构构件其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比的要求。

海水环境中钢筋混凝土对大截面柱、桩承台及桩等应采用较大混凝土保护层厚度，混凝土强度等级不宜降低。

当环境作用等级非常严重时，按照常规手段通过提高混凝土强度、降低混凝土水胶比和增加混凝土保护层厚度的办法，仍然有可能保证不了50年或100年设计使用年限的要求。这时宜考虑采用一种或多种防腐蚀附加措施，并建立合理的多重防护策略，提高结构使用年限的保证率。

5.4.5  氯离子扩散系数（DRCM）是通过快速氯离子迁移法测定的指标，直接反映了混凝土抵抗氯离子渗透的能力，数值越小，混凝土抗氯离子侵入性能越强。该指标能精准预测氯离子在混凝土内部的扩散速率，为结构耐久性寿命评估提供量化依据。本条针对不同耐久性设计使用年限（50年、100年）和氯化物环境作用等级（III—C/Ⅳ—C、III—D/Ⅳ—D、III—E/Ⅳ—E），明确了混凝土28d龄期氯离子扩散系数的上限值：若实际采用的保护层厚度大于本规程的规定时，可适当放宽本表的扩散系数限值，这体现了“多重防护、等效耐久”的设计原则，通过增加保护层厚度延长氯离子到达钢筋表面的时间，可适当降低对混凝土自身抗渗性能的要求；因为矿物掺合料（如粉煤灰、矿渣粉等）可通过火山灰反应细化混凝土孔隙结构，提升抗氯离子渗透性能，而纯硅酸盐水泥混凝土的抗渗性能相对较弱，需提高控制标准。

电通量（Qs）是通过电通量法测定的指标，以6小时内通过混凝土试件的电量（库仑C）来评价混凝土抗氯离子渗透性能，数值越小，混凝土密实性越好，抗氯离子侵入能力越强。该指标测试周期短、操作简便，是工程中常用的快速检测方法。

针对不同设计使用年限和氯化物环境作用等级，明确了混凝土电通量的上限值：与氯离子扩散系数的限值逻辑一致，设计使用年限越长、环境作用等级越高，电通量限值越严格。该指标为混凝土抗氯离子渗透性能提供了另一维度的量化评价，可与氯离子扩散系数相互补充验证。但电通量法不适用于掺有亚硝酸盐、钢纤维等良导电材料的混凝土，因为这些材料会影响测试电路的导电性，导致测试结果失真。

测试需严格按照现行国家标准GB/T 50082规定的方法进行，确保数据的准确性；测试龄期需根据胶凝材料组成调整：以硅酸盐水泥为主要胶凝材料的混凝土采用28d龄期测试值；大掺量矿物混合料（混合材+矿物掺合料占胶凝材料用量50%以上）的混凝土采用56d龄期测试值。这是因为矿物掺合料的火山灰反应较慢，其对混凝土抗渗性能的提升需要更长时间才能充分体现。

5.5  化学腐蚀环境

5.5.1  化学腐蚀环境中的腐蚀性物质（如硫酸盐、酸、碱、镁盐等）会通过渗透、扩散进入混凝土内部，与水泥水化产物发生化学反应，导致混凝土出现软化、开裂、剥落、强度下降等损伤，最终影响结构的承载力和使用功能。

本规程考虑的常见腐蚀性化学物质为土中和地表、地下水中的硫酸盐、酸类和镁盐等物质，这些物质对混凝土的腐蚀主要是化学腐蚀。

本章的化学腐蚀环境不包括氯化物，但盐类浸入混凝土也可能引起盐结晶导致的物理破坏，当混凝土结构和构件受到多种环境类别共同作用时，应分别针对每种环境类别进行耐久性设计。

5.5.2  本条根据水、土环境中化学物质的不同浓度范围将环境作用划分为Ⅴ-C、Ⅴ-D和Ⅴ-E共3个等级。浓度低于Ⅴ-C等级的不需在设计中特别考虑，浓度高于Ⅴ-E等级的应作为特殊情况另行对待。化学环境作用对混凝土的腐蚀，至今尚缺乏足够的数据积累和研究成果。重要工程应在设计前作充分调查，以工程类比作为设计的主要依据。

5.5.4  根据腐蚀类型选择适配的水泥品种，例如直接选用抗硫酸盐水泥、铝酸盐水泥，搭配矿渣、粉煤灰等矿物掺合料，通过降低水化产物中氢氧化钙和水化铝酸钙的占比，提升混凝土抗腐蚀能力，但其材料成本较高。

根据GB/T 50476-2019第7.3.1条规定，化学腐蚀环境下不宜单独使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。此类水泥水化后会生成大量氢氧化钙（Ca(OH)₂）和水化铝酸钙（C₃AH₆），氢氧化钙呈强碱性，易与酸性腐蚀介质发生中和反应，导致水泥石碱度降低，破坏硅酸钙凝胶（C-S-H）的稳定性；水化铝酸钙结构不稳定，易与硫酸盐等腐蚀介质反应生成钙矾石（AFt），体积膨胀1.5倍，引发内部开裂。实际工程中，单独使用它们的混凝土在硫酸盐、酸类环境中，28天强度可能下降50%以上，表面会出现网状裂缝、层状剥落等严重损伤。

使用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥作为胶凝材料时，需要掺加D型非膨胀混凝土外加剂和矿物掺合料，优化混凝土配合比，提高混凝土自身抗腐蚀能力，其性价比较高。

高钙粉煤灰中游离氧化钙（f-CaO）、游离氧化镁（f-MgO）含量高，硬化过程中会因水化膨胀产生微裂缝，为腐蚀介质提供渗透通道。在化学腐蚀环境中，裂缝会加速介质侵入，同时粉煤灰中的钙成分与硫酸盐反应加剧膨胀破坏，形成“裂缝-腐蚀-更严重裂缝”的恶性循环。

石灰石粉主要成分为碳酸钙（CaCO₃），在酸性环境中与酸反应生成可溶性钙盐和CO₂，导致结构疏松；在硫酸盐环境中会参与钙矾石生成反应，加剧体积膨胀。现行国家标准《GB/T 50476明确规定化学腐蚀环境下禁用石灰石粉，以避免其与腐蚀介质的不利反应。

化学腐蚀环境的耐久性设计需根据腐蚀性物质种类（如硫酸盐、酸、碱等）差异化选择材料，水泥品种、掺合料成分及掺量需通过实验确定最佳配比，确保混凝土在特定腐蚀环境下的长期稳定性。

5.5.6  本条是硫酸盐化学腐蚀环境下混凝土结构耐久性设计的量化控制条款，该指标直接反映了混凝土抵抗硫酸盐长期侵蚀的能力，等级越高，抗硫酸盐侵蚀性能越强。通过规定混凝土28d龄期的抗硫酸盐等级，明确了不同环境作用等级、不同设计使用年限下混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的最低要求，是防止硫酸盐引发混凝土膨胀开裂、强度劣化的关键技术依据。

混凝土抗硫酸盐等级需通过实验室试验验证，试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

6  施 工

6.1  基本规定

6.1.1  本条文明确防腐阻锈自防护混凝土配合比设计的通用技术依据。现行国家标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55是我国混凝土配合比设计的核心行业标准，规定了配合比设计的基本方法、强度计算、耐久性适配等通用规则，是确保混凝土基本工作性能、力学性能的基础要求。

防腐阻锈自防护混凝土虽具备特殊的防腐阻锈功能，但需建立在通用配合比设计逻辑之上，其特殊性能（如阻锈组分掺量、胶凝材料体系优化、氯离子含量控制等）可在符合JGJ 55基础方法的前提下，结合专项技术要求进行针对性调整，兼顾混凝土的基本性能与防腐阻锈专项性能。

6.1.2  本条文明确自防护混凝土施工的准入与筹备要求：防腐阻锈自防护混凝土涉及特殊材料应用（如非膨胀防腐阻锈剂、抗腐蚀掺合料）、针对性施工工艺（如振捣控制、养护制度），具备相应施工资质是企业合规性的基础，施工经验则是保障特殊工艺落实、避免性能偏差的关键，可有效降低因工艺失误导致的防腐体系失效风险。不同环境类别（如海洋氯化物环境、工业腐蚀环境）、环境作用等级对自防护混凝土的性能要求差异显著，施工前需结合工程实际编制专项方案，明确材料管控、施工工艺、质量检验的针对性措施；经建设、监理单位审定，是确保方案符合设计意图、满足现场工况的必要管控环节，避免盲目施工引发质量问题。

6.1.3  本条文明确自防护混凝土质量控制的“通用基础+专项强化”双重原则。

现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164规定了混凝土从原材料进场、配合比设计、生产施工到质量检验的全流程质量控制要求，是保障混凝土结构质量和耐久性的重要技术依据。

自防护混凝土必须满足该标准的通用管控要求。防腐阻锈是本规程自防护混凝土的核心功能，涉及阻锈组分的精准掺量、氯离子扩散系数控制、抗腐蚀耐久性指标等特殊要求，这些内容未完全覆盖在通用标准中，需同时满足设计文件（针对工程定制的性能指标）及自防护混凝土专项技术规程（针对特殊性能的专项管控方法），确保其防腐阻锈功能有效落地。

6.1.4  本条文明确自防护混凝土结构缺陷的处置管理要求。

现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204将混凝土缺陷划分为一般缺陷与严重缺陷，明确了缺陷等级的判定标准，自防护混凝土结构缺陷需遵循该标准判定等级，确保缺陷性质判定的规范性。

严重缺陷可能破坏自防护混凝土的防腐阻锈体系（如深层孔洞、贯穿裂缝易引发介质渗透、钢筋锈蚀），因此需编制专项修复方案，明确修复材料的防腐性能要求、修复工艺的管控要点；经建设、监理单位审批可避免修复措施不合理引发的二次问题，修复后重新验收则是验证修复效果、确保结构性能符合要求的必要环节。

6.1.5  本条文明确自防护混凝土施工的全规范衔接要求。

现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666规定了混凝土施工的通用工艺要求（涵盖施工测量、机具选用、钢筋连接、模板安装、混凝土作业及季节性施工等内容），是保障混凝土结构成型质量的基础，自防护混凝土施工需遵守这些通用工艺要求。

现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030是防水工程的强制性通用标准，自防护混凝土常与防水体系协同作用，需满足该规范中关于混凝土防水、抗渗的相关要求，避免水介质渗透引发防腐体系失效。

不同地区、不同行业可能存在针对特殊腐蚀环境的专项标准（如海洋工程、化工园区工程的地方或行业标准），施工需同时符合这些专项要求，确保自防护混凝土施工的全面合规性。

6.2  配合比设计与控制

6.2.1  本条文明确防腐阻锈自防护混凝土配合比设计的主体资质要求，该要求与现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中“配合比设计应由具备相应能力的单位承担”的通用要求相衔接，核心目的是保障配合比的科学性、合规性与专项性能可靠性：

防腐阻锈自防护混凝土需兼顾力学性能、抗渗性、氯离子阻滞、钢筋阻锈等多重专项性能，对材料配伍性、组分掺量精度要求极高。具备资质的混凝土公司拥有成熟的材料适配数据库与生产验证能力，检测单位及试验室具备专业的试验设备与耐久性测试能力（如氯离子扩散系数、阻锈剂有效性试验），可避免因非专业设计导致的防腐体系失效。

6.2.2  本条文明确自防护混凝土配合比设计的目标，兼顾结构基础性能、专项功能与工程经济性：强度等级：是混凝土结构承载能力的基础，需满足结构设计对力学性能的最低要求，为防腐阻锈功能提供结构载体；耐久性：是自防护混凝土的核心目标，需满足规程对氯离子渗透、钢筋阻锈、抗渗抗裂等专项指标的要求，适配工程所处的腐蚀环境（如沿海氯化物环境、工业腐蚀环境）；工作性：需满足现场施工工艺需求（如泵送浇筑、振捣密实），通过坍落度、和易性等指标控制，保障混凝土能顺利成型，避免因施工缺陷引发腐蚀介质渗透；经济性：在满足前三项要求的前提下，通过优化胶凝材料体系（如合理掺加粉煤灰、矿粉等掺合料）、调整外加剂掺量等方式控制成本，平衡性能需求与工程投入，符合工程全寿命周期成本控制原则。

6.2.3  本条文明确自防护混凝土配合比的验证与优化要求，是保障配合比落地有效性的关键环节：理论配合比仅基于材料性能参数计算得出，受原材料波动、环境条件影响较大，需通过试验室试拌、性能检测验证，确保实际性能符合设计与规程要求，避免“纸上配比”与实际施工脱节。

水胶比直接影响混凝土的孔隙结构与耐久性，较低水胶比可减少混凝土内部连通孔隙，提升抗渗性与氯离子阻滞能力，与现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164中防水、防腐混凝土水胶比控制要求一致，是实现防腐阻锈功能的重要技术手段。低水胶比易导致混凝土工作性下降，高效减水剂可在减少用水量的同时保证坍落度满足施工需求；通过多次试配调整减水剂掺量、胶凝材料比例、骨料级配等参数，最终确定兼顾强度、耐久性、工作性的最优配合比，确保自防护混凝土的各项性能指标精准落地。

6.3  生产与施工控制

6.3.1  本条文明确自防护混凝土材料进场的双重管控逻辑，兼顾通用质量底线与专项性能保障。质量证明文件是材料出厂质量的核心法定凭证，涵盖原材料成分、性能指标、生产检验数据等关键信息，是核验材料是否符合设计与标准要求的首要依据，需现场核对原材料的质量证明文件、外观规格、进场数量与检验合格样品的一致性，从源头杜绝不合格材料流入施工现场。现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164是混凝土材料管控的通用国家标准，规定了原材料进场检验的批次划分、抽样规则、通用性能检测项目等底线要求；本规程作为自防护混凝土的专项技术规程，针对防腐阻锈、抗渗抗裂等专项功能，补充了特殊原材料（如非膨胀阻锈剂、抗腐蚀掺合料）的专项检验指标。二者结合，既保障混凝土的基础力学与工作性能，又确保自防护混凝土的核心防腐功能符合设计意图。

6.3.2  本条文明确自防护混凝土制备、运输、浇筑及振捣的“通用规范+专项强化”管控原则，在现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164通用规则基础上，针对自防护混凝土的专项性能需求补充针对性管控措施：

密实性是自防护混凝土实现防腐阻锈功能的核心前提，坍落度过大会导致混凝土拌合物离析泌水，使内部孔隙率增大、结构疏松，腐蚀介质易渗入混凝土内部破坏钢筋阻锈体系。因此需平衡泵送施工便利性与混凝土耐久性，严格控制坍落度上限，避免因施工需求牺牲自防护专项性能。

严禁运输与浇筑过程加水：现场加水会大幅提高水胶比，不仅降低混凝土力学强度，还会破坏内部密实结构，加速腐蚀介质渗透，直接导致防腐阻锈功能失效。本条亦是对通用标准要求的强制条款，明确自防护混凝土的红线管控要求。

明确了预拌混凝土质量验收以交货检验结果为依据，交货检验的基本规则按《预拌混凝土》GB/T14902执行，规定交货地点为搅拌运输车卸料点，而非浇筑点，交货检验的取样和试验工作由需方承担，需方无资质时可委托双方协商的有资质单位，并在合同中明确；界定了交货检验与实体检验的责任划分逻辑。现行团体标准《预拌混凝土交货检验标准》T/CBCA 017详细细化了交货检验的全流程要求，作为交货检验的补充。

插入式振捣器采用“行列式/交错式插点+快插慢拔”操作，以确保混凝土拌合物均匀振实；插点采用行列式或交错式均匀排列，两种方式不可混用；快插可避免表面混凝土先振实导致分层离析，慢拔能防止振捣棒抽出时形成空洞，分层振捣时，每层厚度不超过振动棒长度的1.25倍；振捣上一层时需插入下层未初凝混凝土50-100mm，且必须在下层混凝土初凝前完成上层振捣；

避免漏振导致的局部疏松孔隙，从结构密实性层面阻断腐蚀介质渗透路径。掺引气剂的自防护混凝土，微气泡是提升抗渗、抗冻及抗腐蚀性能的关键结构，高频振捣棒会破坏微气泡稳定性，中低频振捣可维持气泡结构完整性，同时严格控制振捣时间避免过振消泡，以混凝土表面不再显著下沉、无气泡冒出、表面泛出灰浆为判定标准（一般单插点振捣20-30秒），保障专项性能有效发挥；在混凝土振动界限（初凝前）实施二次振捣，可排除粗骨料、钢筋下部的水分与空隙，使水平钢筋握裹力提升1/3、竖向钢筋初始抗拔能力提高100%，同时增强混凝土水密性，减少内部裂缝。操作时需避免触碰钢筋与预埋件，遵循振捣深度、间距规范：在混凝土振捣完成后1-2小时左右（初凝前）进行二次抹压，可消除干缩、沉缩及塑性收缩产生的表面裂缝，提升表层密实度。抹压时间需精准把控：过早无效果，过晚混凝土已失去塑性，无法消除已产生的裂缝，以上措施可有效闭合混凝土表面的塑性收缩裂缝，避免裂缝成为腐蚀介质渗入的快速通道，从施工工艺层面保障自防护体系的完整性。

6.3.3  本条文在现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164通用养护要求的基础上，针对不同构件类型、环境工况、混凝土材料特性补充专项强化措施，通过差异化管控确保混凝土强度正常发展、裂缝有效控制，保障结构耐久性。

本条款明确养护起始时间及环境适配措施，核心依据现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164第6.6.2条“混凝土浇筑完毕后，应在终凝前进行养护”的规定：

混凝土终凝前（通常8h～12h内）是水化反应活跃期，水分易快速散失引发塑性收缩裂缝，因不同水泥、外加剂的凝结时间存在差异，允许动态调整起始时间，适配现场实际工况；高温干燥环境加密保湿频次，能减缓表面水分蒸发速度，降低混凝土表面环境温度，减小内外温差，从源头控制收缩、温度裂缝的产生，保障混凝土密实性。

针对竖向构件的养护盲区问题提出专项管控要求：棱角、节点等部位易因养护操作不到位形成盲区，引发局部干缩裂缝；塑料薄膜紧密缠绕、保湿土工布覆盖可持续锁住混凝土表面水分，专用养护剂（执行现行行业标准《混凝土养护剂》JC/T 901）能在混凝土表面形成保水膜，三者均为竖向构件高效保水的成熟措施；定期检查则是为了及时发现覆盖破损、遗漏部位，确保养护全覆盖无死角。

根据混凝土材料特性、结构类型、环境工况，明确分级养护时长，核心依据现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》》GB/T 50082、《混凝土质量控制标准》GB 50164第6.6.3条及《大体积混凝土施工标准》GB 50496相关要求：

（1）硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥水化速度较快，养护7d可使混凝土强度达到设计强度的70%左右，满足常规结构的强度发展需求；

（2）缓凝型外加剂会延长混凝土水化周期，抗渗混凝土需充分水化形成密实的孔隙结构，掺膨胀剂的后浇带混凝土需足够养护时间让膨胀剂发挥补偿收缩作用，因此养护时长不得少于14d；

（3）大体积混凝土水化热释放量大，专项温控方案是控制内外温差的核心，14d为最低养护要求；若无专项温控方案，延长至21d可确保内部水化反应充分，避免后期因温度应力引发裂缝；

（4）干燥、温差大、高蒸发量地区水分流失速度快，矿物掺合料掺量＞30%的混凝土水化反应速度慢，延长常规养护至14d以上可保障水化充分；后续增湿养护不少于7d，能避免混凝土表面失水过快产生干缩裂缝，提升长期耐久性。

针对盐渍腐蚀环境的养护管控要求，核心依据为现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666第8.5.2条“低温环境混凝土养护应采取保温措施，严禁使用含盐水源”和现行国家标准《盐渍土地区建筑规范》GB/T 50192中第6.2.4条：“混凝土浇筑后，应及时进行养护，在混凝土达到设计强度的70%前，应避免接触盐渍土或含盐地下水”和《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046中第11.2.3条“新浇筑混凝土在养护期间，应避免与腐蚀介质直接接触，若需接触应采取防护措施”。含盐水源会向混凝土引入氯离子，加速钢筋锈蚀，因此严禁用于钢筋混凝土养护；混凝土强度达到70%设计强度前，内部孔隙率较高，接触盐渍土或含盐地下水会使氯离子快速渗入内部，破坏钢筋钝化膜。若因施工需求提前接触，通过涂刷抗渗防护涂层、设置物理隔离层等措施，可隔离腐蚀介质与混凝土、钢筋的接触，弥补养护龄期不足的缺陷，保障钢筋混凝土的抗腐蚀耐久性。

明确低温环境下的养护禁忌及保温要求，核心依据现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164第6.6.5条。当日平均气温低于5℃时，浇水养护会使混凝土表面温度骤降，甚至结冰，冻融循环会破坏混凝土的微观结构，引发强度损失、表面剥落等冻融损伤；覆盖保温棉被、搭设可控温暖棚等措施，可维持混凝土内部与表面的温差在允许范围内（通常≤25℃），保障混凝土在正温环境下持续水化，避免冻害影响强度发展与耐久性。

6.3.4  本条文对应现行行业标准《水运工程混凝土质量控制标准》JTS 202-2第5.6.13条：“混凝土构件拆模后，其表面不应出现螺栓、拉杆、铁钉，因设计要求设置的金属预埋件，其裸露面必须进行防腐蚀处理，其范围为深入混凝土内100mm处起至露出混凝土外的所有表面”。

6.3.5  本条为盐渍土及化学腐蚀环境混凝土施工专项防护要求，结合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中第11.2.1条和11.2.3条要求规定，现行国家标准《盐渍土地区建筑规范》GB/T 50192第6.2.3条“混凝土施工时，应采取措施防止施工用水被盐渍土污染；基坑应做好排水，避免盐渍土中的盐类随水渗入混凝土”的规定，现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666“新浇筑混凝土在养护期间，应避免与腐蚀介质直接接触，养护结束后应及时采取防护措施。”以及现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的规定而定。
6.3.6  本条文为明确特殊气候施工的启动判定原则，要求施工单位需根据当地气象预报及实测温度，提前做好施工方案编制、人员培训、材料设备准备等工作；同时强调特殊气候施工需兼顾质量控制与环境保护、施工安全要求，确保施工全过程的合规性。

7  验 收
7.1  一般规定

7.1.1  自防护混凝土结构属于混凝土结构的特殊类型，其质量验收需覆盖结构实体、基桩性能、结构检测及耐久性能等多个维度。现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204是混凝土结构质量验收的基础通用标准，适用于自防护混凝土结构的常规施工质量验收，现行国家标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106针对地下结构的基桩检测，匹配地下自防护混凝土结构的基础部分验收需求；现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344用于结构实体的检测评定，满足自防护混凝土结构的性能验证要求；《混凝土耐久性能检验评定标准》JGJ/T 193聚焦混凝土耐久性能的检验，契合自防护混凝土以耐久性为核心特性的验收需求；多规范结合的检测评定方式，全面覆盖了地下自防护混凝土结构的质量控制要点。

7.1.2  本条文的施工记录及质量验收文件的核查、存档是建筑工程验收的通用要求，结合常规建筑工程验收规则，如现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建设工程文件归档规范》GB/T 50328的要求，资料完整验收合格后存档备案是验收的必备环节，可确保工程质量可追溯，符合工程资料管理的标准规定。

7.2  主控项目

7.1.1  由于本规程的重点为防腐阻锈非膨胀混凝土外加剂，给出了混凝土非膨胀混凝土外加剂质量检测的具体要求，详细规定了检测数量、检测方法，强调其质量应满足本规程的各环境条件下的各项技术指标要求。

7.2.2  本条是对混凝土结构工程中使用的水泥、粗细骨料、矿物掺合料、钢筋、预埋固件专用钢材等）进场验收的强制性基本要求，是确保混凝土结构整体性能、耐久性与安全性的重要补充环节，与核心主材的质量管控逻辑形成完整的原材料质量保障体系。因此必须严把材料（包括混凝土用原材料和工程施工材料）质量关。需严格把控混凝土制备原材料和工程实体施工材料质量关口。既要核验产品合格证的真实有效性，也要逐一核查各项技术参数与对应标准要求的符合性，从源头杜绝不合格材料流入施工环节。这一要求与现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中“原材料进场双验证”的管控原则保持一致。

7.2.3  混凝土应根据实际采用的原材料按现行国家标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行配合比设计并进行试验、试配，以满足混凝土强度、耐久性和工作性（坍落度等）的要求，不得采用经验配合比。同时，应符合经济、合理的原则。

7.2.4  混凝土强度需通过标准养护试块的抗压强度检测验证，预拌混凝土出厂合格证是其质量合格的原始证明文件；同时现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204要求对结构实体混凝土强度进行判断，可通过回弹、钻芯等检测方式形成主体结构检测报告，因此通过“出厂合格证、试块抗压报告、主体结构检测报告”多维度验证的检验合规。

7.2.5  现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中明确，同一工程、同一配合比的混凝土耐久性检验，取样频次不应少于1次，留置组数可根据工程实际需求（如环境严酷程度、设计使用年限要求等）确定，该内容与标准要求一致，能够满足对混凝土耐久性能的有效验证。

7.3  一般项目

7.3.1  根据现行团体标准《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES 01（2005修订版），Ⅰ-A、Ⅰ-B属于碳化引起钢筋锈蚀的一般环境，这类环境下的混凝土结构构件施工质量验收适用常规施工质量验收标准，执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。该规范明确了钢筋保护层厚度的允许偏差（基础±10mm，柱、梁±5mm，板、墙、壳±3mm）、合格点率（90%及以上为合格）、复检规则等验收要求，可有效覆盖一般环境下的施工质量管控需求。环境作用等级C、D、E的构件，执行现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476中3.6.3的规定，该标准作为耐久性专项标准，针对严酷环境会提出更严格的保护层厚度管控要求（如更严苛的偏差控制、更高的合格判定标准等），与一般环境的常规验收形成差异化管控，契合不同环境下混凝土结构耐久性保障的需求。
7.3.2  现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204对混凝土养护的起始时间、养护时长、养护方式等核心要求有明确规定（如普通混凝土养护时间不少于7d，抗渗混凝土不少于14d等）。

附录A
本附录针对冻融环境、盐渍土环境、海水环境及化学腐蚀环境中，受硫酸盐、氯盐侵蚀的民用建筑地下室筏板、外墙及混凝土灌注桩，制定分级防腐、阻锈防护要求，核心目标是为设计人员提供“环境、腐蚀等级、防护措施”的精准匹配依据，实现防护方案的科学性、针对性与经济性统一。

本附录通过明确分级指标、分类措施，为设计人员提供清晰的选型路径，可直接根据腐蚀等级对应选取材料、性能、构造参数，兼顾防护有效性与工程经济性，保障腐蚀环境下混凝土结构的设计使用年限。

PAGE  


